## Vše
Střešní FV elektrárny
Vybrané objekty v organizacích KHK
Jedná se o předběžný výběr, situaci je třeba ověřit na místě.
| Organizace | Objekt | Adresa | Typ střechy | Orientace střechy | Použitelná plocha půdorys m2 | Poznámka
Ústavy sociální péče
1 | Domečky Rychnov n. K. |  | Jiráskova 1612, Rychnov n. K. | mírně šikmá | JZ | 160 | možná i jiné střechy v areálu | 1
2 | Domov dědina |  | Nádražní 790, Opočno | mírně šikmá | JV | 180 |  | 1
3 | Domov na Stříbrném vrchu Rokytnice |  | Stříbrný vrch 99, Rokytnice v OH | šikmá | J | 150 | 3 objekty | 1
Zdravotnictví
4 | Městská nemocnice, a.s. | poliklinika | Rooseveltova 474, Dvůr Králové | rovná |  | 160 |  | 1
5 | Oblastní nemocnice Jičín a.s. | objekt B, C, F, G | Jana Maláta 493, Nový Bydžov | rovná |  | 1600 |  | 1
6 | Oblastní nemocnice Náchod a.s. | objekt H, K | Purkyňova 446, Náchod | rovná |  | 930 |  | 1
7 | Oblastní nemocnice Trutnov a.s. |  | Maxima Gorkého 77, Trutnov | rovná |  | 650 | na 4 stávajících objektech, nově projektovaný urgentní příjem již v projektu FVE | 1
Domovy důchodců
8 | Domov důchodců Černožice | nová budova | Revoluční 54, Černožice | rovná |  | 300 | nová budova - není památkově chráněna | 1
9 | Domovy na Orlici | 3 budovy | 1. máje 104, 51722 Albrechtice nad Orlicí | rovná |  | 210 | 3 budovy Albrechtice | 1
10 | Domov pro seniory Pilníkov |  | Trutnovská 176, Pilníkov | rovná |  | 150 |  | 1
11 | Domov pro seniory Vrchlabí | nová budova | Žižkova 590, Vrchlabí | mírně šikmá | J | 150 | probíhá projektová příprava další budovy vč. FVE | 1
12 | Domovy Na Třešňovce | nová střecha | Riegrova 837, Česká Skalice | šikmé | JV, JZ | 200 | na více objektech | 1
13 | Domov sociální péče Tmavý Důl | původní objekty | Tmavý Důl 958, Rtyně v P. | šikmá | JV | 200 |  | 1
Kultura
14 | Regionální muzeum a galerie v Jičíně | nová budova | Depozitář Robousy | šikmá | ZZJ | 200 | je potřeba energie i v létě | 1
14