Specifikace předmětu plnění:

- musí splňovat normu ČSN EN 149:2001+A1:2009

- respirátor typu FFP2 je určený k jednorázovému použití označení „NR“

- filtrační efektivita minimálně 95%

- bez výdechového ventilu

- nesmí obsahovat latex, skelná vlákna, nikl

- pokrývá nos, ústa i bradu

- musí splňovat veškeré požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích č. 89/2021 Sb.

- balení po 50 ks v krabičce – každý kus v samostatném v sáčku

- velikost pro dospělé osoby standardní tělesné konstituce v zemi sídla zadavatele – dlouhé šňůrky

- úchyt („gumička“) respirátoru musí být k vlastnímu respirátoru uchycen lisováním (nikoli kovovou sponkou)

- nosní příčná výztuha pro dokonalé přilnutí k obličeji a lepší ochranu je uvnitř respirátoru

- expirace minimálně 12/2024

- barva bílá

- certifikát CZ pro zboží

- prohlášení o shodě vydané originálním původním výrobcem