Vyplněná příloha č. 2_2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název části veřejné zakázky: Přístroj pro určení stavu hydratace, rozložení tekutin a tělesného složení pacienta

# Část veřejné zakázky: 2

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

| číslo | specifikace | požadavky | Splněno ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ks monitor k určení hydratace dialyzovaného pacienta |
| Základní vlastnosti přístroje |
| 1.1 | Určení stavu hydratace pacienta (změření a zobrazení jak hydratace, tak i dehydratace v poměru k suché váze dialyzovaného pacienta) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.2 | Rozložení tekutin v těle pacienta (rozložení tekutin v intra- a extracelulárním prostoru) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.3 | Tělesné složení pacienta (svalová tkáň, tuková tkáň, nutriční stav pacienta) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.4 | Možnost měření pacientů s (bipolárními) kardiostimulátory | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.5 | Přehledný ovládací SW s možností exportu dat | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.6 | Fungování přístroje bez připojení k elektrické síti pomocí integrované baterie | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.7 | Možnost měření PD pacientů s naplněným i vyprázdněným peritoneem | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.8 | Možnost zobrazení celkového převodnění v litrech | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.9 | Validace na referenční metody DEXA, bromidová diluce, deuteriová diluce, celotělové kalium | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.10 | Měření použitím 50 frekvencí střídavého elektrického proudu | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje			…………… (doplní dodavatel)

- cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)		…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			……………..(doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.