Vyplněná příloha č. 2_5 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky: Mraznička pro krevní plazmu

# Část veřejné zakázky: 5

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem stanovené parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Mrazák určený pro skladování krevní plazmy – 1 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |
| skříňové provedení mrazáku se samozavíracími uzamykatelnými dveřmi a mikroprocesorovým ovládáním teploty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| objem komory min. 150 l a max. 200 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| směr otevírání dveří vyměnitelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| snadno dostupný ovládací panel s digitálním informačním panelem vně zařízení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| provoz při nastavené teplotě min. -32°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 3 zásuvky (nerez) pro ukládání plazmy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nosnost zásuvky min. 50 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatický systém rychlého rozmrazování, tepelná monitorace a časové omezení procesu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| trvalé monitorování údajů o výkonu vč. upozornění na odchylky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| paměť na max./min. teploty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odpařování kondenzátu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| akustické a optické alarmy, alarm při výpadku napájení, baterie pro alarm výpadku napájení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| teplotní senzor PT s vývodem vč. kabeláže pro externí monitoraci teploty uvnitř mrazáku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozhraní RS485 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení 230V / 50Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství |  |  |
| min. 3 klíče k integrovanému zámku dveří | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kolečka pro snadnou manipulaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vložky / děliče pro nerezovou zásuvku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ostatní požadavky |  |  |
| výchozí teplotní validace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kalibrační protokol, protokol o výsledku zabezpečovacích prvků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (jedná-li se o ZP)	…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.