Příloha 2 - Požadavky na ostatní profese

(na akci „Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice – Stavební úpravy a přístavba“)

Ostatní profese zajistí pro profesi slaboproudu připravenost v tomto rozsahu 
(není předmětem rozpočtu profese SLP):

- Stavba resp. dodavatel dveří zajistí montáž elektrický zámků (otvíračů), které jsou součástí rozpočtu profese slaboproud.

- Stavba zajistí dodávku a montáž dvou revizních dvířek o rozměrech min 300x300 v pevném SDK podhledu na chodbě č. 114.

- Stavba zajistí stavební začištění stěn, stropů a podlah po dokončení instalace rozvodů slaboproudu.

Zapsal dne 19.8.2021 					Ing. Martin Smolák, projektant