- Název veřejné zakázky:

Pořízení teploměrů a vlhkoměrů s kalibrací pro lokality ONN a.s.

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých měřidel a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo   uvedeno NE;

kde:	ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Technická specifikace

| 94x POKOJOVÝ TEPLOMĚR S VLHKOMĚREM MIN/MAX S KALIBRACÍ TEPLOTY A VLHKOSTI k postavení na stůl či zavěšení na zeď |  |
| --- | --- |
| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |
| Minimální technické požadavky: |  |
| Digitální teploměr s vlhkoměrem |  |
| Zobrazení aktuální teploty a vlhkosti |  |
| Zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty od posledního resetování teploměru |  |
| Rozsah měření teploty min. -10°C – 50°C |  |
| Rozsah měření vlhkosti min. 20 – 99% |  |
| Kalibrace ve 3 bodech : teploty 10°C, 20°C, 30°C |  |
| Kalibrace ve 3 bodech: vlhkosti 40% 60% 80% |  |
| Baterie nutné k zprovoznění přístroje |  |
| 51 x POKOJOVÝ TEPLOMĚR S VLHKOMĚREM MIN/MAX S KALIBRACÍ POUZE VLHKOSTI k postavení na stůl či zavěšení na zeď |  |
| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |
| Minimální technické požadavky: |  |
| Digitální teploměr s vlhkoměrem |  |
| Zobrazení aktuální teploty a vlhkosti |  |
| Zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty od posledního resetování teploměru |  |
| Rozsah měření teploty min. -10°C – 50°C |  |
| Rozsah měření vlhkosti min. 20 – 99% |  |
| Kalibrace ve 3 bodech: vlhkosti 40% 60% 80% |  |
| Baterie nutné k zprovoznění přístroje |  |

ÚČASTNÍK doplní tabulku „Technická specifikace“ dle výše uvedených požadavků.

ÚČASTNÍK zároveň přiloží technickou specifikaci jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

V …………………. dne ………………….

………………………………………………

Podpis oprávněné osoby