## 2021
SEZNAM ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
Příloha č. 3 Výzvy
MATERIÁL PRO ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST, INTRAOSEÁLNÍHO VSTUPU A ZÁSTAVU KRVÁCENÍ
Poř. číslo | Název zboží | Požadovaný počet kusů | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za 1 ks v Kč vč. DPH | Cena za požadovaný počet kusů v Kč bez DPH | Cena za požadovaný počet kusů v Kč vč. DPH
1 | Intraoseální vrtačka | 3
2 | Intraoseální jehla 15 mm 15Ga s fixátorem | 25
3 | Intraoseální jehla 25 mm 15Ga s fixátorem | 200
4 | Intraoseální jehla 45 mm 15Ga s fixátorem | 200
5 | Laryngeální maska vel. č. 1,0 | 10
6 | Laryngeální maska vel. č. 1,5 | 10
7 | Laryngeální maska vel. č. 2,0 | 10
8 | Laryngeální maska vel. č. 2,5 | 10
9 | Laryngeální maska vel. č. 3 | 60
10 | Laryngeální maska vel. č. 4 | 120
11 | Laryngeální maska vel. č. 5 | 120
12 | Laryngoskopické lžíce jednorázové č. 0 | 40
13 | Laryngoskopické lžíce jednorázové č. 1 | 40
14 | Laryngoskopické lžíce jednorázové č. 2 | 40
15 | Laryngoskopické lžíce jednorázové č. 3 | 50
16 | Laryngoskopické lžíce jednorázové č. 4 | 300
17 | Laryngoskopické lžíce jednorázové č. 5 | 300
18 | Držák k laryngoskopické lžíci | 70
19 | Filtr antibakteriální | 500
20 | filtr antibakteriální dětský | 50
21 | Endotracheální rouka č. 2 bez balonku | 40
22 | Endotracheální rourka č. 2,5 bez balonku | 40
23 | Endotracheální rourka č. 3 | 40
24 | Endotracheální rourka č. 3,5 | 20
25 | Endotracheální rourka č. 4 | 40
26 | Endotracheální rourka č. 4,5 | 40
27 | Endotracheální rourka č. 5 | 40
28 | Endotracheální rourka č. 5,5 | 40
29 | Endotracheální rourka č. 6 | 40
30 | Endotracheální rourka č. 6,5 | 60
31 | Endotracheální rourka č. 7 | 100
32 | Endotracheální rourka č. 7,5 | 100
33 | Endotracheální rourka č. 8 | 200
34 | Endotracheální rourka č. 8,5 | 200
35 | Vzduchovod č. 000 | 20
36 | Vzduchovod 00 | 20
37 | Vzduchovod č. 0 | 20
38 | Vzduchovod č. 1 | 20
39 | Vzduchovod č. 2 | 20
40 | Vzduchovod č. 3 | 40
41 | Vzduchovod č. 4 | 40
42 | Vzduchovod č.5 | 100
43 | Vzduchovod č.6 | 100
44 | Zavaděč do tracheální rourky dospělý | 50
45 | Zavaděč do tracheální rourky dětský | 20
46 | Hemostatická gáza s kaolinem | 150
47 | Dávkovač pro intranasální aplikaci léků | 150
48 | Vrapová spojka s kolínkem | 200
49 | Magillovy kleště adult | 50
50 | Magillovy kleště child | 50
51 | Manometr k měření tlaku manžety ET kanyly a LMA | 35
CELKEM |  | 4243
Specifikace intraoseálních vrtaček: Vrtačka pro nitrokostní cévní přístup je zapouzdřená ruční vrtačka s lithiovou baterií. Vrtačka je určena k rychlému zavedení jedné soupravy nitrokostního katetru s jehlou do lidské kosti. Vrtačka je vybavena LED indikátorem. LED indikátor vrtačky svítí zeleně, pokud se stiskne spoušť a vrtačka je dostatečně nabitá. LED indikátor vrtačky bliká červeně, pokud stisknete spoušť a zbývá pouze 10 % energie v baterii.
Specifikace intraoseálních jehel: Každou soupravu tvoří sada s jehlou, stabilizér (fixátor), katetr s konektorem Luer-lock, ochranný box pro použité jehly a identifikační pásek. Velikost jehly je alespoň 15 gauge. Jsou vyrobeny z nerezové oceli 304 o délce 15 mm, 25 mm a 45 mm. Jehly jsou určené pro použití s elektrickou vrtačkou. Stabilizér je fixační systém pro všechny velikosti intraoseálních jehel s pohyblivou středovou částí pro vsunutí a uchycení intraoseální jehly. Na straně v kontaktu s kůží je přiléhavá lepicí část. Neobsahuje latex. IO jehlu musí být možné vykázat jako ZUM, jehla musí mít platný kód VZP.
Specifikace laryngeálních masek: Předformovaný tuhý tvar laryngeální masky (dále jen LM) musí odpovídat anatomickým strukturám. Možnost snadného zavedení nelékařským zdravotnickým personálem. Drenážní jícnový kanál, který zajistí, že při regurgitaci žaludečního obsahu nedojde k aspiraci, příp. umožňuje přímo odsávat ze žaludku nebo zavést gastrickou sondu. Nelékařský zdravotnický personál nemůže používat svalová relaxancia, takže LM musí být vybavena integrovanou protiskusovou vložkou k zabránění vzniku asfyxie. Nafukovací manžeta umožňuje stanovení optimálního těsnícího tlaku. LM musí být konstruována tak, aby bylo zabráněno obstrukci lumen převislou epiglottis. Špička musí mít anatomicky přesný vyztužený tvar, který umožňuje utěsnění horního jícnového svěrače a oddělení dýchacích a polykacích cest při možné regurgitaci. Drénování zabrání ruptuře jícnu a aspiraci žaludečního obsahu do plic. LM je vybavena přítlačnou ploškou, přes kterou je možná fixace. LM musí být možné vykázat jako ZUM, LM musí mít platný kód VZP.
Specifikace lžíce laryngskopu: Celokovová matná jednorázová laryngoskopická lžíce s opláštěným optickým vláknem a ohniskovým zaměřením světla. Optimální tvar, který zlepšuje vizualizaci v dutině ústní a snižuje riziko traumatizace zubů. Barevné odlišení jednotlivých velikostí a typů lžic. Kompatibilita s jednorázovou rukojetí i rukojetí na opakované použití se zdrojem světla pro laryngoskopické lžíce s optickým vláknem. Tvar Macintosh a Miller podle požadavků zadavatele.
Specifikace rukojeti laryngoskopu: Laryngoskopická rukojeť je určena pro jednorázové použití s jasným studeným LED zdrojem světla. Součástí je neodnímatelná baterie. Svrchní obal je vyorben z odolného plastu. Kompatibilita s laryngoskopickými lžícemi Macintosh i Miller s optickým vláknem všech velikostí. Skladovatelnost alespoň 3 roky. Hmotnost max. 100 g včetně baterií.
Specifikace antibakteriálních filtrů: Bakteriální/virový filtr se vstupem pro odběr vzorků CO2 vyrobený z polypropylenu. Filtrační účinnost alespoň 99,99 %. Filtr zajišťuje ochranu pacienta, zařízení i personálu před kontaminací, je sterilně balený, elektrostatický. Velikost balení 25 ks. Mrtvý prostor do 30 ml a hmotnost do 25 g. Určeno pro dechový objem 150–1000 ml. Neobsahuje latex. Velikost pro děti i pro dospělé. Filtr musí být možné vykázat jako ZUM, filtr musí mít platný kód VZP.
Specifikace endotracheálních rourek: Endotracheální rourka musí být vyrobena z thermo-sensitivního PVC a neobsahovat latex. Musí být vhodná pro nosní i orální použití se zaobleným hrotem s Murphyho okem. Dále je požadován rentgenokontrastní proužek a černý indikátor polohy, který usnadňuje správné umístění endotracheální rourky. Dle doporučení výrobce musí být vhodná pro krátkodobou i střednědobou intubaci. Musí být vybavena měřítkem na stěně rourky a tenkostěnnou, nízkotlakou a velkoobjemovou manžetou. Endotracheální rourky musí být sterilně baleny v balení po 10 ks.
Specifikace vzduchovodů: Orofaryngeální vzduchovod vyrobený z polyethylenu, typ Guedel. Velikosti barevně značené. Nesmí obsahovat latex. Jednorázový a sterilní.
Specifikace zavaděče: Velikost pro dospělé a pro děti.
Specifikace hemostatické gázy: hemostatické krytí je sterilní, měkká, netkaná gáza skládaná do „Z“ s rentgenovým indikátorem a je integrována kaolínem. Hemostatické krytí je složeno a balena tak, aby bylo možné ho asepticky vyjmout, rozměry maximálně 8 cm * 4 cm, balení po 10 ks.
Specifikace intranasálního dávkovače: Intranazální stříkačka o objemu 3ml s nosním měkkým kónickým kloboučkem, který umožňuje vznik jemného aerosolu farmak. Intranazální stříkačka slouží k topické aplikaci farmak na nazální sliznici. Aerosol tvoří jemné částice mezi 30 – 100 mikrony.
Specifikace manometr: Zařízení pro plnění a monitorování tlaku nízkotlakých manžet na tracheálních, tracheostomických, bronchiálních trubicích a laryngeálních maskách. Ovládání jednou rukou, s prodlužovací trubicí s koncovkami typu luer, vybaveno závěsným hákem, jednoduchý prstový spínač pro nastavení, přesné a snadno čitelné měřidlo.
Specifikace Magillovy kleště: Šikmé kleště k vedení tracheální trubice do hrtanu a také nazogastrické trubice do jícnu pod přímým viděním, jednorázové, ocelové, bez latexu, velikost pro dospělé v délce 23,5 cm, velikost pro děti v délce 18 cm, baleno po 10 ks.