Technická specifikace výtahu:

- Nosnost min. 450 kg

- Počet stanic/nástupišť - 5/5

- Bezpřevodový stroj

- Rychlost min. 1 m/s

- Mikroprocesorový řídící systém výtahu s frekvenčním měničem

- Šachetní dveře ruční 800 mm, kabinové dveře typ BUS 800 mm

- Ocelová kabina v odstínech RAL

- Přivolávače s polohovou a směrovou signalizací ve všech stanicích

- Broušená vodítka výtahu a protiváhy

- Demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu

- Opláštění výtahové šachty deskami Fermacell