## Část 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dodávka laboratorní techniky pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 1: Centrifugy chlazené
Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
Pol. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Dodavatel vyplní zvýrazněné buňky
1a | Centrifuga chlazená | 2 | Název:
Závazná specifikace zadavatele: |  |  | Sériové číslo:
Výrobce:
Záruka v měsících (minimálně 24 měsíců):
Cena v Kč bez DPH za 1 kus
|  |  | Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů | 0
Sazba DPH
|  |  | DPH v Kč celkem samostatně | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH celkem | 0
Požadavky: |  |  | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
výkyvné rotory s adaptáry pro min. 24 zkumavek 13x100
Adaptéry vhodné pro zpracování zkumavek 13 x75 a 16x100
El. napájení 230 V / 50 Hz
Stolní přístroj
Dotykové ovládání
Voděodolný digitální display
Časovač (nastavení délky času spuštění)
Velikost vnější max. 80 x70 x 50 cm, hmotnost max. 110 kg
Chlazená centrifuga
Nastavitelná teplota min. +4 °C
Nastavení rozsahu vnitřní teploty centrifugační komory s krokem 1 ˚C nebo menším
Rozsah min. 150xg – 3000xg
Možnost nastavení Stupně rozběhu a brzdění
Hlučnost přístroje < 63 dBA při max. rychlosti
Detektor nevyváženosti nebo automatické vyvažování
Možnost volby min. 5 uživatelských programů
Nerezová komora
Zámek víka
Ochrana proti překročení rychlosti rotoru
Ochrana proti přehřátí motoru
Zvukový signál na konci každého běhu (programu)
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.