## Část 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dodávka laboratorní techniky pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 4: PCR zařízení
Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
Položka | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Dodavatel vyplní zvýrazněné buňky
1a | Izolátor nukleových kyselin | 1 | Název:
Výrobce:
Záruka v měsících (minimálně 24 měsíců):
Cena v Kč bez DPH za 1 kus
|  |  | Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů | 0
Sazba DPH
|  |  | DPH v Kč celkem samostatně | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH celkem | 0
Požadavky: |  |  | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
Kapacita min. 30 vzorků
Možnost izolace v sérii i po jednotlivých vzorcích
Možnost programování běhu izolace
Možnost rychlé izolace NK do 15 minut
Dostupnost extrakčních kitů
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
1b | PCR cykler | 1 | Název:
Výrobce:
Záruka v měsících (minimálně 24 měsíců):
Cena v Kč bez DPH za 1 kus
|  |  | Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů | 0
Sazba DPH
|  |  | DPH v Kč celkem samostatně | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH celkem | 0
Požadavky: |  |  | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
4-kanálový Real time PCR Cycler
Kapacita min. 50 vzorků
Ovladací SW, otevřený pro uživatelem definovaný běh
Možnost komunikace s LIS zadavatele – nyní provozován OpenLIMS Stapro
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
1c | Pipetovací robot | 1 | Název:
Výrobce:
Záruka v měsících (minimálně 24 měsíců):
Cena v Kč bez DPH za 1 kus
|  |  | Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů | 0
Sazba DPH
|  |  | DPH v Kč celkem samostatně | 0
|  |  | Cena v Kč včetně DPH celkem | 0
Požadavky: |  |  | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
Pipetovací robot kompatibilní s PCR cyklerem z položky 1b a izolátorem NK z položky 1 a (tj. umí pracovat se zkumavkami z izolátoru a připravit vzorky pro použití v PCR cykleru)
Stolní provedení
Spotřební materiál vyhovuje PCR cykleru a izolátoru
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.
Cena CELKEM 1a + 1b + 1c v Kč bez DPH |  |  |  | 0
DPH CELKEM 1a + 1b + 1c v Kč |  |  |  | 0
Cena CELKEM 1a + 1b + 1c v Kč včetně DPH |  |  |  | 0