TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Dodávka laboratorní techniky pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 5: Pipetovací automaty

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadovaný přístroj | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektronický dávkovač pipetor | 2 |  |  |  |
| Záruka v měsících (minimálně 24 měsíců) |  |

| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |
| --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |
| Sazba DPH |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |
| 1. | 1-kanálová elektronická pipeta |  |  |
| 2. | variabilní objem pipetování 50 – 1000 ml |  |  |
| 3. | nabíjecí stojan |  |  |
| 4. | možnost individuálního programování |  |  |