Vyplněná příloha č. 2_3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název části veřejné zakázky: Centrifuga na zkumavky

# Část veřejné zakázky: 3

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| 1 ks stolní centrifugy na zkumavky. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní parametry |  |  |
| Předmětem dodávky je stolní centrifuga určená pro hematologickou laboratoř. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přehledný displej ukazující nastavené hodnoty pro otáčky/RCF, čas a provozní informace. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost převodu otáček na RCF. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimální rozsah nastavení času je 15 s až 30 min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dokončený proces je oznámen pomocí zvukového signálu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možno redukovat na 0,5 a 0,2 ml. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální výkon je min. 12 000 ot./min (9 500 x g). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Uzamčení víka zajišťující bezpečný provoz. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ochrana před nevyvážením. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nízká hlučnost přístroje max. 65 dBA. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost max. 4 kg. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměry (šxhxv) max. 200x250x140 mm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení 230V/50Hz prostřednictví napájecího kabelu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součást dodávky |  |  |
| Spotřební materiál a vybavení dle principu přístroje v míře umožňující zprovoznění požadované metody. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rotor s kapacitou pro 12 zkumavek o objemu 1,5/2 ml. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 12 ks redukce 2 ml na 0,2 ml. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 12 ks redukce 2 ml na 0,5 ml. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájecí zdroj. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ostatní |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP)	…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.