## ROZPO
Nová Paka, sportovní hala pro tělesnou výchovu
SO 002 - SPORTOVNÍ HALA
S - SLABOPROUD A TELEKOMUNIKACE
ROZPOČET
1 Strukturovaná kabeláž kat 6
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
101 |  | Vyhledání místa napojení | 4 | hod | 0 | 0
102 |  | Optický kabel 8vl.SM dodávka HFFR | 160 | m | 0 | 0
103 |  | Optický kabel montáž | 160 | m | 0 | 0
104 |  | Zakončení optického vlákna, provedení sváru, dodávka pigtailu | 16 | ks | 0 | 0
105 |  | Rack 19 inch - nástěnný datový rozvaděč 20U, 600x600mm, nosnost do 65kg, skleněné dveře, dodávka | 1 | ks | 0 | 0
106 |  | Rack montáž | 1 | ks | 0 | 0
107 |  | Panel 2HU, 48 port kat 6 | 2 | ks | 0 | 0
108 |  | Optický panel 24 vl včetně vany a optických konektorů | 2 | ks | 0 | 0
109 |  | Organizér 1U | 2 | ks | 0 | 0
110 |  | Montáž panelu do racku | 6 | ks | 0 | 0
111 |  | Kabel UTP kat6 HFFR-LSZH | 4200 | ks | 0 | 0
112 |  | INSTALACE KABELU UTP | 4200 | m | 0 | 0
113 |  | PATCH CORD - 2m kat 6, různé barvy | 20 | ks | 0 | 0
114 |  | PATCH CORD - 3m kat 6 UTP, různé barvy | 20 | ks | 0 | 0
115 |  | MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ | 35 | ks | 0 | 0
116 |  | Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT6 (dodávka) se zvýšenou mech odolností | 35 | ks | 0 | 0
117 |  | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU | 140 | ks | 0 | 0
118 |  | MĚŘENÍ 1 KABELU,VYHOT. PROTOKOLU | 70 | ks | 0 | 0
119 |  | Vyhledání místa napojení | 4 | hod | 0 | 0
120 |  | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 105 | ks | 0 | 0
121 |  | Trubka instalační pod omítkou, 16-50 mm | 475 | ks | 0 | 0
122 |  | Žlab instalační 125/100 dodávka + montáž | 50 | m | 0 | 0
| 2 | Kamerový systém CCTV
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
201 |  | IP ball kamera, základní VA (překročení čáry, vstup do oblati), záznam na podpora H.264 a H.265, napájení PoE (802.3af). IR Přísvit min 20m, IP67, min 4Mpix | 13 | ks | 0 | 0
202 |  | Kamerová zkouška(den, noc) | 13 | hod | 0 | 0
203 |  | Videorekordér (NVR) pro záznam 32 IP kamer. Záznamová rychlost min 160Mbps s podporou kamer s rozlišením až 12MP. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců. Včetně 2x disku 4TB. | 1 | ks | 0 | 0
204 |  | Ochrana mechanická kamery (mřížka odolná úderu míčem) | 2 | ks | 0 | 0
205 |  | Oživení, nastavení, zaučení obsluhy – práce IT technika | 8 | hod | 0 | 0
206 |  | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | 1 | ks | 0 | 0
| 3 | Elektrická zabezpečovací signalizace EZS (PTZS)
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
301 |  | Hlásič sběrnicový – detektor pohybu | 1 | ks | 0 | 0
302 |  | Montáž hlásiče | 1 | ks | 0 | 0
303 |  | LED sběrnicová – signalizace ZASTŘEŽENO | 1 | ks | 0 | 0
304 |  | Montáž LED | 1 | ks | 0 | 0
305 |  | Magnetický detektor otevření křídla sběrnicový | 39 | ks | 0 | 0
306 |  | Montáž hlásiče | 39 | ks | 0 | 0
307 |  | Klávesnice pro systém EZS | 4 | ks | 0 | 0
308 |  | Montáž drátové klávesnice | 4 | ks | 0 | 0
309 |  | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU (programování) | 45 | ks | 0 | 0
310 |  | Posílení sběrnice včetně pomocného zdroje | 1 | kpl | 0 | 0
311 |  | Montáž zdroje | 1 | kpl | 0 | 0
312 |  | Bus kabel pro EZS – systémový JA typ CC01 | 390 | m | 0 | 0
313 |  | Montáž bus kabelu do trubky | 390 | m | 0 | 0
314 |  | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 6 | ks | 0 | 0
315 |  | Trubka instalační pod omítkou, 16-50 mm | 45 | ks | 0 | 0
316 |  | AY 2,5 B | 45 | ks | 0 | 0
317 |  | Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz | 2 | hod | 0 | 0
| 4 | Signalizace z WC pro imobilní
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
401 |  | SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC dvě volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo s akustickou signalizací nade dveře | 3 | ks | 0 | 0
402 |  | SET - montáž kompletu | 3 | ks | 0 | 0
403 |  | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | 6 | ks | 0 | 0
404 |  | Trubka instalační pod omítkou, 16-50 mm | 45 | ks | 0 | 0
405 |  | Kabel JYSTY 2x0,8 | 60 | ks | 0 | 0
406 |  | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | 60 | ks | 0 | 0
407 |  | Oživení, zaškolení obsluhy | 2 | hod | 0 | 0
| 5 | Školní rozhlas
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
501 |  | Vyhledání místa napojení | 4 | hod | 0 | 0
502 |  | Reproduktor pro tělocvičnu min 50W, odolnost proti úderu míčem | 1 | ks | 0 | 0
503 |  | Reproduktor EN54 až 6W (skříňka) | 3 | ks | 0 | 0
504 |  | Montáž reproduktoru, nastavení hlasitosti | 4 | ks | 0 | 0
505 |  | Kabel Prafladur 4x1,5, P30-R hnědý | 160 | ks | 0 | 0
506 |  | Montáž kabelu do omítky | 160 | ks | 0 | 0
507 |  | Krabice 4-pólová pro ohniodolný kabel | 5 | ks | 0 | 0
508 |  | Oživení,zkušební provoz, pevné nastavení hlasitosti | 2 | hod | 0 | 0
| 6 | Hodiny - jednotný čas, školní zvonek
No. |  | Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
601 |  | Vyhledání místa napojení | 4 | hod | 0 | 0
602 |  | Podružné hodiny Ø min 25cm, minutové impulsy | 3 | ks | 0 | 0
603 |  | Podružné hodiny Ø min 30cm, minutové impulsy, odolnost proti úderu míčem | 1 | ks | 0 | 0
604 |  | Zvonek školní 24V, 95 dB/1m | 4 | ks | 0 | 0
605 |  | Kabel pro hodiny CYKY 3x1,5 | 465 | m | 0 | 0
606 |  | Montáž kabelu pod om. | 465 | m | 0 | 0
607 |  | Kabel pro školní zvonky CYKY 2x1,5 | 450 | m | 0 | 0
608 |  | Montáž kabelu pod om. | 450 | m | 0 | 0
609 |  | Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz | 2 | hod | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0