## List1
Rekonstrukce a využití budovy č.p.72 v obci Kuks pro potřeby Revitalizace KUKS o.p.s. a cestovního ruchu v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II
|  |  |  | List | 1PSs
Pozice číslo | Zařízení - činnost | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena
Základní materiál pro vzduchotechniku:
1 | Axiální ventilátor vč. doběhu, Qv=50m3/h. | kpl | 2
Decor 100 CDZ
2 | Diagonální ventilátor do potrubí Qv=200m3/h.,vč. doběhu | kpl | 1
TD200
3 | Žaluziová klapka D100 | ks | 2
PER
4 | SPIRO potrubí D100-200 | bm | 12
Edesign
5 | Ohebná hadice se zvuklumícím efektem D152 | bm | 3
SONOFLEX
6 | Tepelná izolace s Al fólií v tl.25mm | m2 | 8
7 | Stěnová mřížka 200x200 | ks | 1
TWG200
8 | Talířový ventil D150 | kpl | 1
IT150 - mezisoučet1
9 | Montáž, výchozí zpráva | kpl | 1
Celkem bezDPH