## List1
Rekonstrukce a využití budovy č.p.57 v obci Kuks pro potřeby Revitalizace KUKS o.p.s. a cestovního ruchu v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II
|  |  |  | List | 1PSs
Pozice číslo | Zařízení - činnost | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Cena
Základní materiál pro vzduchotechniku:
1 | Konvektor s teplovodním ohřevem a směšovací komorou | kpl | 2
Qv=600m3, vč. příslušenství a regulace výkonu (Frivent)
2 | Rekuperační jednotka s teplovodním dohřevem Qv=3200m3/h | kpl | 1
vč. MaR, ležatá (RKE-30 vč.příslšenství,viz.nab.č.100018813)
3 | Ohebná hadice se zvuklumícím efektem do D203(Sonoflex MI) | bm | 50
4 | Výfuková hlavice D200 | ks | 1
5 | Pozink.potrubí čtyřhranné do obv. 1050/50 | bm | 46
6 | Pozink.potrubí čtyřhranné do obv. 1500/50 | bm | 16
7 | Hlukově izolovaný ventilátor Qv=1800m3/h, vč.příslušenství | kpl | 2
a 5.st. regulace otáček (RPH-50-30/25-4D+TRN+Ore-5)
8 | Jednořadá výústka s R1 | kpl | 12
9 | Dvouřadá výústka s R1 | kpl | 6
10 | Talířový ventil D150 | kpl | 13
11 | Diagonální ventilátor do potrubí Qv=450m3/h.,vč. doběhu | kpl | 2
12 | SPIRO potrubí do D315/50 | kpl | 40
13 | Ohebná hadice se zvuklumícím efektem D225 | bm | 10
14 | Odsavač par 2400x900x450, komfortní nerez, vč.odlučovačů | kpl | 1
osvětlení a regulační klapky 315x315
15 | Požární izolace EI 30 | m2 | 60
16 | Tepelná izolace do tl.50mm s Al fólií | m2 | 60
17 | Kovová konstrukce pod RJ | kpl | 1
| mezisoučet | kpl | 1
18 | Montáž, zaregulování a výchozí zpráva ( %) | kpl | 1
Celkem bez DPH