## REK
Rekonstrukce a využití budovy čp. 57 v obci KUKS
pro potřeby Revitalizace KUKS, o.p.s. a cestovního ruchu
v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II.
DPS 09/2011
SLABOPROUD
REKAPITULACE CELKOVÁ
celkem
Strukturovaná kabeláž | 0
Přemístění stávajícího ÚR | 0
Společná televizní anténa | 0
El. vrátný, domácí telefon | 0
Příprava pro AV techniku | 0
Nouzová signalizace pro imobilní | 0
EZS - Poplachový zabezpečovací systém | 0
IP Kamerový systém | 0
El. požární signalizace (v samostatné složce) | 0
ZRN slaboproud celkem Kč | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH a přirážek.
2011-09-27
Irena Sládková

## DAT, ÚR
Rekonstrukce a využití budovy čp. 57 v obci KUKS
pro potřeby Revitalizace KUKS, o.p.s. a cestovního ruchu
v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II.
DPS 09/2011
SLABOPROUD
VÝKAZ VÝMĚR
|  | Strukturovaná kabeláž |  |  | JC | SUM
1 | . | Datový rozvaděč 33U/600/600 skříňový, se základní výbavou a ventilační jednotkou, s dveřmi na zámek | 1 | ks | 0 | 0
2 | . | Telefonní panel 25 port cat.3 | 1 | ks | 0 | 0
3 | . | Patch panel 24port UTP cat. 6, RJ 45 | 2 | ks | 0 | 0
4 | . | Patch panel PoE 12port UTP cat. 6, RJ 45 | 1 | ks | 0 | 0
5 | . | Management panel pro vyvázání kabelů 1U | 3 | ks | 0 | 0
6 | . | Polička pro IP corder | 1 | ks | 0 | 0
7 | . | Patch kabel – 0,5-1,5m cat.6 UTP, RJ-RJ | 42 | ks | 0 | 0
8 | . | Patch kabel telefonní 1- 1,5m | 6 | ks | 0 | 0
9 | . | Aktivní prvek - switch 24port 10/100/1000 | 1 | ks | 0 | 0
10 | . | Popisky na Patch panely (sada) | 3 | ks | 0 | 0
11 | . | Zásuvkový panel 5 zásuvek s přepěťovou ochranou | 1 | ks | 0 | 0
12 | . | Držák zásuvkového panelu | 1 | ks | 0 | 0
13 | . | Montážní sada pro rozvaděč | 36 | ks | 0 | 0
Telefonní ústředna
14 | . | Telefonní ústředna digitální, s možností IP, ISDN2 – 1-2 linky, počet poboček A/D – 8, s provolbou komplet vč. SW a záložního zdroje | 1 | ks | 0 | 0
15 | . | Analog telefon CLIP, rychlá volba, s displejem a pamětí | 4 | ks | 0 | 0
16 | . | Analog telefon standardní | 4 | ks | 0 | 0
17 | . | GSM brána na státní přenašeč | 1 | ks | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž - instalace
18 | . | Zásuvka 2xRJ45, pro Cat.6, pod omítku vč. KEYSTONE a krabice | 18 | ks | 0 | 0
19 | . | Datový kabel UTP cat. 6, box 305m | 6 | ks | 0 | 0
20 | . | Trubka ohebná pod omítku 25mm | 420 | m | 0 | 0
21 | . | Trubka ohebná pod omítku 32mm | 60 | m | 0 | 0
22 | . | Krabice KT 250 pod omítku | 2 | ks | 0 | 0
23 | . | Krabice odbočná pod omítku dle potřeby rozvodu | 25 | ks | 0 | 0
24 | . | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
25 | . | Vyhledání volného páru vedení, založení převodu | 6 | ks | 0 | 0
26 | . | Prostupy, drážky pro trubky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace | 1 | kpl |  | 0
|  | Měření, certifikace, zprovoznění | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Revize, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
27 | . | Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
28 | . | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Celkem strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0
Přemístění stávajícího ÚR
1 | . | Demontáž a odpojení stávajícího kabelu a skříně | 1 | kpl | 0 | 0
2 | . | Kabel TCEPKPFLE 5XN0,6 | 25 | m | 0 | 0
3 | . | Spojka kabelová pro 10P | 1 | ks | 0 | 0
4 | . | Štítek kabelový | 3 | ks | 0 | 0
5 | . | Skříň MIS 1 vybavená pro 2x 10párů | 1 | ks | 0 | 0
6 | . | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
7 | . | Vyhledání volného páru vedení, založení převodu | 20 | ks | 0 | 0
8 | . | Zakreslení polohopisného plánu kabelu | 1 | kpl | 0 | 0
9 | . | Odpojení a nové připojení stávající linky do čp.56 | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace | 1 | kpl |  | 0
|  | Celkem přemístění ÚR |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH a přirážek.

## STA, EV
Rekonstrukce a využití budovy čp. 57 v obci KUKS
pro potřeby Revitalizace KUKS, o.p.s. a cestovního ruchu
v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II.
DPS 09/2011
SLABOPROUD
VÝKAZ VÝMĚR
Společná TV anténa
1 | . | Anténní stožár (kotvení ke komínu) FeZn | 1 | kpl | 0 | 0
2 | . | Anténa pro pozemní digitální příjem | 1 | kpl | 0 | 0
3 | . | Parabolická anténa offset | 1 | ks | 0 | 0
4 | . | Konvertor QUAD (4TV , 1 družice) 0,2dB | 1 | ks | 0 | 0
5 | . | Kotvící a montážní sada k anténám | 1 | ks | 0 | 0
6 | . | Sada pro pospojení s hromosvodem | 1 | ks | 0 | 0
7 | . | Skříň STA oceloplechová 500/500/180mm | 1 | ks | 0 | 0
8 | . | Jednotka pro pozemní i SAT příjem, vč. zesilovače | 1 | ks | 0 | 0
9 | . | Zakončovací odpor ZRF | 3 | ks | 0 | 0
10 | . | Zásuvka 230VAC pro silové napájení | 1 | ks | 0 | 0
11 | . | Zásuvka účastnická koncová - R, TV, SAT | 5 | ks | 0 | 0
12 | . | Koaxiální kabel KH 21D | 90 | m | 0 | 0
13 | . | Trubka ohebná pod omítku 25mm | 40 | m | 0 | 0
14 | . | Trubka ohebná pod omítku 32mm | 15 | m | 0 | 0
15 | . | Drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
16 | . | Prostupy, drážky pro trubky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace | 1 | kpl |  | 0
|  | Revize, měření, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
17 | . | Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
18 | . | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | STA celkem |  |  |  | 0
El. vrátný, domácí telefon
1 | . | Tablo el. vrátného audio venkovní, 2 zvonková tlačítka, včetně rámečku a instalační krabice | 2 | kpl | 0 | 0
2 | . | Síťový napaječ se selektorem vchodů | 1 | ks | 0 | 0
3 | . | El. zámek nízkoodběrový dle typu dveří | 2 | ks | 0 | 0
4 | . | Domácí telefon nástěnný audio | 2 | ks | 0 | 0
5 | . | Kabel UTP, resp. dle předpisu výrobce | 50 | m | 0 | 0
6 | . | Trubka ohebná pod omítku 25mm | 45 | m | 0 | 0
7 | . | Drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
8 | . | Prostupy, drážky pro trubky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace | 1 | kpl |  | 0
|  | Revize, měření, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
9 | . | Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
10 | . | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | EV celkem |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH a přirážek.

## AV, NS
Rekonstrukce a využití budovy čp. 57 v obci KUKS
pro potřeby Revitalizace KUKS, o.p.s. a cestovního ruchu
v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II.
DPS 09/2011
SLABOPROUD
VÝKAZ VÝMĚR
Příprava pro AV techniku
1 | . | Rozvaděč skříňový pro AV (dodávka AV techniky) | 0 | ks | 0 | 0
2 | . | Automomní zdroj signálu - CD přehrávač vč. zesilovače a tuneru (dodávka AV techniky) | 0 | ks | 0 | 0
3 | . | Kabel JYstY 2x2x0,8 | 130 | m | 0 | 0
4 | . | Kabel JYstY 4x2x0,8 | 45 | m | 0 | 0
5 | . | Kabel HDMI pro projektor - 15m | 1 | ks | 0 | 0
6 | . | Zásuvka pro reproduktor | 10 | ks | 0 | 0
8 | . | Trubka ohebná pod omítku 25mm | 60 | m | 0 | 0
9 | . | Trubka ohebná pod omítku 32mm | 40 | m | 0 | 0
10 | . | Drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
11 | . | Prostupy, drážky pro trubky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace | 1 | kpl |  | 0
12 | . | Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
13 | . | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Příprava pro AV celkem |  |  |  | 0
Nouzová signalizace pro imobilní (NS)
1 | . | Tlačítko nouzové signalizace přivolávací | 2 | ks | 0 | 0
2 | . | Tlačítko nouzové signalizace vybavovací | 1 | ks | 0 | 0
3 | . | Napájecí zdroj - trafo TR50 (24V/50VA) | 1 | ks | 0 | 0
4 | . | Signalizační panel - terminal | 1 | ks | 0 | 0
5 |  | Kabel JYstY 4x2x0,8 | 25 | m | 0 | 0
6 | . | Trubka plastová 20 - 25mm ohebná pod omítku | 20 | m | 0 | 0
7 | . | Krabice odbočná pod omítku dle potřeby rozvodu | 4 | ks | 0 | 0
8 | . | Drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
9 | . | Prostupy, drážky pro trubky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace |  |  |  | 0
|  | Měření, oživení | 1 | kpl | 0 | 0
10 | . | Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
11 | . | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | NS celkem Kč |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH a přirážek.

## EZS, IP KAM
Rekonstrukce a využití budovy čp. 57 v obci KUKS
pro potřeby Revitalizace KUKS, o.p.s. a cestovního ruchu
v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II.
DPS 09/2011
ZABEZPEČENÍ
VÝKAZ VÝMĚR
EZS - Poplachový zabezpečovací systém
1 | . | Ústředna EZS sběrnicová min. 48 smyček, 4 podsystémy, homologace min. do stupně 2 dle ČSN EN 131-1, vč. zdroje a komunikátoru, výstup RS 232, výstup na sběrnice RS 485, 16 smyček v ústředně | 1 | ks | 0 | 0
2 | . | Ovládací klávesnice LCD | 4 | ks | 0 | 0
3 | . | Externí koncentrátor (expandér) 8 zón | 3 | ks | 0 | 0
4 | . | Piezosiréna | 2 | ks | 0 | 0
5 | . | Magnetický kontakt závrtný dle typu dveří, s tamper | 13 | ks | 0 | 0
6 | . | Krabice svorkovací s antidemontážním kontaktem - pod omítku | 8 | ks | 0 | 0
7 | . | PIR detektor vějíř - min. stupeň 2 | 14 | ks | 0 | 0
8 | . | Audiodetektor - min. stupeň 2 | 2 | ks | 0 | 0
9 | . | Detektor zaplavení | 1 | ks | 0 | 0
10 | . | SW ústředny EZS | 1 | kpl | 0 | 0
11 | . | Kabel sběrnice dle předpisu výrobce | 60 | m | 0 | 0
12 | . | Kabel napájecí dle předpisu výrobce | 60 | m | 0 | 0
13 | . | Kabel smyčkový dle předpisu výrobce | 540 | m | 0 | 0
14 | . | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | 25 | m | 0 | 0
15 | . | Krabice KT 250 pod omítku | 3 | ks | 0 | 0
16 | . | Trubka ohebná pod omítku 25mm | 360 | m | 0 | 0
17 | . | Trubka ohebná pod omítku 32mm | 50 | m | 0 | 0
18 | . | Krabice odbočná pod omítku dle potřeby rozvodu | 20 | ks | 0 | 0
19 | . | Drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
20 | . | Prostupy, drážky pro trubky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace | 1 | kpl |  | 0
|  | Revize, zprovoznění, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
21 | . | Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
22 | . | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Celkem EZS/PZS |  |  |  | 0
IP Kamerový systém
1 | . | IP Corder - záznamové zařízení pro IP kamery - max. 8 IP kamer, možnost připojit až 2TB ext. harddisk, 1x Gigabit Ethernet, napájení 230VAC/12VDC | 1 | ks | 0 | 0
2 | . | Záznamový harddisk externí | 1 | ks | 0 | 0
3 | . | HD IP kamera (1280 x 1024 px) ve venkovním dome krytu IP 66, CMOS Exmor progressive scan, JPEG, MPEG-4, H.264/dual stream, easy focus, zoom 2,9:1, IR LED přísvit, ONVIF, napájení POE | 6 | ks | 0 | 0
4 | . | Drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
5 | . | Prostupy, drážky pro trubky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace | 1 | kpl |  | 0
|  | Revize, zprovoznění, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Celkem IP kamery |  |  |  | 0
Kabely jsou součástí strukturované sítě.

## DR
Rekonstrukce a využití budovy čp. 57 v obci KUKS
pro potřeby Revitalizace KUKS, o.p.s. a cestovního ruchu
v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II.
DPS 09/2011
Datový rozvaděč
DR
19", 33U, 600/600mm
m.č. 2.02
pozice "U"
| 1 | ventilační jednotka
| 2 | 0
| 3 | Patch panel 24port, cat.6
| 5 | management panel
| 6 | Patch panel 24port, cat.6
| 7 | management panel
| 8 | rezerva
| 9 | rezerva
| 10 | switch (přep. Eth )
| 11 | dle určení IT uživatele
| 12 | management panel
| 13 | rezerva
| 14 | rezerva
| 15 | PoE Patch panel 12 port
16
| 17 | IP corder
18
| 19 | rezerva
| 20 | telefonní panel 25 port
| 21 | rezerva pro telefonní ústřednu
22
23
24
25
26
| 27 | rezerva pro UPS
28
| 29 | napájecí panel - 5 zásuvek 230VAC
| 30 | rezerva pro přívodní kabely
31
32
33