## A35 silnoproud
Rekonstrukce a využití budovy č.p. 72 v obci Kuks Pro potřeby Revitalizace KUKS o.p.s. a cestovního uchu v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II.
Profese: A35 SILNOPROUDÉ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ
| Vypracoval: Ing.Zdeněk Slavík |  |  | Datum: -9.2011
Pos.č. | popis výkonu | m.j. | množství | jedn. cena | Cena (Kč)
Rekapitulace nákladů
a | kabelový a nosný materiál |  |  |  | 0
B | přístroje celkem |  |  |  | 0
C | svítidla celkem |  |  |  | 0
D | dodávky rozvaděčů |  |  |  | 0
F | montážní práce |  |  |  | 0
K | repase hromosvodu |  |  |  | 0
J | VRN |  |  |  | 0
| silnoproudé rozvody celkem |  |  |  | 0
I | demontážní práce |  |  |  | 0
M | Stav.přípomoce |  |  |  | 0
PODMÍNKY NABÍDKY
Nabídková cena dodavatele zahrnuje zejména:
1 | V výpočty osvětlení jím dodané osvětlovací soustavy které vyhovují ČSN EN
2 | náklady na zhotovení měření osvětlenosti dodavatelem dodané osvětlovací soustavy.
3 | veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy.
4 | veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.
5 | náklady na ochranu díla až do přejímky.
6 | náklady na ochranu stavby před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod.
7 | náklady na vytyčení a zaměření stávajícího stavu demontované elektroinstalce,, ochranu a zajištění všech stávajících rozvodů elektro které jsou funkční v následujícíh etapách.
8 | náklady na protiprašná opatření a soustavný úklid prostor dotčených stavební činností
9 | náklady na dodržení povolené hladiny hluku ze stavební činnosti.
10 | náklady na dodání a provedení veškerých kotevních prvků, spojovacích prvků a pomocných konstrukcí.
11 | náklady na stavební přípomoce potřebné pro provedení stavebních a montážních prací (tzn.vč.prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení prací nespecifikovaných v projektové dokumentaci
12 | náklady na utěsnění prostupů potrubí a kabelů požárně dělícími konstrukcemi dle ustanovení ČSN 730802, čl.8.6.1. systémovými atestovanými hmotami s požární odolností shodnou s požární odolností kontrukce, kterou prostupují.
13 | náklady na lešeníí (práce budou prováděny v v tělocvičně a na schodištích)
14 | náklady na přesuny demontovaných hmot, případné zvětšené přesuny hmot a skládkovné.
15 | náklady na skladování, dovozné, balné, clo, zpětné odeslání obalů.
16 | náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla.
17 | náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle příslušných předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla. Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
18 | náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla-zejména doložení výpočtů osvětlenosti
19 | náklady na kompletační činnost dodavatele
20 | náklady na požadované záruky a pojištění rizik při realizaci výstavby.
21 | V souladu se zadáním obsahuje uvedená specifikace i všechny obvyklé , ne výslovně uvedené , organizačně technické ,materiálové a montážně dodavatelské položky ,nezbytné pro kompletní standartní provedení instalace ve stanoveném rozsahu .Jedná se např . o náklady na průzkum stávajícího stavu ,prověření ,doplnění eventuelně modifikaci navrženého řešení,úpravy stávající instalace ,koordinaci instalace se stavebním a požárním řešením , montážní a revizní práce, podružný materiál ,zkušební provoz atd.
22 | Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresů půdorysů a specifikace materiálu).
A-KABELY A NOSNÝ MATERIÁL
1 | 1-CXKH-V 2A*1,5 | m | 15 | 0 | 0
2 | CYA 6 Z/ŽL | m | 86 | 0 | 0
3 | CYA16 Z/ŽL | m | 36 | 0 | 0
4 | CYKY 5C*2,5 | m | 24 | 0 | 0
5 | CYKY 5C*1,5 | m | 96 | 0 | 0
6 | CYKY 3C*1,5 | m | 472 | 0 | 0
7 | CYKY 3C*2,5 | m | 684 | 0 | 0
8 | CYKY 2A*1,5 | m | 138 | 0 | 0
9 | CYKY 3A*1,5 | m | 126 | 0 | 0
10 | CYKY 4D*1,5 | m | 28 | 0 | 0
11 | CYKY 5C*10 | m | 28 | 0 | 0
12 | CYKY 4B*25 | m | 40 | 0 | 0
13 | TRUBKA PVC o29 vč.upev.materiálu | m | 12 | 0 | 0
14 | TRUBKA KOPOFLEX 50 | m | 10 | 0 | 0
15 | TRUBKA PVC o16 vč.upev.materiálu | m | 68 | 0 | 0
16 | TRUBKA PVC o21 vč.upev.materiálu | m | 80 | 0 | 0
17 | TRUBKA PVC o29 do podlahy | m | 45 | 0 | 0
18 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů do velikosti 100*100mm EW30D1-komplet-jednotné provedení na celé stavbě | soubor | 1 | 0 | 0
19 | Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby)-hmoty C1,C2 | soubor | 1 | 0 | 0
20 | upevnovací materál/hmoždinky HS,příchytky ,NIEADAX lišty apod | soubor | 1 | 0 | 0
| kabely a nosný materiál celkem |  |  |  | 0
B-Přístroje design dle PD interieru-
1 | HOP svorkovnice hlavního pospojování | ks | 1 | 0 | 0
2 | EQ svorkovnice ekvipot. pospojování EPS3+KO100E | ks | 3 | 0 | 0
3 | Q1 přepínač řaz 1 IP 20 pod omítku -,kompletní | ks | 11 | 0 | 0
4 | Q2 přepínač řaz 1/0 IP 20pod omítku -kompletní | ks | 6 | 0 | 0
5 | Q5 přepínač řaz 5 IP20pod omítku ,kompletní | ks | 5 | 0 | 0
6 | Q6 přepínač řaz 6 IP 20 pod omítku ,kompletní | ks | 6 | 0 | 0
7 | Q7 přepínač řaz 7 IP 20 pod mítku -kompletní | ks | 2 | 0 | 0
8 | QPIR pohybové čidlo-360°dosah 10m, 1000W sv.senzor 10-2000lux, časování 30sec-30min | ks | 6 | 0 | 0
9 | QS sporáková kombinace pod povrch | ks | 2 | 0 | 0
10 | XN nezáměnná zásuvka zásuvka 230V/16A IP20 pod povrch/mimo proud.chránič/ | ks | 32 | 0 | 0
11 | XD nezáměnná zásuvka zásuvka 230V/16A IP20 pod povrch/mimo proud.chránič/ + přep.ochrana tř.D | ks | 9 | 0 | 0
12 | X zásuvka 230V/16A IP20 vč.děts.clonek | ks | 79 | 0 | 0
13 | XL zásuvka 230V/16A IP20 na povrch ,spínaná , | ks | 5 | 0 | 0
14 | XV zásuvka 230V/16A IP55 na povrch | ks | 3 | 0 | 0
15 | Krabice přístrojová 68 do | ks | 160 | 0 | 0
16 | Krabice odbočná 68 do | ks | 182 | 0 | 0
17 | TLAČÍTKO CENTRAL STOP | ks | 1 | 0 | 0
18 | KV krabice odbočná IP55 | ks | 86 | 0 | 0
| přístroje celkem |  |  |  | 0
C-Svítidla vč,zdrojů
Následující svítidla jsou návrhem interieru ,standarty viz kniha svítidel,příloha PD interieru
1 | S2 Designové nástěnné svítidlo s rozptylným sklem 2x26W, EP, tř.II | ks | 9 | 0 | 0
2 | S3 Přisazené kruhové svítidlo s ochranným košem 2x60 W (E27), IP65, izolační třída | ks | 1 | 0 | 0
3 | S4 Přisazené nástěnné svítidlo s rozptyltým sklem 1x36W, TC-EL, IP44, tř.II. | ks | 4 | 0 | 0
4 | S5 Stropní svítidlo s rozptylným sklem 1x75W, QT14, IP20, izolační tř.I, „F“ | ks | 7 | 0 | 0
5 | S6 Přisazené lineární vanové svítidlo 1x36 W T8, PMMA s elektronickým předřadníkem, IP66, izolační třída II. | ks | 4 | 0 | 0
6 | S7 Přisazené kruhové svítidlo 2x18 W TC-L s elektronickým předřadníkem, IP40, izolační třída II. | ks | 8 | 0 | 0
7 | S8 Závěsné svítidlo s rozptylným stínítkem 4x26W, TC-DEL, tř.I. | ks | 3 | 0 | 0
8 | SV1 Venkovní nástěnné svítidlo s multifunkční elektronickým předředníkem 1x26W (1x32W) TC-TEL, IP66, izolační třída II, IK10. | ks | 1 | 0 | 0
9 | S9 Stojanové svítidlo s přímo nepřímým vyzařováním světelného toku, 4x55W, IP20, izolační tř. I. Možnost přepínání na 50% a 100% světelného toku. | ks | 5 | 0 | 0
10 | El nasv.pracovní plochy kuch.linky 1*18W,tř | ks | 2 | 0 | 0
11 | LS Světlomety 1x50W s vlastní plynulou regulací světelného toku, instalované v liště 3x230V zavěšené na ocelových lankách, IP20, tř.I.,vč.lištového systémua regulace-soubor | ks | 3 | 0 | 0
12 | N NOUZOVÉ SVÍTIDLO 1x8W VČ,PIKTOGRAMU | ks | 23 | 0 | 0
13 | příspěvek na recyklaci zdrojů | soubor | 1 | 0 | 0
14 | pomocný upevnovací materiál pro svítidla | soubor | 1 | 0 | 0
| svítidla celkem |  |  |  | 0
D-Dodávky rozvaděčů
přístrojové náplně viz výkresy rozvaděčů,které jsou součástí specifikace
1 | RH hlavní rozvaděč ,nápln viz výkres rozvaděče, 560*780*135 ,zapuštěný provedení kovová dvířka a konstrukce | ks | 1 | 0 | 0
2 | 3R rozvaděč 3NP ,nápln viz výkres rozvaděče, 590*644*135 ,zapuštěný ,provedení kovová dvířka a konstrukce | ks | 1 | 0 | 0
3 | 2RRB1 ,nápln viz výkres rozvaděče,250*610*100 ,zapuštěný ,IP42/20 , | ks | 1 | 0 | 0
4 | 2RRB2 ,nápln viz výkres rozvaděče,250*610*100 ,zapuštěný ,IP42/20 , | ks | 1 | 0 | 0
5 | RE elektroměrný rozvaděč do výklenku,1* přímé měření 50A,provedení dle připojovacích podmínek RZ ,400*600*250mm | ks | 1 | 0 | 0
6 | jistič před elektroměr 50 A/3P/B | ks | 1 | 0 | 0
| rozvaděče celkem |  |  |  | 0
F-montážní práce
montáže kapitol A,B,C,D,E
1 | montáže celkem | soubor | 1 | 0 | 0
0
I-demontážní práce
demontáže stávající elektroinstalace vč ekologické likvidace a odvozu
1 | demontáže celkem | soubor | 1 | 0 | 0
0
K repase bleskosvodu ,uzemnění
1 | celkem | soubor | 1 | 0 | 0
| celkem |  |  |  | 0
J VRN
1 | zaškolení obsluhy | hod | 3 | 0 | 0
2 | průzkum stávající instalace,doměření odpojovaných obvodů | hod | 2 | 0 | 0
3 | drobné průrazy do o 80 mm | soubor | 1 | 0 | 0
4 | výchozí revize | ks | 1 | 0 | 0
5 | přihláška k odběru | ks | 1 | 0 | 0
6 | dokumentace skutečného stavu | ks | 1 | 0 | 0
7 | realizační dokumentace dodavatele | ks | 1 | 0 | 0
| VRN celkem |  |  |  | 0
M stavební přípomoce
| celkem | soubor | 1 | 0 | 0
ceny jsou uvedeny bez DPH