## REK
Rekonstrukce a využití budovy čp. 72 v obci KUKS
pro potřeby Revitalizace KUKS, o.p.s. a cestovního ruchu
v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II.
DPS 09/2011
SLABOPROUD
REKAPITULACE CELKOVÁ
celkem
Strukturovaná kabeláž pro data a telefony | 0
Společná televizní anténa | 0
El. vrátný, domácí telefon | 0
Příprava pro AV techniku | 0
EZS - Poplachový zabezpečovací systém | 0
IP Kamerový systém | 0
ZRN slaboproud celkem Kč | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH a přirážek.
2010-12-17
Irena Sládková

## DAT
Rekonstrukce a využití budovy čp. 72 v obci KUKS
pro potřeby Revitalizace KUKS, o.p.s. a cestovního ruchu
v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II.
DPS 09/2011
SLABOPROUD
VÝKAZ VÝMĚR
Strukturovaná kabeláž
[5 empty] | JC | SUM
1 | . | Datový rozvaděč 23U/600/450 nástěnný, se základní výbavou a ventilační jednotkou, s dveřmi na zámek | 1 | ks | 0 | 0
2 | . | Telefonní panel 25 port cat.3 | 1 | ks | 0 | 0
3 | . | Patch panel 24port UTP cat. 6, RJ 45 | 2 | ks | 0 | 0
4 | . | Management panel pro vyvázání kabelů 1U | 3 | ks | 0 | 0
5 | . | Patch kabel – 0,5-1,5m cat.6 UTP, RJ-RJ | 40 | ks | 0 | 0
6 | . | Patch kabel telefonní 1- 1,5m | 6 | ks | 0 | 0
7 | . | Aktivní prvek - switch 24port 10/100/1000 | 1 | ks | 0 | 0
8 | . | Popisky na Patch panely (sada) | 2 | ks | 0 | 0
9 | . | Zásuvkový panel 5 zásuvek s přepěťovou ochranou | 1 | ks | 0 | 0
10 | . | Držák zásuvkového panelu | 1 | ks | 0 | 0
11 | . | Montážní sada pro rozvaděč | 32 | ks | 0 | 0
Telefonní ústředna
12 | . | Telefonní ústředna digitální, s možností IP, ISDN2 – 1-2 linky, počet poboček A/D – 8, s provolbou komplet vč. SW a záložního zdroje | 1 | ks | 0 | 0
13 | . | Analog telefon CLIP, rychlá volba, s displejem a pamětí | 3 | ks | 0 | 0
14 | . | Analog telefon standardní | 3 | ks | 0 | 0
15 | . | GSM brána na státní přenašeč | 2 | ks | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž - instalace
16 | . | Zásuvka 2xRJ45, pro Cat.6, pod omítku vč. KEYSTONE a krabice | 20 | ks | 0 | 0
17 | . | Datový kabel UTP cat. 6, box 305m | 5 | ks | 0 | 0
18 | . | Trubka ohebná pod omítku 25mm | 380 | m | 0 | 0
19 | . | Trubka ohebná pod omítku 32mm | 70 | m | 0 | 0
20 | . | Krabice KT 250 pod omítku | 3 | ks | 0 | 0
21 | . | Krabice odbočná pod omítku dle potřeby rozvodu | 25 | ks | 0 | 0
22 | . | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
23 | . | Vyhledání volného páru vedení, založení převodu | 6 | ks | 0 | 0
24 | . | Prostupy, drážky pro trubky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace | 1 | kpl |  | 0
|  | Měření, certifikace, zprovoznění | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Revize, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
25 | . | Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
26 | . | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Celkem strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH a přirážek.

## STA, EV,AV
Rekonstrukce a využití budovy čp. 72 v obci KUKS
pro potřeby Revitalizace KUKS, o.p.s. a cestovního ruchu
v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II.
DPS 09/2011
SLABOPROUD
VÝKAZ VÝMĚR
|  | Společná TV anténa |  |  | JC | SUM
1 | . | Anténní stožár (kotvení ke komínu) FeZn | 1 | kpl | 0 | 0
2 | . | Anténa pro pozemní digitální příjem | 1 | kpl | 0 | 0
3 | . | Parabolická anténa offset | 1 | ks | 0 | 0
4 | . | Konvertor QUAD (4TV , 1 družice) 0,2dB | 1 | ks | 0 | 0
5 | . | Kotvící a montážní sada k anténám | 1 | ks | 0 | 0
6 | . | Sada pro pospojení s hromosvodem | 1 | ks | 0 | 0
7 | . | Skříň STA oceloplechová 500/500/180mm | 1 | ks | 0 | 0
8 | . | Jednotka pro pozemní i SAT příjem, vč. zesilovače | 1 | ks | 0 | 0
9 | . | Zakončovací odpor ZRF | 3 | ks | 0 | 0
10 | . | Zásuvka 230VAC pro silové napájení | 1 | ks | 0 | 0
11 | . | Zásuvka účastnická koncová - R, TV, SAT | 9 | ks | 0 | 0
12 | . | Koaxiální kabel KH 21D | 260 | m | 0 | 0
13 | . | Trubka ohebná pod omítku 25mm | 160 | m | 0 | 0
14 | . | Trubka ohebná pod omítku 32mm | 30 | m | 0 | 0
15 | . | Drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
16 | . | Prostupy, drážky pro trubky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace | 1 | kpl |  | 0
|  | Revize, měření, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
17 | . | Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
18 | . | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | STA celkem |  |  |  | 0
El. vrátný, domácí telefon
1 | . | Tablo el. vrátného audio venkovní, 4 zvonková tlačítka, včetně rámečku a instalační krabice | 1 | kpl | 0 | 0
2 | . | Síťový napaječ | 1 | ks | 0 | 0
3 | . | El. zámek nízkoodběrový dle typu dveří | 1 | ks | 0 | 0
4 | . | Domácí telefon nástěnný audio | 4 | ks | 0 | 0
5 | . | Zvonkové tlačítko bytové | 2 | ks | 0 | 0
6 | . | Kabel UTP, resp. dle předpisu výrobce | 110 | m | 0 | 0
7 | . | Trubka ohebná pod omítku 25mm | 90 | m | 0 | 0
8 | . | Drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
9 | . | Prostupy, drážky pro trubky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace | 1 | kpl |  | 0
|  | Revize, měření, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
10 | . | Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
11 | . | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | EV celkem |  |  |  | 0
Příprava pro AV techniku
1 | . | Rozvaděč skříňový pro AV (dodávka AV techniky) | 0 | ks | 0 | 0
2 | . | Kabel JYstY 2x2x0,8 | 40 | m | 0 | 0
3 | . | Kabel HDMI pro projektor - 15m | 1 | ks | 0 | 0
4 | . | Zásuvka pro reproduktor | 4 | ks | 0 | 0
5 | . | Trubka ohebná pod omítku 25mm | 35 | m | 0 | 0
6 | . | Drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
7 | . | Prostupy, drážky pro trubky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace | 1 | kpl |  | 0
8 | . | Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
9 | . | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Příprava pro AV celkem |  |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH a přirážek.

## EZS, IP KAM
Rekonstrukce a využití budovy čp. 72 v obci KUKS
pro potřeby Revitalizace KUKS, o.p.s. a cestovního ruchu
v rámci přípravy a realizace projektu s názvem Kuks - Braunův kraj II.
DPS 09/2011
ZABEZPEČENÍ
VÝKAZ VÝMĚR
|  | EZS- Poplachový zabezpečovací systém |  |  | JC | SUM
1 | . | Ústředna EZS sběrnicová min. 16 smyček, 2 podsystémy, homologace min. do stupně 2 dle ČSN EN 131-1, vč. zdroje a komunikátoru, výstup RS 232, výstup na sběrnice RS 485 | 1 | ks | 0 | 0
2 | . | Ovládací klávesnice LCD | 1 | ks | 0 | 0
3 | . | Piezosiréna | 1 | ks | 0 | 0
4 | . | Magnetický kontakt závrtný dle typu dveří a oken, s tamper | 6 | ks | 0 | 0
5 | . | Krabice svorkovací s antidemontážním kontaktem - pod omítku | 4 | ks | 0 | 0
6 | . | PIR detektor vějíř - min. stupeň 2 | 7 | ks | 0 | 0
7 | . | Audiodetektor - min. stupeň 2 | 1 | ks | 0 | 0
8 | . | Opticko-kouřový pož. hlásič certifikovaný dle ČSN EN54-7 | 1 | ks | 0 | 0
9 | . | SW ústředny EZS | 1 | kpl | 0 | 0
10 | . | Autonomní optickokouřový požární hlásič certifikovaný dle vyhl. 23/2008 Sb. | 2 | ks | 0 | 0
11 | . | Kabel smyčkový dle předpisu výrobce | 280 | m | 0 | 0
12 | . | Trubka ohebná pod omítku 25mm | 160 | m | 0 | 0
13 | . | Trubka ohebná pod omítku 32mm | 15 | m | 0 | 0
14 | . | Krabice odbočná pod omítku dle potřeby rozvodu | 10 | ks | 0 | 0
15 | . | Drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
16 | . | Prostupy, drážky pro trubky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace | 1 | kpl |  | 0
|  | Revize, zprovoznění, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
17 | . | Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) | 1 | kpl | 0 | 0
18 | . | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Celkem EZS/PZS |  |  |  | 0
IP Kamerový systém
1 | . | IP Corder - záznamové zařízení pro IP kamery - max. 8 IP kamer, možnost připojit až 2TB ext. harddisk, 1x Gigabit Ethernet, napájení 230VAC/12VDC | 1 | ks | 0 | 0
2 | . | Záznamový harddisk externí | 1 | ks | 0 | 0
3 | . | HD IP kamera (1280 x 1024 px) ve venkovním dome krytu IP 66, CMOS Exmor progressive scan, JPEG, MPEG-4, H.264/dual stream, easy focus, zoom 2,9:1, IR LED přísvit, ONVIF, napájení POE | 3 | ks | 0 | 0
4 | . | Drobný montážní a instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
5 | . | Prostupy, drážky pro trubky | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Montáž zařízení, instalace | 1 | kpl |  | 0
|  | Revize, zprovoznění, zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Celkem IP kamery |  |  |  | 0
Kabely jsou součástí strukturované sítě.