## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 189647
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 6827 | 1896
Montáž - materiál |  | 542928
Montáž - práce |  | 345772
Mezisoučet 1 | 196474 | 890596
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 196474 | 890596
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 1087070
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 1087070

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Dodávky
Rozvaděč R5, IP40/20, pod omítku a zvýšenou požární klasifikací (vč.HOP uvnitř rozvaděče) | ks | 1 | 103241 | 103241 | 0 | 0
Rozvaděč RS1, IP40/20, pod omítku a zvýšenou požární klasifikací (vč.HOP uvnitř rozvaděče) | ks | 1 | 86406 | 86406 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 189647
Elektromontáže
Svítidla
A(1) - LED svítidlo, 36W, 4000lm, 4000K, Ra80, IP40, mickoprismatický difuzor, vestavěné | ks | 34 | 2025.48 | 68866.32 | 250 | 8500
B(2) - LED svítidlo, 43W, 4800lm, 4000K, Ra80, IP40, mickoprismatický difuzor, vestavěné | ks | 57 | 2348.44 | 133861.08 | 250 | 14250
C(3) - LED svítidlo, 30W, 2770lm, 4000K, Ra80, IP40, asymetrické, závěsné | ks | 12 | 3017.32 | 36207.84 | 250 | 3000
D(4) - LED svítidlo, 24W, 2325lm, 4000K, Ra80, IP44, polykarbonát, vestavěné | ks | 12 | 1149.95 | 13799.4 | 250 | 3000
DN(14) - LED svítidlo, 24W, 2325lm, 4000K, Ra80, IP44, polykarbonát, s nouzovým modulem 3hod., vestavěné | ks | 1 | 3452.91 | 3452.91 | 250 | 250
E(5) - LED svítidlo, 34W, 4100lm, 4000K, Ra80, IP40, opál PMMA, vestavěné | ks | 13 | 2724.25 | 35415.25 | 250 | 3250
H(8) - LED svítidlo, 30W, 2840lm, 4000K, Ra80, IP54, polykarbonát, přisazené (půda) | ks | 5 | 1163 | 5815 | 250 | 1250
HN(16) - LED svítidlo, 30W, 2840lm, 4000K, Ra80, IP54, polykarbonát, s nouzovým modulem 3hod., přisazené | ks | 1 | 3633 | 3633 | 250 | 250
CH(9) - LED svítidlo, 28W, 3400lm, 4000K, Ra80, IP40, AL/opál, nástěnné | ks | 4 | 4719.6 | 18878.4 | 250 | 1000
N1(11) - LED nouzové vestavné svítidlo corridor, 140lm, 2W, IP20, doba autonomie 3 hodiny | ks | 2 | 1845.2 | 3690.4 | 250 | 500
N2(12) - LED nouzové vestavné svítidlo area, 167lm, 2W, IP20, doba autonomie 3 hodiny | ks | 4 | 1766 | 7064 | 250 | 1000
N5(17) - LED nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem, 100lm, 2,4W, IP65, doba autonomie 3 hodiny | ks | 9 | 808.9 | 7280.1 | 250 | 2250
N6(18) - LED nouzové vestavné svítidlo s piktogramem, 1W, IP20, doba autonomie 3 hodiny | ks | 2 | 2595.44 | 5190.88 | 250 | 500
N8(20) - LED nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem, 241lm, 2W, IP65, doba autonomie 3 hodiny | ks | 1 | 1583.68 | 1583.68 | 250 | 250
Spínače a přepínače, IP30
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů A2 až F) | ks | 19 | 92.5 | 1757.5 | 59 | 1121
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů A2 až F) | ks | 12 | 124.5 | 1494 | 67.47 | 809.6
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů A2 až F) | ks | 2 | 98.5 | 197 | 130.67 | 261.33
Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B) | ks | 6 | 160 | 960 | 134.93 | 809.6
Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů A2 až F) | ks | 2 | 141 | 282 | 75.87 | 151.74
Přístroj spínače jednopólového se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1S, 1So (1) | ks | 17 | 102 | 1734 | 42.17 | 716.83
DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE
Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolébkové | ks | 17 | 28 | 476 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE,
Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 23 | 35.5 | 816.5 | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; b. bílá | ks | 17 | 51.5 | 875.5 | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá | ks | 18 | 45.5 | 819 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, IP30
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá | ks | 93 | 116.5 | 10834.5 | 81.67 | 7595.31
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; b. bílá | ks | 32 | 1065 | 34080 | 120 | 3840
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE IP30
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 97 | 22.2 | 2153.4 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 15 | 40 | 600 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 2 | 105 | 210 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 20 | 155 | 3100 | 0 | 0
Spínače a přepínače IP44 (kompletní)
Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá | ks | 1 | 174 | 174 | 81.67 | 81.67
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,IP 44
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; b. bílá | ks | 1 | 186 | 186 | 81.67 | 81.67
Snímač pohybu stropní, oblast zachycení kužel 7m, 1relé, b.bílá, IP44 | ks | 8 | 1478 | 11824 | 200 | 1600
SPÍNAČ PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ IP44 - půda
1-pól.vypínač pro montáž na podklady třídy reakce na oheň | ks | 2 | 102 | 204 | 61.13 | 122.27
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ V IZOL. IP44 - půda
dvojnásobná s ochranou před přepětím,pro montáž na podklady třídy reakce na oheň | ks | 2 | 1098.64 | 2197.28 | 85.2 | 170.4
SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM
napojení el. bojlerů | ks | 3 | 91 | 273 | 51.63 | 154.88
PL7-B40/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový | ks | 2 | 876 | 1752 | 186.8 | 373.6
Krabice přístrojové, odbočné
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 25 | 8.8 | 220 | 69.24 | 1731.04
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 15 | 51.3 | 769.5 | 139.36 | 2090.37
KP 67X67 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 220 | 15.9 | 3498 | 31.73 | 6981.33
KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 15 | 17.8 | 267 | 69.24 | 1038.63
KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU
4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43
6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 | ks | 5 | 36 | 180 | 139.2 | 696
6016 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně | m | 30 | 85.4 | 2562 | 46.4 | 1392
SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO
273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 150 | 9.9 | 1485 | 11.67 | 1750
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 150 | 3.3 | 495 | 17.5 | 2625
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 75 | 4.3 | 322.5 | 23.33 | 1750
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 75 | 6.8 | 510 | 29.17 | 2187.75
KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI
ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ
1-CXKH-R-J 3x1.5, pevně | m | 1080 | 28.63 | 30920.4 | 36.2 | 39096
1-CXKH-R-J 3x2.5, pevně | m | 750 | 41.15 | 30862.5 | 36.2 | 27150
1-CXKH-R-J 5x1.5, pevně | m | 300 | 47.7 | 14310 | 36.2 | 10860
1-CXKH-R-J 7x1.5, pevně | m | 75 | 72.16 | 5412 | 36.2 | 2715
1-CXKH-R-J 5x10 , pevně | m | 60 | 223.6 | 13416 | 50.6 | 3036
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ
H07-Z-K 6 mm2,zž, pevně | m | 100 | 19.78 | 1978 | 36.2 | 3620
H07-Z-K 25 mm2,zž, pevně | m | 60 | 81.21 | 4872.6 | 36.2 | 2172
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 180 | 0 | 0 | 17.68 | 3181.5
Do 16 mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 32.87 | 657.4
Do 25 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 71.67 | 286.68
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 16 mm2 | ks | 600 | 0 | 0 | 23.57 | 14140
HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 500 | 0.6 | 300 | 21 | 10500
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 50 kg | ks | 2 | 0 | 0 | 1500 | 3000
MONTÁŽ STÍTKU OZNAČOVACÍHO
Lepený | ks | 4 | 0 | 0 | 6.29 | 25.16
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 150 | 0 | 0 | 350 | 52500
Prostupy, průrazy a drážkování | hod | 150 | 0 | 0 | 350 | 52500
Úprava (doplnění)stávajícího rozvaděče HR a RMS2 | hod | 10 | 0 | 0 | 350 | 3500
Vyhledání připojovacího místa | hod | 2 | 0 | 0 | 350 | 700
Zapojení odtahových ventilátorů | hod | 5 | 0 | 0 | 350 | 1750
Zakreslení skutečného stavu elektroinstalace | hod | 30 | 0 | 0 | 350 | 10500
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
zapojovani a zkouskach | hod | 5 | 0 | 0 | 350 | 1750
S ostatnimi profesemi | hod | 5 | 0 | 0 | 350 | 1750
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 30 | 0 | 0 | 700 | 21000
Podružný materiál |  |  |  | 8809.53
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 542927.97 |  | 345771.76

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | REKONSTRUKCE ELEKTRO - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE I.ETAPA, SOŠ VETERINÁRNÍ - Pražská č.p.68, Hradec Králové
Projekt | Silnoproudá elektrotechnika 2.N.P.
Investor | SOŠ VETERINÁRNÍ, Pražská č.p.68, Hradec Králové
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Bc. Pavel Šafránek
Kontroloval
Datum | 28.3.2023
Zpracovatel
CÚ | 3/2023
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00