## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 104841
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 3774 | 1048
Montáž - materiál |  | 393641
Montáž - práce |  | 233915
Mezisoučet 1 | 108615 | 628604
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 108615 | 628604
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 737219
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 737219

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Dodávky
Rozvaděč R6, IP40/20, pod omítku a zvýšenou požární klasifikací (vč.HOP uvnitř rozvaděče) | ks | 1 | 104841 | 104841 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 104841
Elektromontáže
Svítidla
A(1) - LED svítidlo, 36W, 4000lm, 4000K, Ra80, IP40, mickoprismatický difuzor, vestavěné | ks | 10 | 2025.48 | 20254.8 | 250 | 2500
B(2) - LED svítidlo, 43W, 4800lm, 4000K, Ra80, IP40, mickoprismatický difuzor, vestavěné | ks | 46 | 2348.44 | 108028.24 | 250 | 11500
C(3) - LED svítidlo, 30W, 2770lm, 4000K, Ra80, IP40, asymetrické, závěsné | ks | 10 | 3017.32 | 30173.2 | 250 | 2500
D(4) - LED svítidlo, 24W, 2325lm, 4000K, Ra80, IP44, polykarbonát, vestavěné | ks | 4 | 1149.95 | 4599.8 | 250 | 1000
DN(14) - LED svítidlo, 24W, 2325lm, 4000K, Ra80, IP44, polykarbonát, s nouzovým modulem 3hod., vestavěné | ks | 3 | 3452.91 | 10358.73 | 250 | 750
E(5) - LED svítidlo, 34W, 4100lm, 4000K, Ra80, IP40, opál PMMA, vestavěné | ks | 10 | 2724.25 | 27242.5 | 250 | 2500
H(8) - LED svítidlo, 30W, 2840lm, 4000K, Ra80, IP54, polykarbonát, přisazené (půda) | ks | 5 | 1163 | 5815 | 250 | 1250
CH(9) - LED svítidlo, 28W, 3400lm, 4000K, Ra80, IP40, AL/opál, nástěnné | ks | 4 | 4719.6 | 18878.4 | 250 | 1000
N1(11) - LED nouzové vestavné svítidlo corridor, 140lm, 2W, IP20, doba autonomie 3 hodiny | ks | 2 | 1845.2 | 3690.4 | 250 | 500
N2(12) - LED nouzové vestavné svítidlo area, 167lm, 2W, IP20, doba autonomie 3 hodiny | ks | 3 | 1766 | 5298 | 250 | 750
N5(17) - LED nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem, 100lm, 2,4W, IP65, doba autonomie 3 hodiny | ks | 7 | 808.9 | 5662.3 | 250 | 1750
N6(18) - LED nouzové vestavné svítidlo s piktogramem, 1W, IP20, doba autonomie 3 hodiny | ks | 1 | 2595.44 | 2595.44 | 250 | 250
N8(20) - LED nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem, 241lm, 2W, IP65, doba autonomie 3 hodiny | ks | 1 | 1583.68 | 1583.68 | 250 | 250
Spínače a přepínače, IP30
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů A2 až F) | ks | 13 | 92.5 | 1202.5 | 59 | 767
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů A2 až F) | ks | 5 | 124.5 | 622.5 | 67.47 | 337.33
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů A2 až F) | ks | 4 | 98.5 | 394 | 130.67 | 522.67
Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B) | ks | 6 | 160 | 960 | 134.93 | 809.6
Přístroj spínače jednopólového se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1S, 1So (1) | ks | 10 | 102 | 1020 | 42.17 | 421.67
DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE
Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolébkové | ks | 10 | 28 | 280 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE,
Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 17 | 35.5 | 603.5 | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; b. bílá | ks | 10 | 51.5 | 515 | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá | ks | 11 | 45.5 | 500.5 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, IP30
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá | ks | 43 | 116.5 | 5009.5 | 81.67 | 3511.81
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; b. bílá | ks | 21 | 1065 | 22365 | 120 | 2520
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE IP30
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 63 | 22.2 | 1398.6 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 11 | 40 | 440 | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 8 | 155 | 1240 | 0 | 0
Snímač pohybu stropní, oblast zachycení kužel 7m, 1relé, b.bílá, IP44 | ks | 6 | 1478 | 8868 | 200 | 1200
SPÍNAČ PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ IP44 - půda
1-pól.vypínač pro montáž na podklady třídy reakce na oheň | ks | 1 | 102 | 102 | 61.13 | 61.13
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ V IZOL. IP44 - půda
dvojnásobná s ochranou před přepětím,pro montáž na podklady třídy reakce na oheň | ks | 2 | 1098.64 | 2197.28 | 85.2 | 170.4
SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM
napojení el. bojlerů | ks | 2 | 91 | 182 | 51.63 | 103.25
PL7-B40/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový | ks | 1 | 876 | 876 | 186.8 | 186.8
Krabice přístrojové, odbočné
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 20 | 8.8 | 176 | 69.24 | 1384.83
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 10 | 51.3 | 513 | 139.36 | 1393.58
KP 67X67 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 130 | 15.9 | 2067 | 31.73 | 4125.33
KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 10 | 17.8 | 178 | 69.24 | 692.42
KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU
4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43
6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 | ks | 5 | 36 | 180 | 139.2 | 696
6016 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně | m | 30 | 85.4 | 2562 | 46.4 | 1392
SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO
273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 100 | 9.9 | 990 | 11.67 | 1166.67
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 100 | 3.3 | 330 | 17.5 | 1750
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 50 | 4.3 | 215 | 23.33 | 1166.67
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 50 | 6.8 | 340 | 29.17 | 1458.5
KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI
ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ
1-CXKH-R-J 3x1.5, pevně | m | 720 | 28.63 | 20613.6 | 36.2 | 26064
1-CXKH-R-J 3x2.5, pevně | m | 500 | 41.15 | 20575 | 36.2 | 18100
1-CXKH-R-J 5x1.5, pevně | m | 200 | 47.7 | 9540 | 36.2 | 7240
1-CXKH-R-J 7x1.5, pevně | m | 50 | 72.16 | 3608 | 36.2 | 1810
1-CXKH-R-J 5x6 , pevně | m | 30 | 138.22 | 4146.6 | 42.13 | 1264
1-CXKH-R-J 5x16 , pevně | m | 60 | 349.2 | 20952 | 50.6 | 3036
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, BEZHALOGENOVÝ
H07-Z-K 6 mm2,zž, pevně | m | 100 | 19.78 | 1978 | 36.2 | 3620
H07-Z-K 25 mm2,zž, pevně | m | 60 | 81.21 | 4872.6 | 36.2 | 2172
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 94 | 0 | 0 | 17.68 | 1661.45
Do 6 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 19.89 | 198.92
Do 16 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 32.87 | 328.67
Do 25 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 71.67 | 143.33
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 16 mm2 | ks | 400 | 0 | 0 | 23.57 | 9426.67
HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 350 | 0.6 | 210 | 21 | 7350
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 50 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500
MONTÁŽ STÍTKU OZNAČOVACÍHO
Lepený | ks | 2 | 0 | 0 | 6.29 | 12.58
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 100 | 0 | 0 | 350 | 35000
Prostupy, průrazy a drážkování | hod | 100 | 0 | 0 | 350 | 35000
Úprava (doplnění)stávajícího rozvaděče HR | hod | 5 | 0 | 0 | 350 | 1750
Vyhledání připojovacího místa | hod | 1 | 0 | 0 | 350 | 350
Zapojení odtahových ventilátorů | hod | 3 | 0 | 0 | 350 | 1050
Zakreslení skutečného stavu elektroinstalace | hod | 20 | 0 | 0 | 350 | 7000
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
zapojovani a zkouskach | hod | 5 | 0 | 0 | 350 | 1750
S ostatnimi profesemi | hod | 5 | 0 | 0 | 350 | 1750
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 20 | 0 | 0 | 700 | 14000
Podružný materiál |  |  |  | 6637.07
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 393640.74 |  | 233915.28

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | REKONSTRUKCE ELEKTRO - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE I.ETAPA, SOŠ VETERINÁRNÍ - Pražská č.p.68, Hradec Králové
Projekt | Silnoproudá elektrotechnika 3.N.P.
Investor | SOŠ VETERINÁRNÍ, Pražská č.p.68, Hradec Králové
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Bc. Pavel Šafránek
Kontroloval
Datum | 28.3.2023
Zpracovatel
CÚ | 3/2023
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00