## ROZEL
Název objektu: |  | Domov mládeže - Jana Masaryka 632/28, Hradec Králové
Název dílu: |  | Elektroinstalace - rekonstrukce objektu A,B
Zpracovatel dílu: |  | SPE Hradec Králové
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena | Celková cena
1 |  | Dodávka a montáž
2 |  | Rozváděče - viz výkresová část
3 |  | Rozváděč rmo 1/B | ks | 1 |  | 0
4 |  | Rozváděč rmo 2/B | ks | 1 |  | 0
5 |  | Rozváděč rmo 3/B | ks | 1 |  | 0
6 |  | Rozváděč rmo 4/B | ks | 1 |  | 0
7 |  | Rozváděč rmo 5/B | ks | 1 |  | 0
8 |  | Rozváděč rmo 6/B | ks | 1 |  | 0
9 |  | Rozváděč rmo 7/B | ks | 1 |  | 0
10 |  | Rozváděč rmo 8/B | ks | 1 |  | 0
11 |  | Rozváděč rmo 9/B | ks | 1 |  | 0
12 |  | Rozváděč RB | ks | 69 |  | 0
13 |  | Rozváděč RB1 | ks | 7 |  | 0
14 |  | Rozváděč RB3 | ks | 2 |  | 0
15 |  | Rozváděč RB4 | ks | 1 |  | 0
16 |  | Svítidla (včetně zdrojů a upevňovacích prvků)
17 |  | Svítidlo ozn. A | ks | 12 |  | 0
18 |  | Svítidlo ozn. B | ks | 0 |  | 0
19 |  | Svítidlo ozn. C | ks | 317 |  | 0
20 |  | Svítidlo ozn. D | ks | 24 |  | 0
21 |  | Svítidlo ozn. F | ks | 26 |  | 0
22 |  | Svítidlo ozn. G | ks | 43 |  | 0
23 |  | Svítidlo ozn. H | ks | 40 |  | 0
24 |  | Svítidlo ozn. I | ks | 174 |  | 0
25 |  | Svítidlo ozn. J | ks | 0 |  | 0
26 |  | Svítidlo ozn. N | ks | 45 |  | 0
27 |  | Spínače, zásuvky (kompletní, včetně krytů), krabice
28 |  | Externí mikrovlný senzor 360st. (ovládání osvětlení) | ks | 51 |  | 0
29 |  | Tlačítko 250V,10A | ks | 69 |  | 0
30 |  | 1-pól. vypínač 250V, 10A | ks | 335 |  | 0
31 |  | 1-pól. vypínač 250V, 10A, do vlhka | ks | 1 |  | 0
32 |  | 3-pól. vypínač 400V, 16A | ks | 7 |  | 0
33 |  | Střídavý přepínač 250V, 10A | ks | 140 |  | 0
34 |  | Zásuvka 250V, 16A se svodičem přepětí (D) | ks | 110 |  | 0
35 |  | Zásuvka 250V, 16A | ks | 1080 |  | 0
36 |  | Přístrojový nosič k lištám | ks | 1821 |  | 0
37 |  | Lištová krabice s víčkem | ks | 584 |  | 0
38 |  | Svorka TYP017 (2x2,5mm2) | ks | 1766 |  | 0
39 |  | Krabice na povrch se svorkami 8102 | ks | 1 |  | 0
Čís. pol. | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka |  | Jednotková cena | Celková cena
40 |  | Lišty, žlaby, příchytky
41 |  | Příchytka jednostranná pro kabel do průměru 12,5mm | ks | 28 |  | 0
42 |  | Lišta vkládací 15x10 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků | m | 998 |  | 0
43 |  | Lišta vkládací 24x22 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků | m | 1153 |  | 0
44 |  | Lišta vkládací 40x15 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků | m | 2340 |  | 0
45 |  | Kabelový pozinkovaný žlab 50x125, neděrovaný, včetně upevňovacích prvků | m | 10 |  | 0
46 |  | Kabely a vodiče (včetně prořezu a ukončení)
47 |  | 1-YY 1x50 | m | 160 |  | 0
48 |  | CXKH-R 3Jx6 | m | 1070 |  | 0
49 |  | CXKH-R 5Jx6 | m | 60 |  | 0
50 |  | CXKH-R 3Jx10 | m | 25 |  | 0
51 |  | CXKH-R 3x2,5 | m | 480 |  | 0
52 |  | CXKH-R 3Jx1,5 | m | 360 |  | 0
53 |  | CYKY 3Jx10 | m | 20 |  | 0
54 |  | CYKY 5Jx2,5 | m | 270 |  | 0
55 |  | CYKY 3Jx2,5 | m | 9540 |  | 0
56 |  | CYKY 3Jx1,5 | m | 7195 |  | 0
57 |  | CYKY 3ox1,5 | m | 3420 |  | 0
58 |  | CY 25žz | m | 90 |  | 0
59 |  | Ostatní
60 |  | Zabezpečení pracoviště | hod | 1223 |  | 0
61 |  | Demontáž stávajících rozváděčů a elektrozařízení hod | hod | 244 |  | 0
62 |  | Ekologická likvidace demontovaných zařízení | ks | 1 |  | 0
63 |  | Montážní práce | podlaží | 9 |  | 0
64 |  | Utěsnění prostupů kabelů mezi jednotlivými prostory | ks | 205 |  | 0
65 |  | Dodávka a práce nespecifikované | hod | 238 |  | 0
66 |  | Koordinace montážních prací | hod | 238 |  | 0
67 |  | Zhotovení výrobní dokumentace | hod | 51 |  | 0
68 |  | Zhotovení dokumentace skutečného provedení | hod | 51 |  | 0
69 |  | Výchozí revize | hod | 60 |  | 0
70 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 60 |  | 0
71 |  | Průběžný úklid dotčených prostor | hod | 31 |  | 0
72 |  | Oprava výmalby dotčených prostor | m2 | 1480 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## svítidla
| 1.PP | 1.NP | 2-7.NP | 8.NP
Svítidlo ozn. A | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Svítidlo ozn. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo ozn. C | 40 | 31 | 205 | 41 | 317
Svítidlo ozn. D | 3 | 3 | 15 | 3 | 24
Svítidlo ozn. F | 3 | 5 | 15 | 3 | 26
Svítidlo ozn. G | 0 | 7 | 30 | 6 | 43
Svítidlo ozn. H | 6 | 4 | 25 | 5 | 40
Svítidlo ozn. I | 0 | 0 | 150 | 24 | 174
Svítidlo ozn. J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo ozn. N | 5 | 4 | 30 | 6 | 45