## ELEKTRO
| VÝDEJNA STRAVY KRÁLÍČEK Nové Město n. Met. Stav. ůpr. objektu č.p. 1035 | Soupis výkonů/ Leistungverzeichnis
SO 01 VÝDEJNA STRAVY
| 090-elektroinstalace | katalogové ceny bez DPH
Číslo pozice/Nr. Position | POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen | Měrná jednotka/ Maßeinheit | Množství/ Masse | Jednotková cena/ Einheitpreis | Cena v Kč
REKAPITULACE
Spínací zařízení
Rozvody elektrické energie
Montáž rozvodů elektrické energie C 21- M
SVÍTIDLA
Montáž osvětlení
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ
Spínací zařízení
ROZVADĚČ RSK1
1 | rozvad. OCELOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE PRO 165 PRVKŮ IP 41/20 | ks | 1
2 | svorka RSA 6 | ks | 3
3 | vypínač 3 f. 3x 63A | ks | 1
4 | svodič přepětí I + II STUP (25 kA) | ks | 1
5 | JISTIČ 3 F. 10 kA 80A | ks | 1
6 | proudový chránič -63/4/003-G | ks | 3
7 | jistič 1f. 10 kA . B6/1 | ks | 1
8 | jistič " B10/1 | ks | 6
9 | jistič " B16/3 3 fázový | ks | 1
10 | jistič " B16/1 | ks | 26
11 | jistič " B20/3 | ks | 2
12 | jistič " B25/3 | ks | 1
| jiastič 3 f. 10 kA 63A | ks | 1
13 | proudový chránič 25/2/0,03A | ks | 1
14 | impulsní relé Z-S230/S | ks | 2
15 | lišta propojovací ZV7-10-3P-3TE | ks | 2
16 | přípojnice 100A | ks | 3
17 | impulsní relé Z-S230/S | ks | 2
18 | podružný materiál | ks | 1
19 | ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCHO ROZVÁDĚČE RE1
20 | Svorka kabelů do 35 mm2 vč. upevnění | ks | 6
21 | montáž a připojení silových odvodu připojení kabelu | ks | 1
22
23 | CELKEM
24
25 | Rozvody elektrické energie
26 | krabice 68 mm hluboká pod přístroje | ks | 35
27 | krabice 68mm vč. svorkovnice S-66 a víčka V 68 | ks | 10
28 | krabice 97 mm. vč. svorkovnice SP 96 rozbočná | ks | 3
29 | krabice nástěnná v IP 54 se svorkami | ks | 5
30 | Ocel. všeobecen (upevnění kabel. Tras | kg | 20
31 | trubka PVC 25 | m | 20
32 | Schránka na venkovní zásuvku uzamykatelná nerez | ks | 1
33 | trubka KOPOS 20 mm. vč. spojek a uchycení | m | 40
34 | hmoždinka vč. vrutu - 8x60 | ks | 80
35 | svorka zemnící pro pospojení | ks | 25
36 | páska zemnící úzká 16 | ks | 30
37 | svorka spojovací rozebiratelná 3x1-2.5 | ks | 90
38 | svorka spojovací rozebiratelná 4x1-2.5 | ks | 60
39 | Zemnící přípojnice MET | ks | 1
40 | sádra stavební | q | 3.5
41 | CY 4 zž vodiče | m | 40
42 | CY 6 zž | m | 60
43 | CY 16 zž | m | 25
44 | CY 25 zž | m | 50
45 | CYKY O2x1,5 kabely | m | 25
46 | CYKY O3x1,5 | m | 150
47 | CYKY J3x1,5 | m | 450
48 | CYKY J3x2,5 | m | 750
49 | CYKY J4x25 nutno doměřit trasu | m | 40
50 | CYKY-J5x1,5 | m | 50
51 | CYKY J5x4 | m | 50
52 | CYKY-J 5x 6. | m | 25
53 | Kabelový žlab drátěný š. 100x60 vč. upevnění po 2 m. | m | 50
54 | Zásuvka 3 f. 400 V, 16A. UIP 44 | ks | 1
55 | PŘÍSTROJE VYPÍNAČE. PŘEPÍNAČE IP 20
56 | vypínač 1f. řazení 1 IP 20 bílý, lesklý povrch komplet | ks | 4
57 | přep. sériový řazení 5 " | ks | 2
58 | Vypínač 3f. V plast krytu IP 44 3x 25A | ks | 3
59 | přep. Střídavý řazení 6 | ks | 4
60 | ovladač žaluziový do systému přístrojů | ks | 1
61 | PŘÍSTROJE VYPÍNAČE, PŘEPÍNAČE IP 44 ZAPUŠŤ. | ks
62 | vypínač 1 f. řazení 1 bílý, lesklý povrch komplet | ks | 3
63 | přepínač sérivý řazení 5 " | ks | 1
64 | přepínač střídavý řazení 6 " | ks | 2
65 | přepínač sérový dvojitý řazení 6+6 " | ks | 2
66 | tlačítko dvojité 2x 1/0 " | ks | 4
67 | Tlačítko vypínací rude IP 44 | ks | 4
68 | jednonás. zás. 230 V. v systému vypínačů pod.om. IP20 | ks | 7
69 | jednonásobná zásuvka 230V dtto se svodičem přep. | ks | 2
70 | pohybový senzor PS 120 ST. Např. STINEL ip 44 | ks | 2
71 | Zásuvka 230 V IP 44 zapuštěná | ks | 35
72 | Časový člen SMR-t (Elko ep.) | ks | 3
73 | Signální doutnavky do vyp. | ks | 1
74 | CELKEM
75 | podružný materiál 3% z nosného materiálu
76 | CELKEM
77
78 | Montáž rozvodů elektrické energie C 21- M
79 | krabice pod přístroje bez zapojení | ks | 35
80 | krabicová rozvodka odboč.s víčkem vč. zapojení | ks | 19
81 |  | ks
82 | MONTÁŽ HMOŽDINKY, CIHLY BETON | ks | 60
83 | trubka PVC pod omítku | m | 20
84 | Připojení kuchyňských zařízení | ks | 4
85 | motáž rozváděče do 50 kg | ks | 1
86 | tabulky a štítky na kabely | ks | 34
87 | Připojení a upevnění 3 f. zásuvky 400V 16A. | ks | 1
88 | uzemnění na povrchu do 50mm2 | ks | 150
89 | kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU | m | 1200
90 | Zapojení 3 f. vypínačů + nbapojení do zařízení | ks | 3
91 | kabel CYKY do 4x16 VU | m | 40
92 | drát do 25 mm2 pevně ulož. | m | 160
93 | příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg | m | 100
94 | ukončení kabelu do 4x25 | ks | 2
95 | připojení spínacího prvku | ks | 20
96 | připojení zásuvek 1f. | ks | 45
97 | Průrazy zdivem vysekání rýh pod omítkou úpr. Povrchu | HZS | 30
98 | přetočení kabelu z bubnu | m | 55
99 | práce s revizním technikem | HZS | 4
100 | Zemní výkopové práce 35x80 zem. Tř. 3 vč. přívodu | m | 20
101 | Výchozí revizní zpráva 6 paré | kpl | 1
102
103 | CELKEM
104 | drobné zednické přípomoce 3% z ceny montáže
105 | CELKEM
106
107 | Osvětlení - přesné typy určí investor
108
109 | A - Svítidlo zářivkové 2x36E elektronika IP 65 | ks | 3
110 | A´ Svítidlo zářivkové 2x 18W elektronika v IP 65 | ks | 2
111 | B Svítidlo LED diodové 42 W , 5900 lm. IP 65 | ks | 12
112 | C LED diodové svítidlo vč. zdroje 10W IP 65 na povrch | ks | 11
113 | Nouzové svítidlo LED s vlastní zdrojem na 1 hodinu ip 44 | ks | 7
114 | CELKEM
115
116 | Montáž osvětlení
117 | upevnění a připojení SVÍTIDEL | ks | 35
118 | CELKEM
119
120 | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ