## VYTÁPĚNÍ
Poz. | Názv,rozměr | Poč. | Mj. | Cena/jedn. | Celkem | Montáž celk.
Vytápění |  |  |  | - Kč | - Kč | - Kč
| Radiátory |  |  | - Kč | - Kč | - Kč
| Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením, včetně upevnění, odvzdušnění, vypouštěcí zátky, barva bílá typ10-060040- 50- 10 | 4 | ks |  | 0
| Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením, včetně upevnění, odvzdušnění, vypouštěcí zátky, barva bílá typ 11-060040- 50- 10 | 1 | ks |  | 0
| Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením, včetně upevnění, odvzdušnění, vypouštěcí zátky, barva bílá typ 21-060040- 50- 10 | 2 | ks |  | 0
| Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením, včetně upevnění, odvzdušnění, vypouštěcí zátky, barva bílá typ 20-060040- 50- 11 | 1 | ks |  | 0
- Kč
Radiátory
| Žebříkové otopné těleso s bočním připojením, vč upevnění, do zásuvky ,barva bílá KLC07000500- 10 | 1 | ks |  | 0
- Kč
| Armatury |  |  |  | - Kč
| Ventil termostatický 1/2" | 8 | ks |  | 0
| Termostatické hlavice, kapalinové čidlo, systém CLIP-CLAP, blokovací skryté zarážky proti zcizení, teplotní regulační rozsah 8°-32°C, max.10 bar, max.110°C | 8 | ks |  | 0
| Šroubení regulační,přímé, radiatorové 1/2" | 8 | ks |  | 0
| Ruční odvzušnění radiátoru | 9 | ks |  | 0
| Armatura jednobodová pro připojení žebříku | 1 | ks |  | 0
| Topná elektrická tyč pro letní provoz topného žebříku s termostatem | 1 | ks |  | 0
| Vypouštěcí kohout 1/2"s hadičníkem | 8 | ks |  | 0
| Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | 6 | ks |  | 0
- Kč
| Potrubí |  |  |  | - Kč
| Potrubí Cu ø 15,0/1,0 vč.tvarovek | 80 | bm |  | 0
| Potrubí Cu ø 18,0/1,0 vč.tvarovek | 25 | bm |  | 0
- Kč
| Zapojení termohydraulického rozdělovače |  |  |  | - Kč
| Teploměr 0-120°C | 2 | ks |  | 0
| Kohout přímý 3/4" | 5 | ks |  | 0
| Zpětná klapka 3/4" | 1 | ks |  | 0
| Čerpadlo Q=0,1 m3/h, ΛPa=30kPa | 1 | ks |  | 0
| Filtr mosazný 3/4" | 1 | ks |  | 0
| Termohydraulický rozdělovač | 1 | ks |  | 0
| Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | 1 | ks |  | 0
| Termoístat příložný 1 | 1 | ks |  | 0
| Vypouštěcí kohout 1/2" | 1 | ks |  | 0
| Manometr 1/4", 0-6bar | 1 | ks |  | 0
- Kč
| Pomocné a mosné konstrukce | 1 | kpl |  | 0
| Těsnící a spojovací materiíl | 1 | kpl |  | 0
| Lešení do 6m | 1 | kpl
| Uvedení do provoz, zaregulovíní systému, oživení tepelného čerpadla | 1 | kpl
| Úprava stávajícího otopného systému | 1 | kpl
| Doprava | 1 | kpl
| Stavební přípomoc | 1 | kpl
|  |  |  | mezisoučet | 0 | 0
|  |  | celkem bez DPH |  | 0