## VZT
Poz. | Název, rozměr | Poč. | Mj. | Cena/jedn. | Celkem | Montáž celk
Vzduchotechnika |  |  |  | - Kč | - Kč | - Kč
| Digestoř (tukový filtr, osvětlení) 1600x 1200x465 | 1 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - koleno ø 225 - 90° | 1 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - trouba ø 225 | 2 | m |  | 0
| Potrubí spiro - přechod osový ø 225 - ø 250 | 1 | ks |  | 0
| Pružná manžeta ø 250 | 1 | ks |  | 0
| Ventilátor ø potrubí 250,180W, 0,8A, 230V | 1 | ks |  | 0
| Regulátor | 1 | ks |  | 0
| Doběhový spínač | 1 | ks |  | 0
| Montážní konzola | 1 | ks |  | 0
| Žaluziová klapka 250 | 1 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - trouba ø 250 | 3 | m |  | 0
- Kč
| Digestoř 2500x1000x435 + 2kslamelového filtru 400 x 400 + osvětlení | 1 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - koleno ø 200 - 40° | 2 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - koleno ø 200 - 90° | 3 | ks |  | 0
| Pružná manžeta ø 200 | 2 | ks |  | 0
| Ventilátor ø potrubí 200,170W, 0,72A, 230V | 1 | ks |  | 0
| Regulátor | 1 | ks |  | 0
| Doběhový spínač | 1 | ks |  | 0
| Montážní konzola | 1 | ks |  | 0
| Ochranná síťka prům 200 | 1 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - trouba ø 200 | 10 | m |  | 0
- Kč
| Ventilátor ø 100 - 100m3/h170W, 0,72A, 230V | 1 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - trouba ø 100 | 1 | m |  | 0
| protidešťová žaluzie ø100 | 1 | ks |  | 0
| Dveřní mřížka | 1 | ks |  | 0
- Kč
| Ochranná mřížka 250x500 | 1 | ks |  | 0
| Výfukový kus 250x500 | 1 | ks |  | 0
| Tlumič hluku 250x500 x 1000 | 1 | ks |  | 0
| Potrubí pozinkované SK.I. koleno 250x500 -90° r=100 | 1 | ks |  | 0
| Potrubí pozinkované SK.I. přechod pravoúhlý koleno 250x500-500x250 L500 | 1 | ks |  | 0
| Potrubí pozinkované SK.I. koleno 500x250 -90° r=100 | 1 | ks |  | 0
| Speciální koleno dle výkresové dokumentace (připojpvací rozměr 700x400) | 1 | ks |  | 0
| Vzduchotechnická jednotka - parametry dle tech. Zprávy | 1 | ka |  | 0
| Řídící systém | 1 | ks |  | 0
| Ovladač pro řídící systém | 1 | ks |  | 0
| pružná spojka | 2 | ks |  | 0
| Potrubí pozinkované SK.I. přechod osový 700x400 - 400x250 L300 | 1 | ks |  | 0
| Potrubí pozinkované SK.I. T kus 400x250 - 250x250 - 250x250 | 1 | ks |  | 0
| Potrubí pozinkované SK.I. přechod osový 250x250 ø 250 | 2 | ks |  | 0
| Tlumič hluku ø250/900 | 2 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - regulační klapka ruční ø252 | 2 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - rozbočka jednostranná ø250 - ø160 | 2 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - přechod osový ø250 - ø225 | 1 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - rozbočka jednostranná ø225 - ø160 | 1 | ks |  | 0
| Potrubí spiro přechod osový ø225 - ø200 | 1 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - koleno ø225 - 40° | 1 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - rozbočka jednostranná ø200 - ø160 | 2 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - rozbočka jednostranná ø200 - ø180 | 2 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - rozbočka jednostranná ø180 - ø160 | 2 | ks |  | 0
| Potrubí spiro přechod osový ø180 - ø160 | 2 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - koleno ø160 - 90° | 2 | ks |  | 0
| talířový ventil přívodní ø160 | 9 | ks |  | 0
| montážní kroužek nerezový ø160 | 9 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - trouba ø 250 | 1 | m |  | 0
| Potrubí spiro - koleno ø 250 - 90° | 1 | ks |  | 0
| Potrubí spiro - přechod osový ø 250 - ø 225 | 1 | ks |  | 0
- Kč
| Tepelná izolace tl.50mm s Al polepem vč. spojovacího materálu | 30 | m2 |  | 0
| Oplechování pozinkovaný plech SK. I. tl. 0,55mm | 30 | m2 |  | 0
| Zaregulování systému | 1 | kpl
| Závěsy pro vzt potrubí | 1 | kpl |  | 0
| Pomocné a nosné konstrukce | 1 | kpl |  | 0
| Nosná konstrukce VZT jednotky | 1 | kpl |  | 0
| Doprava | 1 | kpl |  | 0
| Lešení do 6m | 1 | kpl
| Stavební přípomoc | 1 | kpl
|  |  |  | mezisoučet | 0 | 0
|  |  | celkem bez DPH |  | 0