## Vzduchotechnika
Pozice | Popis | Množství |  | Dodávka |  | Montáž
|  | v m.j. |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Nemocnice Nový Bydžov - SO5 1.fáze
LV1 | Lokální radiální nástěnný ventilátor ∅100 mm o výkonu 50 m3/h | 1 | ks |  | 0 |  | 0
LV2 | Lokální radiální nástěnný ventilátor ∅125 mm o výkonu 200 m3/h | 1 | ks |  | 0 |  | 0
001 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm vč. tvarovek | 4 | m |  | 0 |  | 0
002 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm vč. tvarovek | 9 | m |  | 0 |  | 0
003 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm vč. tvarovek | 4 | m |  | 0 |  | 0
004 | Al hadice d125 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | 2 | m |  | 0 |  | 0
005 | Al hadice d160 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | 3 | m |  | 0 |  | 0
006 | Fasádní protidešťová žaluzie d100 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
007 | Fasádní protidešťová žaluzie d125 mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
009 | Demontáž stávajícího potrubí do d250 mm | 17 | m |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [6 empty] | 0
Montáž | [6 empty] | 0
Montážní, spojovací a těsnící materiál | [6 empty] | 0
Doprava | [6 empty] | 0
Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce | [6 empty] | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby | [6 empty] | 0
Komplexní zkoušky | [6 empty] | 0
Celkem cena bez DPH | [6 empty] | 0
Vypracoval: Filip Stráček