## List1
Příloha č. 2b) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Název veřejné zakázky: Rozšíření systému PACS
Část 2: Datové úložiště PACS
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 109
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Redundantní datové úložiště obrazové dokumentace s připojením k PACS.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Počet kusů: 2 (dva)
Rack mount 19“
Redundantní duální controller
Paměť per controller: min. 16 GB DDR4 ECC (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Použitelné pevné disky: 3.5"/2.5" SAS SSD/HDD (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Počet slotů na pevný disk: min. 12
Podporované úrovně RAID minimálně: JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10
Redundantní napájení
Možnost monitoringu zařízení pomocí SNMP
Možnost výměny disku za chodu systému (hot-swap)
Počet 10Gbit LAN RJ45 přípojů per controller: min. 1
Počet 1Gbit LAN RJ45 přípojů per controller: min. 2
Minimální nastavená úroveň ochrany: RAID5
Minimální využitelná kapacita: 120 TB
Velikost a typ použitých pevných disků: SAS 16 TB, 7200 ot. (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Počet hot-spare disků: min. 1
Podpora pro NFS síťový protokol verze 3 a 4
Podpora NTP synchronizace času
Možnost logovat na syslog server
Jádro PACS - minimální technické požadavky SW
Webové administrační rozhraní pro správu systému (kompletní správa DICOM uzlů, připojování modalit, archivů, stanic vč. možnosti otestování DICOM komunikace, obsazení datových úložišť a statistiky uložených dat)
Podpora předávání logů systému do logovacích systémů třetích stran
Import archivů ve formátech 7z, rar, iso a zip vč. šifrovaných archivů
Neomezený počet DICOM kanálů, neomezená licence kapacity dat, neomezený počet zpracovaných a uložených studií
Licence pro hlavní a záložní systém
Automatické přeposílání obrazových dat na jiné DICOM destinace (auto-routing), v rámci přeposílání musí být možná změna TransferSyntax za běhu
Pre-fetching starších studií z centrálního serveru do jiných DICOM uzlů na základě přijaté žádanky z RIS (starší vyšetření budou předpřipravena ještě před příjmem vyšetření nového)
Kompatibilita se standardem DICOM verze 3.0, podpora pro Query/Retrieve, Store pro DICOM snímky v lossy a lossless kompresi pro výrazné zmenšení objemu přenášených dat po síti
Obrazová data musí být ukládána do systému ve standardním DICOM formátu v DICOM struktuře, vlastní obrazová data nesmí být ukládána do jakékoliv databáze a nesmí docházet k oddělování obrazové části DICOM dat a informací v DICOM hlavičce
Kromě obrazových dat musí archiv umožňovat ke studiím ukládat i strukturované dávkové reporty (SR) ve formátu DICOM
Autentizace pomocí Active Directory / LDAP, certifikátu, OAuth2 OpenID, vícefaktorová autentizace (TOTP klíče)
Podpora HL7 zpráv ADT, ORM, ORU
Podpora šifrované komunikace prostřednictvím TLS
Podpora šifrování archivovaných dat
Podpora diakritiky, možnost asciifikace, kódování včetně Character Extension
Podpora komunikace s NIS pomocí web services
Příjem podkladů pro sestavení MWL (pracovní seznam modality) a jejich distribuce modalitám na základě žádanky, vystavené v NIS (součinnost dodavatele NIS zajistí zadavatel)
Automatické odesílání vyšetření do výměnných sítí dle definovaných parametrů (např. IČP)
Obrazová i souborová komprese
Errorcache - dočasné úložiště pro vyšetření, která nebylo možné uložit do archivu; součástí musí být možnost data editovat a následně dodatečně již opravená data do archivu uložit
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
předání technické dokumentace - kompletních podkladů pro instalační připravenost - odpovědným zástupcům zadavatele nejpozději 5 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy (předkládá vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva)
dodávka a instalace zařízení v místě plnění
připojení zařízení do stávajícího PACS zadavatele ("MARIE PACS" - dodavatel OR-CZ spol. s r.o.) a zprovoznění plnohodnotné datové komunikace ve spolupráci s odd. IT zadavatele
nastavení systému replikace dat mezi oběma jednotkami
zajištění migrace všech stávajících obrazových dat z původního diskového pole vč. jejich standardizace
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž personálu
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatný update veškerého aplikačního SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech datového centra zadavatele dle pokynů pracovníků odd. IT zadavatele
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení