Příloha č. 3 - Technická specifikace

Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Pohybový trenažér HK a DK

- Část veřejné zakázky: 13

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace*

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Pohybový trenažér pro dolní a horní končetiny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 1 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| Číslo | Specifikace |  | ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota** | Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.) |
| 1.1 | Léčebný pohybový přístroj pro horní a dolní končetiny. |  |  |  |
| 1.2 | Přístroj lze transportovat pomocí koleček s brzdou. |  |  |  |
| 1.3 | Přístroj je vybaven stabilizačním systémem zamezující převrácení vozíku. |  |  |  |
| 1.4 | Přístroj je umožněn pro terapii pacienta s minimální nosností 120 kg. |  |  |  |
| 1.5 | Dotykový barevný ovládací displej min. 10". |  |  |  |
| 1.6 | Displej ukazuje dobu cvičení, vzdálenost, aktuální rychlost, úroveň zátěže, spotřebovanou energii a srdeční puls. |  |  |  |
| 1.7 | Ovládání na obrazovce START/STOP. |  |  |  |
| 1.8 | Změnu parametrů na obrazovce lze provádět během terapie. |  |  |  |
| 1.9 | Detekce křečí – antispazmová kontrola (tři úrovně). |  |  |  |
| 1.10 | Aktivní podpora svalů. |  |  |  |
| 1.11 | Přístroj nabízí druhy cvičení: - Pasivní cvičení (celková paralýza) - Cvičení s asistencí (částečná svalová aktivita) - Symetrické cvičení (sledování aktivity pravé a levé končetiny) - Symetrické – hraní her stimulující motivaci pacienta - Aktivní (na rotopedu) - Isokinetické (stálá rychlost, měnící se odpor) |  |  |  |
| 1.12 | SW pro vyhodnocení tréninku – monitoring cvičení. |  |  |  |
| 1.13 | USB vstup pro přenos dat, aktualizaci SW apod. |  |  |  |
| 1.14 | Možný skupinový pohybový trénink formou hry. |  |  |  |
| 1.15 | Elektromotor s výkonem min. 240 W a hlučností < 70 dB. |  |  |  |
| 1.16 | Váha přístroje max. 35 kg. |  |  |  |
| 1.17 | Napájení ze zdroje 220-240 V/50 Hz. |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| 1.18 | Pedálová klika (alespoň 2 možnosti nastavení poloměru). |  |  |  |
| 1.19 | Bezpečnostní madlo – nastavitelný sklon a výška držáku rukou. |  |  |  |
| 1.20 | Podpěry předloktí včetně látkových manžet. |  |  |  |
| 1.21 | Podpěrky lýtek. |  |  |  |
| 1.22 | Omyvatelné podložky chodidel. |  |  |  |
| 1.23 | Fixace chodidel. |  |  |  |
| 1.24 | Mikrofon pro bezpečnostní vypnutí přístroje hlasem. |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

** Dodavatelé uvedou kromě informace o splnění požadavku i konkrétní hodnotu požadavku tam, kde je to z povahy požadavku možné.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			…………… (doplní dodavatel)