## součet částí SO 501
součet částí SO 501
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
celkem SO 501

## 4 výpočet
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Množství | Měrná jednotka | Dodávka za mj. | Montáž za mj. | Cena
Teplice nad Metují - přeložka 4
Vnější plynovod
1 | Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø40x3,7, SDR 11 | 25 | m | 0 | 0 | 0
2 | Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø63x5,8, SDR 11 | 18 | m | 0 | 0 | 0
3 | Ochranná trubka dn90,LPE, SDR 26 | 15 | m | 0 | 0 | 0
4 | Koleno W90°, d 63 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
5 | Objímka MB, d 63 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
6 | Záslepka MV, d 40 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
7 | Navrtávací odbočkový T-kus DAA ( + objímka MB ), 63/40 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
8 | Uzavření plynovodu oboustranné stlačením | 1 | úsek |  | 0 | 0
9 | Plastová vystřeďovací objímka d90/d63 | 12 | ks | 0 | 0 | 0
10 | Pryžová manžeta na chráničku s nerez utahovacím páskem d90/d63 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
0
11 | Výstražná folie žlutá | 25 | m | 0 |  | 0
12 | Signalizační vodič CYY 2,5 | 25 | m | 0 |  | 0
0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Zemní práce
13 | Hloubení rýhy minimální hloubky 1,2 m, dno šířky 0,8 m , vrch min.1,2 m
podsyp plynovodu zhutněný, tloušťky 10 cm, obsyp a zásyp s postupným
hutněním do výše 30 cm nad povrch plynovodu, uložení výstražné folie, zásyp
zbytku rýhy vytěženou zeminou s postupným hutněním, uvedení povrchu do
původního stavu. .
| Komunikace | 18 | m |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Demontáže a úpravy stávajícího zařízení
14 | Odplynění potrubí, profuk vzduchem, inertizace dusíkem | 1 | úsek |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Nátěry a čištění potrubí
15 | Čištění plynovodu profukem | 38 | m |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Revize a tlakové zkoušky
16 | Tlaková zkouška vnějšího plynovodu včetně přípravy | 1 | úsek |  | 0 | 0
17 | Výchozí revize plynovodu | 1 | komplet |  | 0 | 0
18 | Geodetické zaměření plynovodu | 1 | komplet |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  |  | 0

## 3 výpočet
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Množství | Měrná jednotka | Dodávka za mj. | Montáž za mj. | Cena
Teplice nad Metují - přeložka 3
Vnější plynovod
1 | Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø40x3,7, SDR 11 | 80 | m | 0 | 0 | 0
2 | Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø63x5,8, SDR 11 | 60 | m | 0 | 0 | 0
3 | Ochranná trubka dn90, LPE, SDR 26 | 9 | m | 0 | 0 | 0
4 | Koleno W90°, d 63 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
5 | Objímka MB, d 63 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
6 | Záslepka MV, d 40 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
7 | Navrtávací odbočkový T-kus DAA ( + objímka MB ), 63/40 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
8 | Uzavření plynovodu oboustranné stlačením | 1 | úsek |  | 0 | 0
9 | Pryžová manžeta na chráničku s nerez utahovacím páskem d90/d63 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
10 | Plystová vystřeďovací objímka d90/d63 | 7 | ks | 0 | 0 | 0
11 | Výstražná folie žlutá | 65 | m | 0 |  | 0
12 | Signalizační vodič CYY 2,5 | 65 | m | 0 |  | 0
0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Zemní práce
13 | Hloubení rýhy minimální hloubky 1,2 m, dno šířky 0,8 m , vrch min.1,2 m
podsyp plynovodu zhutněný, tloušťky 10 cm, obsyp a zásyp s postupným
hutněním do výše 30 cm nad povrch plynovodu, uložení výstražné folie, zásyp
zbytku rýhy vytěženou zeminou s postupným hutněním, uvedení povrchu do
původního stavu. .
| Rostlý terén - zeleň | 60 | m |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Demontáže a úpravy stávajícího zařízení
14 | Odplynění potrubí, profuk vzduchem, inertizace dusíkem | 1 | úsek |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Nátěry a čištění potrubí
15 | Čištění plynovodu profukem | 60 | m |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Revize a tlakové zkoušky
16 | Tlaková zkouška vnějšího plynovodu včetně přípravy | 1 | úsek |  | 0 | 0
17 | Výchozí revize plynovodu | 1 | komplet |  | 0 | 0
18 | Geodetické zaměření plynovodu | 1 | komplet |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  |  | 0

## 2 výpočet
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Množství | Měrná jednotka | Dodávka za mj. | Montáž za mj. | Cena
Teplice nad Metují - přeložka 2
Vnější plynovod
1 | Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø40x3,7, SDR 11 | 105 | m | 0 | 0 | 0
2 | Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø63x5,8, SDR 11 | 104 | m | 0 | 0 | 0
3 | Objímka MB, d 63 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
4 | Záslepka MV, d 40 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
5 | Navrtávací odbočkový T-kus DAA ( + objímka MB ), 63/40 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
6 | Uzavření plynovodu oboustranné stlačením | 1 | úsek |  | 0 | 0
7 | Výstražná folie žlutá | 110 | m | 0 |  | 0
8 | Signalizační vodič CYY 2,5 | 110 | m | 0 |  | 0
0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Zemní práce
9 | Hloubení rýhy minimální hloubky 1,2m, dno šířky 0,8 m , vrch min.1,2 m
podsyp plynovodu zhutněný, tloušťky 10 cm, obsyp a zásyp s postupným
hutněním do výše 30 cm nad povrch plynovodu, uložení výstražné folie, zásyp
zbytku rýhy vytěženou zeminou s postupným hutněním, uvedení povrchu do
původního stavu. .
| Rostlý terén - zeleň | 108 | m | 0 |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Demontáže a úpravy stávajícího zařízení
10 | Odplynění potrubí, profuk vzduchem, inertizace dusíkem | 1 | úsek |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Nátěry a čištění potrubí
11 | Čištění plynovodu profukem | 104 | m |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Revize a tlakové zkoušky
12 | Tlaková zkouška vnějšího plynovodu včetně přípravy | 1 | úsek |  | 0 | 0
13 | Výchozí revize plynovodu | 1 | komplet |  | 0 | 0
14 | Geodetické zaměření plynovodu | 1 | komplet |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  |  | 0

## 1 výpočet
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Množství | Měrná jednotka | Dodávka za mj. | Montáž za mj. | Cena
Teplice nad Metují-přeložka 1
Vnější plynovod
1 | Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø40x3,7, SDR 11 | 84 | m | 0 | 0 | 0
2 | Plynovodní trubka z materiálu PE 100+, Ø63x5,8, SDR 11 | 40 | m | 0 | 0 | 0
3 | Plynovodní trubky z materiálu PE 100+, Ø90x5,2, SDR 17,6 | 11 | m | 0 | 0 | 0
4 | Ochranné trubky Ø160x6,2, SDR 26 | 10 | m | 0 | 0 | 0
5 | Objímka MB, d 63 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
6 | Objímka MB, d 90 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
7 | Záslepka MV, d 63 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
8 | Navrtávací odbočkový T-kus DAA ( + objímka MB ), 63/40 | 2 | ks | 0 |  | 0
Manžeta na chráničku s nerez utahovací páskou
9 | 160/90 | 2 | ks | 0 |  | 0
Plastová vystřeďovací objímka
10 | d160/d90 | 8 | ks | 0 | 0 | 0
11 | Uzavření plynovodu třístranné | 1 | komplet |  | 0 | 0
12 | Výstražná folie žlutá | 60 | m | 0 |  | 0
13 | Signalizační vodič CYY 2,5 | 60 | m | 0 |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Zemní práce
14 | Hloubení rýhy minimální hloubky 1,2 m, šířky 0,8 m , uprava dba rýhy, podsyp
plynovodu zhutněný, tloušťky 10 cm, obsyp a zásyp plynovodu s postupným
hutněním do výše 30 cm nad povrch plynovodu, uložení výstražné folie, zásyp
zbytku rýhy vytěženou zeminou s postupným hutněním, uvedení povrchu do
původního stavu. Jakost zeminy III. a IV. třídy.
| Povrch živičný - komunikace | 8 | m |  | 0 | 0
| Rostlý terén - zeleň | 65 | m |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Demontáže a úpravy stávajícího zařízení
15 | Odplynění potrubí, profuk vzduchem, inertizace dusíkem | 1 | úsek |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Nátěry a čištění potrubí
16 | Čištění plynovodu profukem | 134 | m |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
Revize a tlakové zkoušky
17 | Tlaková zkouška vnějšího plynovodu | 2 | úsek |  | 0 | 0
18 | Výchozí revize plynovodu | 1 | komplet |  | 0 | 0
19 | Geodetické zaměření | 1 | komplet |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  |  | 0