Technické specifikace předmětu zakázky:

Realizace zahrnuje bourací práce (odstranění částí ploch omítek), odvoz odbouraného

materiálu, následné znovuomítnutí, penetraci a silikonový nátěr v odstínech stávající fasády.

Jedná se o omítky na severní a východní straně budovy, dále pak části na západní straně

budovy. Na čelní jižní straně se jedná pouze o niku (zídku pod střechou) v celé její délce.

Kompletní specifikace prací včetně rozsahu v jednotlivých sekcích je společně s pohledy

s vyznačením opravovaných úseků a soupisu prací (ve formě slepého rozpočtu) přiložena.