## PŘEHLED
Název akce: |  |  | DD Lampertice
Adresa:
Investor:
Fáze projektu:
Název dokumentu: |  |  | Specifikace
PŘEHLED
patro | příkon celkem 230V |  | příkon celkem 400V
1. NP | 24.9 | kW | 34.9 | kW
Celkem | 230V |  | 400V
| 24.9 | kW | 34.9 | kW
0

## PŘEHLED STANDARDŮ
ZÁKLADNÍ PŘEHLED STANDARDŮ A NOREM
- Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám. Nerezovou ocelí se rozumí austenitická nemagnetická nerezavějící ocel 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami.
Pokud některé části této specifikace obsahují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je to z důvodů, že stanovení technických podmínek jiným způsobem nemůže být dostatečně přesné, srozumitelné a v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona je možné nabídnout i jiné rovnocenné řešení. Pokud by se v některé části zadávacích podmínek této veřejné zakázky vyskytly odkazy na normy nebo technické dokumenty dle ustanovení § 90 odst. 1 nebo 2 zákona, potom je v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona rovněž možné nabídnout i jiné rovnocenné řešení. Nabídne-li účastník jiné rovnocenné řešení dle předchozích dvou odstavců, je v takovém případě povinnen prokázat, že nabízené řešení je skutečně rovnocenné, tedy kvalitativně a funkčně plně srovnatelné se stanovenými technickými podmínkami. V PŘÍPADĚ UVEDENÍ MINIMÁLNÍCH TECHNICKÝCH LIMITŮ, NAPŘÍKLAD EL. PŘÍKON NEBO SPOTŘEBA VODY, JE DODAVATEL POVINEN PROKÁZAT SPLNĚNÍ PŘÍPUSTNÝCH LIMITŮ. PŘÍPADNÁ ZMĚNA ROZMĚRŮ V ŘÁDŮ JEDNOTKÁCH PROCENT JE TOLEROVÁNA.

## 1.NP
pozice | název | popis | Model | rozměr v mm (šxhxv) | ks | příkon kW / 230V | příkon kW /230V celkem | příkon kW / 400V | příkon kW / 400V celkem | jednotková cena bez dph | cena celkem bez dph
1. NP
SKLAD BIOODPADU
A01 | NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA S PROTISKLUZOVÝM ROŠTEM VČ. NEREZOVÉ VPUSTI | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. (dodávka gastro, montáž stavba) |  | 300x300x250 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
A02 | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - STÁVAJÍCÍ | X |  | 660x671 | 1 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0
A03 | BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÁ - DODÁVKA STAVBA | X |  |  | 1 | [5 empty] | 0
SKLAD TERMOPORTŮ
B01 | REGÁL NEREZOVÝ 4-POLICOVÝ | Nerezový regál, 4x plná police. |  | 2100x700x1850 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B02 | VOZÍK PLOŠINOVÝ | Celonerezový plošinový vozík, 4 kolečka, 2x otočné kolečko, nosnost min. 200 kg, jedno kolečko s brzdou. |  | 550x900x900 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B03 | NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA S PROTISKLUZOVÝM ROŠTEM VČ. NEREZOVÉ VPUSTI | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. (dodávka gastro, montáž stavba) |  | 300x300x250 | 1 | [5 empty] | 0
MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ
C01 | REGÁL NEREZOVÝ 4-POLICOVÝ | Nerezový regál, 4x plná police. |  | 1100x400x1850 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C02 | MYCÍ DŘEZ - STÁVAJÍCÍ | X |  | 1350x600x900 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C02a | TLAKOVÁ SPRCHA ZE STĚNY, RAMÍNKO, KOHOUTKY | Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C03 | POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUPATROVÁ STAVITELNÁ | Celonerezové police, nastavitelná výška. |  | 500x300x600 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C04 | KOŠ NA ODPADKY, NEREZOVÝ, POJÍZDNÝ | Pojízdný nerezový koš na odpadky, 4x otočné kolo, poklop, objem 50 litrů. |  | 380x615 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
STUDENÁ KUCHYNĚ
D01 | MYCÍ STŮL S DŘEZEM, POLICE | Pracovní stůl otevřený, dřez 400x400x250, police. |  | 600x700x900 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D01a | BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU | Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D02 | TŘÍSEKCOVÝ CHLADÍCÍ STŮL, AGREGÁT VPRAVO, UMÝVADLO 1/2 GN | 2x zásuvka, 1x dveře, pro 1/1 GN. Umývadlo 1/2 GN |  | 1830x700x900 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D02a | BATERIE STOJÁNKOVÁ S KOVOVOU PÁKOU | Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D03 | KUCHYŇSKÝ ROBOT | Šnekový pohon, kovové převody. Digitální ovládání. Odnímatelný kryt kotlíku, manuální řazení rychlostí. Základní výbava: kotlík 7,6l, hák, metla, mícháč. |  | 346x442x579 | 1 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0
D04 | NÁŘEZOVÝ STROJ GRAVITAČNÍ POLOAUTOMATICKÝ - STÁVAJÍCÍ | X |  | 495x640x650 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 0
D05 | NÁSTĚNNÁ NEREZOVÁ SKŘÍŇKA, OTEVŘENÁ | Uzavřená s posuvnými dvířky a policí. Stavitelná prostřední police. |  | 1100x400x600 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D06 | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - JEDNODVEŘOVÁ | Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. Minimálně 75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnícím plynem cyklopentanem. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Mikrospínač vypne ventilátor při otevření dveří. Vestavěná chladicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Pro okolní teplotu do +43°C. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Maximální spotřeba 713 kWh/ROK. Objem skříně minimálně 650 litrů (hrubý objem) |  | 710x835x2050 | 1 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0
KOMPLETACE
E01 | KOMPLETAČNÍ NEREZOVÝ SKŘÍŇOVÝ STŮL, POJÍZDNÉ PROVEDENÍ, POSUVNÁ DVÍŘKA, POLICE | Pracovní stůl, záplaštěný ze tří stran. Posuvná dvířka, police. 4x kolečko, 2x brzděné. |  | 1600x600x900 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E02 | NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA S PROTISKLUZOVÝM ROŠTEM VČ. NEREZOVÉ VPUSTI | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. (dodávka gastro, montáž stavba) |  | 300x300x250 | 1 | [5 empty] | 0
REGENERACE/OHŘEV
F01 | DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ, OSVĚTLENÍ - zrušeno - dodá stavba | Nerezový odsavač par, včetně tukových filtrů a vypouštěcího kohoutu, osvětlení. |  | 2900x1200x450 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 0
F02 | Konvektomat 6x 1/1 GN NA PODSTAVCI - STÁVAJÍCÍ | X |  | 898x850x1400 | 1 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0
F03 | NEUTRÁLNÍ MODUL SE ZÁSUVKOU NA OTEVŘENÉ PODESTAVBĚ | Neutrální pracovní stůl, zásuvka 1/1 GN 150 mm. |  | 800x700x900 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
F04 | STOLNÍ FRITÉZA 2X8, ELEKTRICKÁ - STÁVAJÍCÍ | X |  | 360x550x310 | 1 | 6 | 6 |  | 0 |  | 0
F05 | SKLOKERAMICKÝ SPORÁK, 4 VARNÉ ZÓNY | Sklokeramická deska silná minimálně 6mm se 4 infračervenými varnými zónami. (4x2.2kW), 1/1 modul - 800mm, v provedení bez podestavby. Horní deska o síle minimálně 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerezu. |  | 800x730x250 | 1 |  | 0 | 9 | 9 |  | 0
F05a | PODESTAVBA NEUTRÁLNÍ, BEZ DVÍŘEK | Otevřená podestavba, bez dvířek |  | 800x550x600 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
F06 | NEUTRÁLNÍ MODUL SE ZÁSUVKOU NA OTEVŘENÉ PODESTAVBĚ | Neutrální pracovní stůl, zásuvka 1/1 GN 150 mm. |  | 800x700x900 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
F07 | NÁSTĚNNÁ POLICE SE ZVÝŠENOU NOSNOSTÍ | Celonerezová police. |  | 600x400X300 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
F08 | MIKROVLNNÁ TROUBA - STÁVAJÍCÍ | X |  | 540x370x300 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
VÝROBA NÁPOJŮ
G01 | PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUVKOVÝM BLOKEM A POLICÍ | 3x zásuvka 1/1 GN, police. |  | 1300x700x900 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G02 | NÁSTĚNNÁ NEREZOVÁ SKŘÍŇKA, POSUVNÁ DVÍŘKA | Uzavřená s posuvnými dvířky a policí. Stavitelná prostřední police. |  | 1300X400X600 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G03 | VÝROBNÍK KÁVY A HORKÉ VODY 10l | Vyrobená horká voda je dávkována otočným ramenem. Minimální kapacita 60l/hodina. Montáž na zeď. Snadné ovládání pomocí displeje. automatické přerušení cyklu při odebrání zásobníku, snadné programovatelné řízení, regulace udržovací teploty vyrobeného nápoje (automaticky), vybaven čistícím programem, počítadlo denního a celkového výdeje, Pevné připojení vody 3/4”, přepad hadičkou Ø 25mm. Včetně příslušenství: 1 xpřekapávací víko,1 x nerez filtr s trubicí na čaj, 1x papírový filtr (balení 500ks). Kompatibilita s g04 a g05. |  | 235x375x820 | 1 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0
G04 | TERMOS 10l | Vyhřívaný, celonerezové provedení s víkem, elektrický ohřev (aut.udržení na teplotě 80-85°C), automatický nekapající kohout, vodoznak s ryskou a ergonomická madla. Kompatibilita s g03 a g05. |  | 304X427 | 3 | 0.1 | 0.3 |  | 0 |  | 0
G05 | VOZÍK SERVÍROVACÍ | Kapacita na jeden termos, spodní police. 2x pevné kolečko, 2x otočné kolečko (1 s brzdou) 1x odkapávací miska. Musí být možnost upevnit termos, aby byl zcela stabilní a nepřevrátil se. Kompatibilita s g03 a g04. |  | 455x660x860 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
G06 | TERMOS VARNÝ NA MLÉKO 10l | Celonerezový dvoupláštový ohřívač mléka. Termostat do 60°C. Nepřímý ohřev mléka pomocí vodní lázně. Měřící tyčka k určení množství mléka. |  | 290x498 | 2 | 2.9 | 5.8 |  | 0 |  | 0
G07 | RYCHLOVARNÁ KONVICE 2l | Nerezové provedení, nastavení teplot, digitální displej |  | 221x163x249 | 1 | 2.2 | 2.2 |  | 0 |  | 0
G08 | NEREZOVÁ SKŘÍŇ, | Zadní a boční zakrytování pod spodní polici, křídlová dveře, 4x police. |  | 1200x450x1850 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ
H01 | VOZÍK SE VSUNY NA GN - STÁVAJÍCÍ | X |  | 590x390 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H02 | SKŘÍŇ, POSUVNÁ DVÍŘKA - STÁVAJÍCÍ | X |  | 1200x600x1800 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H03 | REGÁL, 4X POLICE - STÁVAJÍCÍ | X |  | 1000x400x1860 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H04 | NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA S PROTISKLUZOVÝM ROŠTEM VČ. NEREZOVÉ VPUSTI | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. (dodávka gastro, montáž stavba) |  | 300x300x250 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H05 | KOŠ NA ODPADKY NEREZOVÝ POJÍZDNÝ | Pojízdný nerezový koš na odpadky, 4x otočné kolo, poklop, objem 50 litrů. |  | 380x615 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H06 | PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ | Pracovní stůl otevřený, 1x police. |  | 600x730x900 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H07 | POLICE NÁSTĚNNÁ DVOUPATROVÁ STAVITELNÁ | Celonerezové police, nastavitelná výška. |  | 1000X300X600 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H08 | PŘÍJMOVÝ STŮL, DŘEZ | Vstupní stůl k myčce, dřez 500x500mm, prolam pracovní plochy na vedení košů. Zvýšený zadní lem 150 mm. |  | 1100x730x900 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H08a | TLAKOVÁ SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, KOHOUTKY | Baterie s kovovou loketní pákou, délka ramínka 200 mm, průměr 32 mm. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H09 | PRŮCHOZÍ MYČKA NA NÁDOBÍ, 80 košů/hod. | Průchozí myčka nádobí, jednoplášťový poklop, atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem, vč.DÁVKOVAČŮ mycího a oplach.prostředku. Kapacita až 80 košů/hod. Spotřeba maximálně 2l vody na mycí cyklus. |  | 746×755×1549 | 1 |  | 0 | 9.9 | 9.9 |  | 0
H10 | VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE, PROLAM, POLICE | Pracovní stůl otevřený, prolam pracovní plochy na vedení košů, police. |  | 700x730x900 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H11 | NÁSTĚNNÁ POLICE NA MYCÍ KOŠE | Konzolový ráml z jeklových profilů. |  | 530x550x400 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H12 | DIGESTOŘ NÁSTĚNNÁ - zrušeno - dodá stavba | Nerezový odsavač par. Výustek. |  | 1100x1100x450 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
H13 | AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY | Katexový změkčovač vody, obsah náplně 9 litrů, kapacita mezi regeneracemi 2.700l při 10°dH, včetně Filtru MEC na mechanické nečistoty. |  | 460x310x640 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 |  | 0
H14 | BUBEN S HADÍCÍ A ROZPRAŠOVACÍ PISTOLÍ | Celonerezová konstrukce, 20 m hadice, vodící válečky. Rozstřikovač. |  | 250X480X450 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
SANITACE A PARKOVÁNÍ VOZÍKŮ
I01 | VÝLEVKA - STÁVAJÍCÍ | X |  | 500x500x680 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
I01a | BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÁ - DODÁVKA STAVBA | X |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
I02 | NÁSTĚNNÁ NEREZOVÁ SKŘÍŇKA, DVÍŘKA, UZAMYKATELNÁ | Uzavřená s posuvnými dvířky a policí. Stavitelná prostřední police. |  | 750x400x600 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
I03 | NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA S PROTISKLUZOVÝM ROŠTEM VČ. NEREZOVÉ VPUSTI | Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. (dodávka gastro, montáž stavba) |  | 400x600x250 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
I03a | BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÁ - DODÁVKA STAVBA | X |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
I04 | VOZÍK SERVÍROVACÍ - STÁVAJÍCÍ | X |  | 900x600x850 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
I05 | VÝDEJNÍ A TRANSPORTNÍ VOZÍK, OHŘEVNÝ, SE SKLOPNÝMI POLICEMI | Dvoupláštový, izolovaný. Chromniklová ocel 18/10, 4x kolečko 160mm, z toho 2x brzda. Každá vana (pro 1/1-200mm) disponuje samostatným topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty lázne až do 90 °C. Dolní vyhřívaná skříň rozdělená na 2 sekce, lišty pro vložení gastronádob. Sklopné police slouží k odkládání talířů, misek během výdeje. Počet vyhřívaných sekcí: 2+2. Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastonádob 1/1 gastronormy, popř. menších. Hloubka GN může být až 200 mm. |  | 900x670x990 | 3 | 1.9 | 5.7 |  | 0 |  | 0
I06 | VÝDEJNÍ A TRANSPORTNÍ VOZÍK, OHŘEVNÝ - STÁVAJÍCÍ | X |  | 900x670x990 | 1 | 1.9 | 1.9 |  | 0 |  | 0
SKLAD POTRAVIN
J01 | REGÁL - STÁVAJÍCÍ | X |  |  | 2 | [5 empty] | 0
J02 | CHLADÍCÍ SKŘÍŇ - STÁVAJÍCÍ | X |  |  | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0
J03 | MRAZÍCÍ SKŘÍŇ - STÁVAJÍCÍ | X |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0
DOPRAVA | DOPRAVA, MONTÁŽ A ODBORNÉ ZAŠKOLENÍ | - dopravu na místo montáže - instalační materiál - rozbalení zařízení a připojení zařízení na instalační body - kalibraci a seřízení pokud je vyžadováno, vč. kontroly funkčnosti - zaškolení obsluhy oprávněnou osobou - vyhotovení předávacích protokolů a předání návodů k obsluze |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[7 empty] | příkon kW /230V celkem |  | příkon kW /400V celkem |  | celková cena bez dph
[7 empty] | 24.9 |  | 34.9 |  | 0

## SOUPIS STANDARDŮ (hidden)
SOUPIS STANDARDŮ
MATERIÁLY A ZPRACOVÁNÍ NEREZOVÉHO NÁBYTKU | Název AKCE
Nerezovou ocelí se rozumí austenitická nemagnetická nerezavějící ocel 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. Desky jsou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 290. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky s napojením na uvedenou hodnotu brusu. Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně (minimální tloušťka): - Pracovní desky: 2,0 mm - Dřezy, hluboké: 1,5 mm - Police (podstavby, regály, nástěnné …): 1,5 mm - Korpusy skříněk: 1,5 mm - Nerezové trubkoví (40x40 mm) Nejsou použité žádné plastové tvarovky, panty, madla, držáky skel, zátky pojezdů apod. Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police). Desky pracovní stolové Síla použitého materiálu desky 2,0 mm, s nerez výztuhami (bez použití dřevotřísky apod.). Rádius R4 na hraně desky i na límci. Deska je plně zavařená a vybroušená, v provedení bez lemu nebo s lemy dle požadavku projektu. Všechny pracovní desky budou mít v místě styku ze stěnou lem výšky 40 mm, pokud není u jednotlivých pozic určeno jinak. Ze zadní strany i z boku jsou límce plně uzavřené. Desky jsou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 290. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tl. 40 mm s napojením na uvedenou hodnotu brusu. U desek jsou provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů.
Desky pracovní dřezové Pracovní desky jsou osazeny vevařenými rádiusovými dřezy (síla mat. min 1,5 mm, nepřípustné hranaté provedení). Vevaření dřezu je provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Síla použitého materiálu pracovní desky 2,0 mm, s nerez výztuhami. Rádius R4 na hraně desky i na límci. Zásuvky nábytku Jsou vyohýbané z jednoho kusu s vnitřními radiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích. Nosnost zásuvky min. 50 kg. Čela zásuvek jsou uzavřená, bezespárová, s vyohýbaným madlem.Zásuvky jsou provedeny buď v bloku (3 nad sebou) nebo jsou používány jednotlivě a vč. nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe. Lze osadit zámkem.
Nerezové stoly Jsou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových pantech nebo se zásuvkovým blokem a prostory pro GN. Deska tvoří s podnožím kompaktní celek vyhovující nejpřísnějším hygienickým předpisům. U provedení skříňkového jsou stoly provedeny jako bezespárové a plně zavařené hygienické skříňkové provedení v provedení H2 dle DIN 18865-9. Všechny chlazené stoly budou v hygienickém standardu min. H2. Pro podnoží je použitý jäcklový materiál 40/40mm. Pro oplechování je použitý nerezový plech o tloušťce min.1 mm a police jsou s nerezovými výztuhami. Spodní police je přivařena k nosné konstrukci nebo bokům stolu, prostřední police u skříňkových stolů je přestavitelná pomocí žabek. Podnoží je opatřeno stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu v rozmezí ± 20mm. Veškeré spoje jsou provedeny svářením pod ochranou atmosférou argonu a řádně očištěny od svařování. Další požadavky na nerezový nábytek: - Režony a ohřevné skříně budou mít min. 30 mm izolaci. - Teplotní regulace režonů do +90 °C. - Zásuvky a dveře vybavené zámky budou vybaveny jedním klíčem v rámci místnosti nebo úseku. Výjimku tvoří zásuvky pro kuchařské nože, kde bude k dispozici jednotlivý klíč. Možné použití centrálního klíče.
CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ BOXY
Opláštění PUR panelové izolace je bíle lakovaný (RAL9010), žárově pozinkovaný ocelový plech (min. tl. 0,6 mm). Vnější viditené opláštění PUR panelové izolace je plechem z korozivzdorné oceli tl. 0,6 mm (svislý brus). Tloušťka izolace je min. 75 mm. PUR sendvičová podlaha pro mrazící boxy se zvýšenou únosností a s protiskluzovou úpravou vhodná pro manipulaci s ručními vozíky (max. 200 kg na kolečko s gumovou obručí) a s povoleným plošným zatížením max. 3000 kg/m2. Povrchové krytí podlahy je provedeno 2 mm plechem AlMg3. Tl. podlahy je u MB min. 120+20 mm (PLATON). Podlaha pro chladící boxy je izolována stavebně. Stěnové PUR panely jsou položeny do U lišt přímo na "konečnou" stavební podlahu.Vjezd do boxu bude bezprahový. PUR panely budou dodány v NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ dle platné legislativy ČR včetně ekvivalentních standardů: — BS 476 Part 6 Index I<12, 1<6 — BS 476 Part 7 Class 1 — BS 4735 Mean extent burnt approximately 60mm — Mean extinction time approximately 60 seconds — Mean burning rate approximately 1.0 mm per second Vnitřní opláštění stěn boxů budou z nerezové oceli. Vnější části boxů (viditelné) budou opláštěny z nerezové oceli. Vnitřní výška boxů bude minimálně 2400 mm. K faktor panelů nebude menší než 0.021W/MoK at 23 °C, bez CFC a HCHC. KAŽDÝ Z ÚČASTNÍKŮ TENDRU DOLOŽÍ SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ. Povinná vybava boxů: - Přetlakový ventil pro MB. - Ovládací panel vč. digitálního zobrazení teploty. - Osvětlení CHM (Em min. 300 lx, přírodní bílá), svítidlo LED vč. elektrorozvodů, včetně snímačů pohybu. - Signalizace osvětlení v MB. - Akustická a světelná signalizace pro uzavřenou osobu v MB. - Alarm poklesu teploty v boxu. - Indikátor defrost cyklu. - Monitorovací zařízení, vzdálená signalizace poruchy, monitorování a archivace dat v PC, přístup přes webové rozhraní, možnost tisku grafů. - Všechny chladící a mrazící boxy budou vybaveny zámky. - Všechny boxy budou vybaveny demontovatelnou lamelovou clonou. - Napojení na odpad pomocí nerezové trubky.
CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ TECHNOLOGIE
Veškerá chladící a mrazící technologie bude připravena příslušnými výstupy pro napojení vzdáleného monitoringu teplot. Všechny nabídnuté technologie musí být doplněny o informaci určující energetickou třídu (v souladu s nařízením EU 2015/1094).
HYGIENA
Všechny umyvadla budou vybavena kolenovým nebo senzorovým ovládáním včetně dávkovače mýdla, zásobníku na papírové ručníky a koše na ručníky. Baterie u umyvadel budou mít termostaticky ovládaný směšovač.
ODSÁVAČE PAR
Digestoře UVF s integrovanou velkoplošnou vyústí Kuchyňská digestoř nad spotřebiče s vývinem mastných par, s integrovanou velkoplošnou vyústí v čelním panelu pro přívod větracího vzduchu malou rychlostí. Integrovaný dvouřadý systém CaptureJet pro účinné zachycení par a snížení množství odsávaného vzduchu o 30-40%. Horizontální indukční proud vzduchu a svislá vzduchová clona po třech (nástěnné digestoře) nebo čtyřech stranách digestoře (prostorové digestoře). Integrovaný vstřikovací ventilátor s přístupem z čelní strany digestoře. Cyklonové odlučovače KSA s účinností 95-98% pro částice velikosti ˃8-10 μm. Integrovaný UVC systém CapturRay pro eliminaci zbytkových tuků a zápachů. UV kazeta vysouvatelná pro snadné čištění. Bezpečnostní prvky. Integrované regulační prvky na nátrubcích pro odvod i přívod vzduchu, přístupné z vnitřní části digestoře. Systém TAB pro přesné zaregulování průtoku odvodního i přívodního vzduchu. Integrované svítidlo IP65, 500 lx na pracovní ploše, tepelně odolné tvrzené sklo. Modulární systém pro plynulé napojení bez vnitřních přepážek. Materiál nerezová ocel AISI 304 s kartáčovaným saténovým povrchem. Volitelně sběrná nádobka na kondenzát nebo vypouštěcí kohout.
Digestoře KVI bez integrované velkoplošné výustě Kuchyňská digestoř nad spotřebiče s vývinem mastných par. Integrovaný dvouřadý systém CaptureJet pro účinné zachycení par a snížení množství odsávaného vzduchu o 30-40%. Horizontální indukční proud vzduchu a svislá vzduchová clona po třech (nástěnné digestoře) nebo čtyřech stranách digestoře (prostorové digestoře). Integrovaný vstřikovací ventilátor s přístupem z čelní strany digestoře. Cyklonové odlučovače KSA s účinností 95-98% pro částice velikosti ˃8-10 μm. Integrované regulační prvky na nátrubcích pro odvod vzduchu, přístupné z vnitřní části digestoře. Systém TAB pro přesné zaregulování průtoku odvodního vzduchu. Integrované svítidlo IP65, 500 lx na pracovní ploše, tepelně odolné tvrzené sklo. Modulární systém pro plynulé napojení bez vnitřních přepážek. Materiál nerezová ocel AISI 304 s kartáčovaným saténovým povrchem. Volitelně sběrná nádobka na kondenzát nebo vypouštěcí kohout.
Digestoře KVD pro myčky nádobí s integrovanou velkoplošnou výustí Kuchyňská digestoř nad spotřebiče s vývinem vodních par, s integrovanou velkoplošnou vyústí v čelním panelu pro přívod větracího vzduchu malou rychlostí. Určena primárně nad průmyslové myčky nádobí, případně nad kuchyňské spotřebiče s převážným vývinem vodních par. Systém vnitřních přepážek pro kondenzaci vodních par, velký vnitřní objem. Integrované regulační prvky na nátrubcích pro odvod i přívod vzduchu, přístupné z vnitřní části digestoře. Systém TAB pro přesné zaregulování průtoku odvodního i přívodního vzduchu. Povrchově instalované svítidlo T5, IP65. Materiál nerezová ocel AISI 304 s kartáčovaným saténovým povrchem. Volitelně sběrná nádobka na kondenzát nebo vypouštěcí kohout.
Velkoplošné stropní výustě LFU Velkoplošná vyúsť určená pro přívod velkého množství vzduchu malou rychlostí. Určeno pro kuchyňské provozy, primárně pro instalaci do podhledu, případně pro přiznanou instalaci. Nátrubky pro přívod vzduchu opatřené integrovanými prvky pro seškrcení průtoku vzduchu. Integrovaná rohož honeycomb pro zajištění rovnoměrného proudění vzduchu. Materiál: plenum boxu pozinkovaná ocel, spodní rám hliník, spodní výstupní panel hliník nebo nerezová ocel.
Technická specifikace – Halton UVF/KVF - Duální indukční systém Capture Jet ™3; ntegrovaný Capture Jet ventilátor; obvodový souvislý vodorovný proud indukčního vzduchu v čele i po stranách digestoře – garance nejvyšší účinnosti zachycení tepla a par; obvodová souvislá svislá vzduchová clona – zvýšení akumulačního objemu digestoře a zajištění obvodu digestoře proti úniku tepla a par; snížení potřeby odtahového vzduchu o 30-40% v závislosti na typech spotřebičů, instalační výšce digestoře, způsobu větrání kuchyně a dalších vlivech - KSA tangenciální odlučovače tuku s účinností 95-98%@120Pa pro částice velikosti ˃8-10 μm a a s konstantní tlakovou ztrátou; KSA jsou instalovány v úhlu 45° podle VDI2052 z důvodu prevence odkapávání mastnoty; odlučovače mají mají NFP klasifikaci a certifikát UL - Capture-Ray UV-C systém s vysokou účinností odstranění tukových částic velikosti ˂2,5 μm, drastické snížení zápachů produkovaných kuchyňským procesem (pouze UVF) - Integrovaná velkoplošná výusť v čele digestoře pro přívod čerstvého vzduchu do kuchyně malou rychlostí - TAB – systém pro tlakové zaregulování; integrované měřící odbočky pro přesné zaregulování množství odtahového i přívodního vzduchu podle projektu - Vestavěná zapuštěná osvětlovací tělesa T8 940, 500 lx na pracovní ploše, 230V, IP65, přístupová dvířka z nerezové oceli AISI 304,opatřená mléčným, tepelně odolným tvrzeným sklem od -40 do +300°C - Aerodynamická konstrukce– garance správné cirkulace vzduchu uvnitř digestoře, zabránění usazování mastnot - Individuálně nastavitelné dodatečné přívody vzduchu pro zajištění osobního komfortu kuchaře - Odvodní nátrubky opatřené těsněním a vestavěnými posuvnými regulačními klapkami přívodní nátrubky opatřené spec. regulačními členy (pouze KVF) - Integrovaný žlábek pro odvod mastnot;; volitelně vypouštěcí kohoutek, sběrná nádobka nebo příprava pro napojení na kanalizaci - Modulární konstrukce pro vytvoření dlouhých digestoří bez vnitřních dělících přepážek
Systém s proměnným průtokem vzduchu Halton M.A.R.VE.L. Halton M.A.R.V.E.L. je systém s proměnným průtokem vzduchu, vyvinutý pro použití v profesionálních kuchyních. Hlavním přínosem systému M.A.R.V.E.L. je snížení spotřeby energií na provoz větracího vzduchotechnického systému v kuchyni. Celý systém se skládá z několika základních částí: speciálních digestoří, externího teploměru v kuchyni, externích regulátorů proměnného průtoku vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí a externího elektronického regulátoru systému (kalkulátoru). Digestoře jsou vybaveny duálním indukčním systémem Capture Jet™3 s integrovaným ventilátorem; systém vytváří obvodový souvislý vodorovný proud indukčního vzduchu v čele i po stranách digestoře, čímž zajišťuje nejvyšší účinnost zachycení tepla a par; dále systém vytváří obvodovou souvislou svislou vzduchovou clonu, čímž se zvyšuje akumulační objem digestoře a toto přispívá k dalšímu zajištění obvodu digestoře proti úniku tepla a par; systém Capture Jet™3 dosahuje snížení potřeby odtahového vzduchu o 30-40% v porovnání s tradičními kuchyňskými zákryty. Dále jsou digestoře systému M.A.R.V.E.L. osazeny klapkami proměnného průtoku vzduchu (vyvinutými pro provoz v teplém a případně i mastném prostředí), infračervenými senzory, integrovaným teplotním detektorem a regulátorem. Dále jsou digestoře vybaveny KSA tangenciálními odlučovači tuku s účinností 95-98% pro částice velikosti ˃8-10 μm a s konstantní tlakovou ztrátou; dále mohou být vybaveny integrovaným UVC systémem pro neutralizaci malých tukových částic a snížení zápachů v odtahovém vzduchu. Infračervené senzory, speciálně vyvinuté pro tuto aplikaci, jsou integrované v horní části digestoře. Senzory monitorují provoz kuchyňských spotřebičů, instalovaných pod danou digestoří a definují jeden ze tří základních módu, ve kterém se spotřebiče nacházejí – vypnuto, příprava na vaření a vaření. Regulátor instalovaný v digestoři vyhodnocuje stav provozu kuchyňských spotřebičů spolu s teplotou uvnitř digestoře a v místnosti a na základě těchto údajů nastavuje ideální pozici odtahové klapky nahoře na digestoři. Tento proces probíhá nezávisle v různých digestořích nebo jednotlivých sekcích velké digestoře. Externí elektronický regulátor systému (kalkulátor), napojený na jednotlivé regulátory v digestořích, shromažďuje údaje o provozu všech digestoří a na základě těchto údajů ovládá polohu regulátorů proměnného průtoku vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí a také odvodní, případně i přívodní ventilátor. Systém M.A.R.V.E.L. je inteligentní, plně flexibilní systém reagující na okamžité potřeby větrání v kuchyních. Dokáže monitorovat momentální stav jednotlivých varných ploch. M.A.R.V.E.L. má unikátní schopnost nastavit průtok odvodního vzduchu jednotlivými digestořemi nezávisle podle aktuální potřeby. Pokud je v provozu pouze jedna varná oblast, tak je automaticky nastaven potřebný odvod vzduchu pouze přes příslušnou digestoř, přičemž odtah vzduchu přes ostatní digestoře je nastaven jenom na minimální hodnotu. Systém M.A.R.V.E.L. dokáže plynule regulovat rychlost otáček odvodních ventilátorů a tím dosahovat požadovaný průtok odvodního vzduchu při nejmenším možném tlaku. Díky tomu je spotřeba elektrické energie udržována na nejnižší možné úrovni. Příslušné přívodní ventilátory jsou řízeny stejným způsobem. Průběžné snižování průtoku vzduchu s sebou nese i snižování hluku a rychlostí vzduchu v zóně pobytu. Systém M.A.R.V.E.L je naprosto flexibilní a je vhodný pro všechny typy kuchyní. V kombinaci s digestořemi vybavenými technologií Capture Jet™3 dokáže (podle výpočtů i reálných měření) snížit množství odtahového vzduchu až o 64%.
TUNELOVÁ KOŠOVÁ MYČKA - MYCÍ TECHNOLOGIE
Mycí stroj s automatickým posunem košů, mytí a trojnásobný oplach. Celonerezové provedení s el. ohřevem, směr posuvu zleva-doprava nebo zprava-doleva. 2 nádrže o jednotlivém minimálním objemu 70 litrů: zóna mytí min.650mm, 3- násobná filtrace včetně filtru pracujícího na bázi odstředivé síly, zóna oplachu – požadovány tři stupně oplachu. Požadovaná minimální délka 650mm, zóna vybavena plošným sítem 1,5mm a minimálně třemi filtry na bázi odstředivé síly pro důkladnou filtraci plovoucích nečistot. Teploty mytí a oplachu musí být schváleny a zalistovány řetězcem Marriott! Průjezdná výška min. 460mm. Minimálně tři rychlosti posuvu – 2 rychlosti dle DIN 10510. Otočné dveře o 180° v každé sekci – pro jejich snadnou údržbu z vnitřní strany. Stropní trysky pro čištění vnitřního prostoru stroje. Ovládání dotykovou obrazovkou se záznamníkem hygieny, zobrazením teplot dle HACCP a třemi úrovněmi přístupu pro obsluhu, vedoucího provozu a servis. Odvod par přes vyjímatelný tukový filtr v hygienickém trubkovém provedení. Integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón při průchodu koše. Kompletně uzavřená spodní deska stroje k zamezení tepelného vyzařování, snížení hlučnosti a zvýšení hygieny. Mycí ramena pro čištění vyjmutelná jednotlivě i v bloku, hmotnost bloku max. do 4 kg pro jednoduchou manipulaci. Program samočištění celého mycího prostoru stroje. Management chyb a autodiagnostický systém - signalizace na displeji. Mycí stroj vybaven čerpadlem na zvýšení tlaku. DODAVATEL JE POVINNEN PROKÁZAT, ŽE NABÍZENÁ MYCÍ TECHNOLOGIE BYLA OFICIÁLNĚ ZALISTOVÁNA DLE NOREM MARRIOTTS FOOD SAFETY OPERATIONAL STANDARDS.
VARNÁ TECHNOLOGIE
Varná technologie bude umístěna na stavebním nebo nerezovém rámovém soklu dle specifikace a projektové dokumentace. Minimální hygienický standard korpusů je H2. Korpusy budou vždy otevřené s lisovanými vsuvy na GN, volitelně dle specifikace budou některé moduly uazvřené. Tloušťkla vrchní nerezové desky je min. 2 mm z materiálu AISI 304 nebo kvalitnější. Všechny hrany budou oblé a zabranoušené. V 1.NP bude varný blok v provedení modulů s pracovní deskou v jednom kuse, min. tloušťka 3 mm. Podrobnější technická specifikace viz specifikace každé pozice.

## ZÁVĚR (hidden)
název | poznámka | Cena celkem
DOPRAVA, MONTÁŽ A ODBORNÉ ZAŠKOLENÍ