Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 2 
(Dodatečná informace č. 2)

Veřejná zakázka: 	Lehátka pro Oblastní nemocnici Jičín

Zadavatel:

Název		Královéhradecký kraj

Sídlo		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO		708 89 546

DIČ		CZ70889546

Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

Mgr. Kateřina Machová, tel.: +420 702 248 906, e-mail: kamachova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn (i této dodatečné informace).

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 ZZVZ následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek, a to na podkladě těchto dotazů:

Dotaz č. 1:
„Položka V427 Křeslo transportní na přepravu pacientů

Zadavatel prostřednictvím odpovědí na dotazy umožnil nabídku křesla, které bude mít zadní kolečka o průměru 200 pevná a přední kolečka o pr. 125mm otočná.

Chápeme správně, že pro zadavatele není stěžejní velikost zadních koleček, pokud je jízda plynulá a komfortní a umožní nabídku křesla splňující veškeré parametry a disponuje lepším tech. řešením – zadními pevnými kolečky o průměru 300 mm a předními otočnými kolečky o průměru 125mm?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel aktualizoval přílohu č. 1 a) – Technická specifikace a přílohu č. 3 – Tabulka plnění minimálních požadavků a dále rozhodl přiměřeném o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 9. 2023 v 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 a – Technická specifikace_DI_02

Příloha č. 3 – Tabulka plnění minimálních požadavků_DI_02

V Hradci Králové dne 1.08.2023

Mgr. Kateřina Machová,

na základě pověření