Technická specifikace

| Parametr | Požadovaná min. hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiskárna kazet |  |  |  |
| Zařízení pro značení kazet 1 ks |  |  |  |
| Technologie bezkontaktního laserového značení | ANO |  |  |
| Tisk číslic, znaků, písmen, čárových kódů, QR kódů | ANO |  |  |
| Tisk trvalý, neblednoucí, kvalitní, odolný i po ponoření do různých roztoků | ANO |  |  |
| Rychlost tisku do 3s/kazetka | ANO |  |  |
| Úhel tisku 45ᵒ a 35ᵒ | ANO |  |  |
| Možnost připojení do LISu | ANO |  |  |
| LED dispel s úhlopříčkou minimálně 7” | ANO |  |  |
| Až 6 zásobníků na min. 90 kazet/zásobník | ANO |  |  |
| Možnost volby tisku definovaného zásobníku (různé barvy kazet) | ANO |  |  |
| Minimální náklady na provoz – žádné cartrige | ANO |  |  |
| Kompatibilita s PC, SW Windows 10 | ANO |  |  |
| Pro všechny typy kazet (musí být kompatibilní s dodávaným přístrojem) – bez krytu, spojené, s děleným krytem | ANO |  |  |
| Filtr pro tiskárnu, je-li vzhledem k povaze předmětu plnění nezbytný | ANO/NE (účastník vyplní dle předmětu plnění) |  |  |

Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"

2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek, vyjma ustanovení filtr pro tiskárnu)

3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V ______________ dne: ___________

___________________________________________

jméno a podpis oprávněné osoby účastníka