Příloha č. 3 Zadávací dokumentace:

NABÍZENÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Název veřejné zakázky | Hydraulická sprchovací lůžka 2023-2025 |
| --- | --- |
| Druh řízení | výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu |

| Zadavatel: | Domov U Biřičky |
| --- | --- |
| sídlo: | K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové |
| IČ: | 00579033 |
| DIČ: | CZ00579033 |
| zástupce: | Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel |

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE (ÚČASTNÍKA): |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma / název: | [doplní dodavatel] |
| sídlo: | [doplní dodavatel] |
| IČ: | [doplní dodavatel] |
| DIČ: | [doplní dodavatel] |
| zástupce: | [doplní dodavatel] |

(dále jen „dodavatel“)

Dodavatel tímto čestně prohlašuje a předkládá výčet níže požadovaných technických parametrů nabízeného zboží, a to v souladu s požadavky Zadavatele stanovenými v čl. 4 odst. 4.1 a čl. 7 odst. 7.4 Zadávací dokumentace.

| Technické parametry zboží – hydraulické sprchovací lůžko |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pol. č.: | Technický parametry zboží | Hodnota technického parametru | Pozn. Vysvětlení k doplnění kolonky o technickém parametru (pro elektricky polohovatelné lůžko) |
| 1. | Lůžko nové, nikoliv použité nebo repasované | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 2. | Hydraulické nastavení výšky lůžka nožním pedálem v rozmezí 54 až 98 cm | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 3. | Možnost nastavení / náklonu ložné plochy pro snazší odtok vody | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 4. | Ložná plocha z odolného materiálu | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 5. | Délka ložné plochy | … cm | Doplnit hodnotu v centimetrech, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min. 180 cm |
| 6. | Celková šířka lůžka | … cm | Doplnit hodnotu v centimetrech, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: max. 78 cm |
| 7. | Integrovaná možnost prodloužení ložné plochy až o 10 cm | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 8. | Výměnná vložka do lůžka v provedení z měkčeného PVC a odtokem v nožní části lůžka | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 9. | Centrálně bržděný podvozek | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 10. | Možnost aretace koleček pro rovná pojezd | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 11. | Povrchová úprava konstrukce opatřena speciálním povrchem proti korozi, oděru, nárazu a vibracím | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 12. | Nosnost | … kg | Doplnit hodnotu v kilogramech, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min 160 kg |
| 13. | Hmotnost lůžka | … kg | Doplnit hodnotu v kilogramech, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: max. 60 kg |
| 14. | Zdvih uprostřed ložné plochy pro jednoduchý přístup k lůžku ze všech stran | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 15. | Sklopné nerezové postranice s automatickou aretací proti nechtěnému sklopení | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 16. | Možnost nastavení / sklopení ložné plochy do parkovací polohy pro snadnou údržbu a skladování lůžka | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |
| 17. | Podhlavní klín | ANO/NE | Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje) |

Upozornění:

Zadavatel tímto upozorňuje, že pokud účastník (dodavatel) u kteréhokoliv technického parametru shora uvedeného překročí požadovanou minimální hodnotu (tj. nabízený parametr nedosahuje minimálního stanoveného požadavku zadavatele), překročí maximální hodnotu (tj. nabízený parametr přesahuje maximální stanovený požadavek zadavatele) či uvede hodnotu „NE“ (tj. u parametrů, kde je možnost volby „ANO/NE“), bude nabídka takového účastníka (dodavatele) posouzena jako nevhodná a nesplňující zadávací podmínky a bude dále vyřazena z další účasti v tomto výběrovém řízení.

Účastník (dodavatel) podpisem tohoto čestného prohlášení bere shora uvedené upozornění na vědomí.

| PODPIS KRYCÍHO LISTU DODAVATELEM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo a datum podpisu čestného prohlášení: | V | [doplní dodavatel] | dne | [doplní dodavatel] |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat dodavatele: | [doplní dodavatel] |  |  |  |
| Funkce osoby oprávněné zastupovat dodavatele: | [doplní dodavatel] |  |  |  |
| Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele: |  |  |  |  |