## Soupis položek+
ozn.stavby: SŠIS DK
název akce: UČEBNY KYBERNETICKÉ OCHRANY SŠIS DVŮR KRÁLOVÉ N/L
objekt: Silnoproudá elektrotechnika
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap. | prořez
Dodávky zařízení
1 | 0 | NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE IP40 ozn.RS2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
2 | 0 | NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE IP30 ozn.RK2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
|  | ÚLOŽNÝ MATERIÁL | [8 empty] | H | ME
3 | 321112 | trubka ohebná PVC 16 | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
4 | 321113 | trubka ohebná PVC 20 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
5 | 321114 | trubka ohebná PVC 25 | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
6 | 321115 | trubka ohebná PVC 32 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
7 | 321126 | trubka ohebná PVC 40 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
8 | 322112 | trubka PVC tuhá 16 | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
9 | 322113 | trubka PVC tuhá 20 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
10 | 322114 | trubka PVC tuhá 25 | m | 45 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
11 | 322115 | trubka PVC tuhá 32 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
12 | 322116 | trubka PVC tuhá 40 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
13 | 311111 | krabice přístrojová KP68 | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
14 | 311115 | krabice přístrojová kp68 hluboká | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
15 | 313111 | krabice lištová přístrojová | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
16 | 311116 | krabice odbočná KR68 se svorkovnicí | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
17 | 311316 | krabicová rozvodka KR97 se svorkovnicí | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
18 | 313113 | krabice lištová odbočná se svorkovnicí | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
19 | 312911 | krabicová rozvodka IP54 se svorkovnicí | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
20 | 333111 | lišta vkládací PVC 20x20 | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
21 | 333151 | lišta vkládací PVC 40x20 | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
22 | 333161 | lišta vkládací PVC 40x40 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
23 | 340121 | elektroinstal kanál PVC 120x40 | m | 63 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
24 | 340201 | parapetní žlab 120x55D | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
25 | 340211 | parapetní žlab 170x70D | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
26 | 340213 | kryt spojovací PK120x55 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
27 | 340202 | kryt koncový PK120x55 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
28 | 340204 | kryt ohybový PK120x55 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
29 | 340206 | kryt vnitřní PK120x55 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
30 | 363011 | žlab drátěnný 50x50 | m | 45 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
31 | 363012 | žlab drátěnný 100x50 | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
32 | 363014 | žlab drátěnný 200x50 | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
33 | 363081 | spojka drátěnného žlabu | Ks | 98 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
34 | 363121 | nosník žlabu 50 | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
35 | 363122 | nosník žlabu 100 | ks | 35 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
36 | 363124 | nosník žlabu 200 | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME
37 | 363013 | přepážka žlabu 50 | m | 43 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | H | ME | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | KABELY | [8 empty] | K | ME
38 | 101005 | kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 74 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
39 | 101105 | kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 28 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
40 | 101105 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 256 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
41 | 101106 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 860 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
42 | 101107 | kabel CYKY-J 3x4 | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
43 | 101305 | kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 45 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
44 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 85 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
45 | 101309 | kabel CYKY 5x10 | m | 68 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
46 | 171106 | vodič CY 2,5 /H07V-U/ | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
47 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 34 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
48 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 78 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
49 | 209404 | kabel FTP Cat.5 | m | 2300 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | PŘÍSTROJE | [8 empty] | M | ME
50 | 410701 | spínač 10A/250Vstř řazení 1 | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
51 | 410705 | přepínač 10A/250Vstř řazení 5 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
52 | 410702 | přepínač 10A/250Vstř řazení 6 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
53 | 410703 | přepínač 10A/250Vstř 7 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
54 | 420163 | zásuvka 16A/250Vstř pod om.IP20 | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
55 | 422611 | zásuvka 16A,250VAC/profil 45 | ks | 143 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
56 | 422616 | zásuvka 16A,250VAC/profil 45+svodič | ks | 29 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
57 | 423211 | zásuvka 16A,250VAC nástěnná IP44 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
58 | 714102 | podlahová zásuvková krabice 12MD | ks | 50 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | M | ME
59 | 410191 | snímač pohybu s doběhem | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | M | ME
60 | 420203 | zásuvka datová 1xRJ45 do krabice | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S |  | M | ME
61 | 420161 | zásuvka datová 1xRJ45 1modul | ks | 102 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
62 | 435027 | jistič 3pól/ch.B/ 40A/10kA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
63 | 435054 | jistič 3pól/ch.C/ 40A/10kA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | SVÍTIDLA | [8 empty] | N | ME
64 | 509001 | svítidlo LED D=300mm 14W 1500lm IP40 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | N | ME
65 | 509004 | svítidlo LED D=375 27W 2900lm IP40+senzor | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | N | ME
66 | 509142 | svítidlo LED 600x600mm 27W 3300lm IP40 | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | N | ME
67 | 509101 | svítidlo LED L=1200mm 40W 5500lm IP65 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | N | ME
68 | 552042 | svítidlo LED nouzové 3W 350lm 1h IP40 | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | N | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | EZS | [8 empty] | O | ME
69 | 712119 | ústředna s LTE komunikátorem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | ME
70 | 492311 | sběrnicový přístupový modul s klávesnicí a LCD | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
71 | 442315 | sběrnicový kombinovaný detektor kouře a tepla | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
72 | 443201 | sběrnicová vnitřní siréna 85 dB | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
73 | 431161 | alkalická baterie 1.5V AA | ks | 21 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
74 | 431141 | akumulátor 12V/7Ah | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME
75 | 204111 | kabel nestíněný 2x0,5mm2 | m | 78 |  | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ME | 0
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME | 0
Elektromontáže
76 | 210190003 | rozvodnice do hmotnosti 100kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | ÚLOŽNÝ MATERIÁL | [8 empty] | H | CE
77 | 210010002 | trubka plast ohebná 16 | m | 36 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
78 | 210010003 | trubka plast ohebná 20 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
79 | 210010004 | trubka plast ohebná 25 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
80 | 210010005 | trubka plast ohebná 32 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
81 | 210010006 | trubka plast ohebná 40 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
82 | 210010021 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 | m | 24 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
83 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 20 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
84 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
85 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 32 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
86 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
87 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
88 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
89 | 210010331 | krabice lištová bez zapojení | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
90 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
91 | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
92 | 210010332 | krabice lištová vč.svorkovn. a zapojení | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
93 | 210010351 | krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
94 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
95 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
96 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
97 | 210010107 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.120mm | m | 63 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
98 | 210020412 | parapetní žlab 120x55D | m | 14 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
99 | 210020412 | parapetní žlab 170x70D | m | 6 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
100 | 210020133 | žlab drátěnný 50x50 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
101 | 210020133 | žlab drátěnný 100x50 | m | 35 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
102 | 210020133 | žlab drátěnný 200x50 | m | 18 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
103 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 2.3 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
104 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 3.85 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
105 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 5.4 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
106 | 210020151 | přepážka žlabu 50 | kg | 53 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
107 | 210020133 | přepážka žlabu 50 | m | 43 |  | 0 |  | 0 | S |  | H | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | KABELY | [8 empty] | K | CE
108 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 74 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
109 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 28 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
110 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 256 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
111 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 876 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
112 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
113 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 85 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
114 | 210810053 | kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 68 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
115 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
116 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 34 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
117 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 78 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
118 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 2300 |  | 0 |  | 0 | S |  | K | CE
119 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 135 |  | 0 |  | 0 | S | * | K | CE
120 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | S | * | K | CE
121 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | S | * | K | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | PŘÍSTROJE | [8 empty] | M | CE
122 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
123 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
124 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
125 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
126 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
127 | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z | ks | 143 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
128 | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
129 | 210111031 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
130 | 210192121 | podlahová zásuvková krabice | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
131 | 210110091 | snímač pohybu s doběhem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
132 | 210111312 | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
133 | 210111011 | zásuvka datová 1xRJ45 1modul | ks | 102 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
134 | 210120452 | jistič vč.zapojení 3pól/63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
135 | 210120452 | jistič vč.zapojení 3pól/63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | S |  | M | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | SVÍTIDLA | [8 empty] | N | CE
136 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | S |  | N | CE
137 | 210200012 | svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | S |  | N | CE
138 | 210201022 | svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | S |  | N | CE
139 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | S |  | N | CE
140 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | S |  | N | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | EZS | [8 empty] | O | CE
141 | 210190002 | montáž ústředny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | S |  | O | CE
142 | 210140611 | montáž klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | S |  | O | CE
143 | 210130105 | montáž detektoru (senzoru) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | S |  | O | CE
144 | 210130103 | montáž sirény | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | S |  | O | CE
145 | 210120803 | alkalický akumulátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | S |  | O | CE
146 | 210860281 | montáž kabelu | m | 78 |  | 0 |  | 0 | S |  | O | CE
147 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | S | * | O | CE
148 | 210100002 | naprogramování a uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | S | * | O | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | CE
Ostatní náklady
149 | 219000101 | demontáže | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | S | * |  | ON
150 | 219000101 | vyhledání stávajících obvodů | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | S | * |  | ON
151 | 219000101 | úprava HR | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | S | * |  | ON
152 | 219000101 | požární ucpávky | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | S | * |  | ON
|  | SVÍTIDLA | [8 empty] | N | ON
153 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | Z |  | N | ON
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ON
Datum:
Vypracoval:

## Rekapitulace+
ROZPOČET
ozn.stavby: SŠIS DK
název akce: UČEBNY KYBERNETICKÉ OCHRANY SŠIS DVŮR KRÁLOVÉ N/L
objekt: Silnoproudá elektrotechnika
a elektronická komunikace
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
8 | PPV pro elektromontáže | 3 | 0 | 0 |  | 22
9 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
10 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
11 | ostatní náklady |  |  | 0 |  | 27
12 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
13 | kompletační činnost |  |  |  |  | 35
14 | revize |  |  |  |  | 36
15 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0 | 41
16 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 44
Datum:
Vypracoval: