Zadávací dokumentace

veřejné zakázky

„Dodávka přístrojů do laboratoře automatizace a soubor odborných školení“

Obsah

Základní údaje o zadavateli	3

Druh zadávacího řízení	3

Předmět veřejné zakázky	3

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	4

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny	5

Předpokládaná hodnota zakázky	5

Místo plnění veřejné zakázky	5

Lhůta dodání, časový harmonogram plnění, doba trvání zakázky	5

Podání nabídky	5

Kvalifikační dokumentace	6

Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria	8

Obchodní podmínky	8

Platební podmínky	8

Poskytnutí zadávací dokumentace, přístup k dokumentům	8

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	9

Formální požadavky na zpracování nabídky	9

Podmínky pro podání nabídky	10

Způsob, doba a místo podání nabídek, zadávací lhůta	10

Otevírání obálek s nabídkami	11

Zvláštní povinnosti dodavatele	11

Ostatní ujednání	11

Další části zadávací dokumentace – přílohy	12

Příloha č. 1 Položkový seznam komodit ‐ předmětu plnění	13

Kupní smlouva a smlouva na poskytnutí služeb odborného školení pedagogických pracovníků	28

| Název veřejné zakázky | Dodávka přístrojů do laboratoře automatizace a soubor odborných školení |
| --- | --- |

| Základní údaje o zadavateli |
| --- |
| Název zadavatele | Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové |
| Sídlo: | Hradební 1029/2, Hradec Králové, 500 03 |
| IČ: | 15062848 |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: | PaedDr. Pavel Jankovský, ředitel školy |
| Kontaktní osoby: | Bc. Karel Kubza, zástupce ředitele školy, kubza@hradebni.cz, 495 513 391 kl. 23, 602 405 098 David Kosař, projektový manažer, kosar@hradebni.cz, 731 116 078 |

Veřejný zadavatel zadává tímto podlimitní veřejnou zakázku mimo režim zákona na dodávku vybavení do laboratoře automatizace a poskytování odborných školení pro SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové.

Druh zadávacího řízení

- Zadávací řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

- Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy na dodávku přístrojů do laboratoře automatizace a soubor odborných školení pro učitele.

Předmět veřejné zakázky

Obecný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů do laboratoře automatizace a soubor odborných školení pro učitele dle specifikací uvedených v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace

Podrobný popis způsobu plnění veřejné zakázky

Na základě uzavřené smlouvy bude vybraný uchazeč pro zadavatele zajišťovat dodávku konkrétně definovaných produktů a služeb. Zadavatel požaduje, aby uchazeč podal nabídku vždy pro všechny komodity uvedené ve veřejné zakázce (podá‐li uchazeč nabídku jen pro některé komodity v rámci veřejné zakázky, zadavatel bude takovou nabídku považovat za neúplnou a tato bude ze zadávacího řízení vyřazena).

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky poptává Pracoviště pro výuku elektropneumatiky,  obsahující pracovní stůl s polohovatelnou deskou a úložnými prostory, zdroj elektrického napětí 24V a výukové sady pro základní elektropneumatiku i pro nadstavbovou elektropneumatiku. Dále poptává Modulární učební výrobní systém mechatroniky a automatizace obsahující distribuční a dopravníkovou stanici a stanici pick&place. Konkrétní technické požadavky na jednotlivé komponenty jsou dále specifikovány v Příloze 1.

Zadavatel výslovně požaduje, aby dodané vybavení bylo kompatibilní se stávajícími systémy používanými v laboratoři automatizace, tedy aby umožňovalo připojení pomocí hadice o průměru 4 mm a aby každý dodaný prvek bylo možno upevnit na hliníkovou desku pomocí rychloupínacího mechanismu.

Na komodity uvedené v Příloze č. 1 je zadavatelem požadována záruka minimálně 36 měsíců v místě montáže od data předání zadavateli a odstranění závady, která brání řádnému užívání dodaného vybavení, do 5 pracovních dnů. Dodávka je včetně montáže na místě objednavatele a zaškolení obsluhy.

Předmětem této veřejné zakázky je dále soubor odborných školení v oblasti automatizace, která mají zvýšit kompetence pedagogických pracovníků v souladu s cíli projektu, z něhož je tato veřejná zakázka financována. Zadavatel proto požaduje, aby se školení v závislosti na jednotlivých tématech uskutečňovala buď v místě objednatele na dodaném vybavení nebo ve školícím středisku uchazeče, které je pro tyto účely vhodně vybaveno. Přehled požadovaných témat a minimální hodinové dotace jsou uvedeny v Příloze č. 1.

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. Má se zároveň za to, že je tímto způsobem definován minimálně požadovaný standard výrobku a uchazeč jej může v nabídce nahradit i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepší.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

- Nabídkovou cenou se rozumí vždy jednotková cena za 1 ks nebo soubor, osobu, konkrétní předmět plnění (dále jen „komodity“) specifikovaný v Příloze č. 1

- Nabídková cena pro jednotlivé komodity v rámci příslušné části veřejné zakázky bude uvedena v konkrétní tabulce „Nabídková cena“ (viz Příloha č. 3)

- Nabídková cena bude uvedena v české měně, tj. v Kč, a to ve formátu cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Pro hodnocení nabídek bude použita cena včetně DPH (zadavatel není ve vztahu k projektu plátcem DPH).

- Nabídková cena bude stanovena jako cena maximální a „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s plněním veřejné zakázky

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny v průběhu trvání projektu. Jediným důvodem pro překročení nabídkové ceny je změna zákonem stanovené sazby DPH; v takovém případě jsou smluvní strany povinny o tomto uzavřít dodatek ke smlouvě.

Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 911 157 Kč bez DPH, 1 102 500 Kč včetně DPH 21%

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky pro dodávku přístrojů bude odloučené pracoviště (budova H2) v Hradci Králové, Hradecká 647. Místem plnění pro odborná školení bude školící středisko dodavatele nebo odloučené pracoviště (budova H2) v Hradci Králové, Hradecká 647.

Lhůta dodání, časový harmonogram plnění, doba trvání zakázky

- Předpokládaný termín uzavření konkrétní smlouvy je 10. 5. 2018

- Lhůta pro uskutečnění dodávky přístrojů je 6 týdnů od uzavření smlouvy.

- Odborná školení budou realizována podle požadavků zadavatele v období od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2020.

- Termín zahájení plnění veřejné zakázky v rámci uzavřené smlouvy je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení.

Podání nabídky

- Uchazeč je povinen podat nabídku vždy na všechny položky, které jsou součástí veřejné zakázky a jsou uvedeny v Příloze č. 1.

- Pokud uchazeč nepodá nabídku na všechny komodity v rámci uvedené části, jedná se o neúplnou nabídku, která bude vyřazena z dalšího hodnocení.

Kvalifikační dokumentace

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde‐li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je‐li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává‐li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde‐li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je‐li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává‐li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

Tyto základní kvalifikační předpoklady uchazeč splní podepsáním Čestného prohlášení (viz. Příloha č. 4) a předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo Živnostenského oprávnění (ne starší než 3 měsíce). Ověřené kopie těchto dokumentů budou požadovány před podpisem smlouvy.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- prostou kopii Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 3 měsíce),

- prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (živnostenský list) či licenci.

- Dokument(y) prokazující dlouhodobé zkušenosti v oboru průmyslové automatizace (např. přehled alespoň pěti realizovaných zakázek, získaná osvědčení a certifikáty apod.)

- Hodlá-li uchazeč zabezpečit určitou část požadovaných dodávek prostřednictvím subdodavatele/ů, musí ve své nabídce specifikovat, které konkrétní komodity v rámci veřejné zakázky budou plněny prostřednictvím subdodavatele/ů a dále doložit identifikační údaje příslušného subdodavatele/ů (dle Přílohy č. 6).

Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria

Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

| Číslo kritéria | Váha | Popis kritéria |
| --- | --- | --- |
| 1. | 100% | Celková nabídková cena; pro účely hodnocení bude použit kumulativní součet nabídkových cen v Kč včetně DPH ve všech komoditách, uvedených uchazečem ve formuláři „Nabídková cena“ – Příloha č. 3 |

Uchazeč vyplní v rámci nabídky formulář „Nabídková cena“ (Příloha č. 3), který bude obsahovat nabídkovou cenu konkrétní komodity v Kč (včetně DPH).

Obchodní podmínky

Zadavatel stanoví podrobné obchodní podmínky formou závazného návrhu kupní smlouvy, který je pro uchazeče závazný a je Přílohou č. 7 této zadávací dokumentace.

Platební podmínky

- Platby bude provádět Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové na základě faktur vystavených dodavatelem.

- Dodavatel bude fakturovat do 14 kalendářních dnů po převzetí konkrétního plnění zadavatelem.

- Splatnost faktur bude minimálně 30 kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury do sídla zadavatele.

- Zadavatel neposkytuje zálohy.

- Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v závazném návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 7).

Poskytnutí zadávací dokumentace, přístup k dokumentům

- Zadávací dokumentaci si uchazeči mohou bezplatně vyzvednout na adrese: Hradební 1029/2, Hradec Králové, 500 03, nebo jim bude zaslána elektronicky e-mailem na základě písemného požadavku, zaslaného na e-mailovou adresu kosar@hradebni.cz. Obě verze, listinná i elektronická, jsou totožné a jsou navzájem rovnocenné. Po dobu trvání výzvy bude rovněž zadávací dokumentace zveřejněna v systému EZAK.

- Pověřeným pracovníkem pro styk s uchazeči je určen: David Kosař, e-mail: kosar@hradebni.cz

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

- Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze elektronicky e-mailem na adrese: kosar@hradebni.cz. Zájemce v žádosti o dodatečné informace uvede svůj kontaktní email, na který budou doručovány odpovědi na dotazy. Za správnost a funkčnost poskytnutých emailových adres nese plnou odpovědnost zájemce.

- V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky.

- Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti na místech, kde je zveřejněna zadávací dokumentace.

- Zadavatel reflektuje na žádosti uchazeče doručené nejdéle 4 pracovní dny před ukončením lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Formální požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla doručena v jediné uzavřené obálce zabezpečené proti manipulaci. Na obálce musí být uveden název a doručovací adresa uchazeče a nápis:

Veřejná zakázka „Dodávka přístrojů do laboratoře automatizace a soubor odborných školení“ – NEOTVÍRAT

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné podobě v jednom originále a v jedné kopii. Bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy. Zadavatel doporučuje použití provázku a přelepek opatřených razítkem a podpisem statutárního orgánu

Jako úvodní list uchazeč závazně použije Krycí list nabídky (Příloha č. 2).

Součástí nabídky dále budou (doporučené pořadí):

- Vyplněná Hodnotící tabulka „Nabídková cena“ (Příloha č.3)

- Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů – Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče (viz vzor v Příloze č. 4),

- kopie výpisu z obchodního rejstříku a dokument(y) prokazující dlouhodobé zkušenosti v oboru průmyslové automatizace

- Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek (dle Přílohy č. 5)

- Podepsaný návrh smlouvy o poskytování služeb ve znění uvedeném v Příloze č. 7 této zadávací dokumentace. Uchazeč vyplní údaje vyznačené žlutou barvou. Vyplněný návrh smlouvy uchazeč rovněž doloží v elektronické podobě na CD nebo DVD

- Seznam případných subdodavatelů (Příloha č. 6)

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Veškeré doklady musí být dobře čitelné, nesmí obsahovat opravy a přepisy.

Podmínky pro podání nabídky

- Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce přiložena na poslední stránce příslušná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

- Uchazeč předkládá podepsaný návrh kupní smlouvy dle Přílohy č. 7.

- Podaná nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, včetně požadovaných dokladů a informací.

- Uchazeč předloží seznam případných subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky dle Přílohy č. 6.

- Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.

- Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem samostatně či společně s jiným uchazečem vyřadí.

- V případě, že nabídku podává společně několik dodavatelů, jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Způsob, doba a místo podání nabídek, zadávací lhůta

- Výběrové řízení na veřejnou zakázku je vyhlášeno ke dni 13. 4. 2018

- Uchazeči podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření, a to buď doporučeně poštou na adresu:

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029/2, 500 03 nebo osobně na stejnou adresu do rukou paní Blanky Brandové (sekretářka ředitele)

- Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Pověřená osoba o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí uchazeče. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky na adresu osoby pověřené.

- Lhůta pro podání nabídek končí dne 25.4. 2018 v 14.00 hodin

- Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, je 60 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídky.

Otevírání obálek s nabídkami

- Termín pro otevírání obálek je stanoven na 25.4. 2018 v 15 hodin v sídle školy.

- Zadavatel si vyhrazuje právo termín pro otevírání obálek změnit. V tomto případě budou všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, informováni.

- Při otevírání obálek jsou oprávněni být přítomni dva zástupci za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Zvláštní povinnosti dodavatele

- Dodavatel je v rámci plnění „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“ ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodavatel má povinnost do 31.12.2033 uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Ostatní ujednání

- Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.

- Až do projednání nabídek a definitivního rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude dodržena mlčenlivost o obsahu nabídek.

- Po rozhodnutí o výběru dodavatelů si zadavatel vyhrazuje právo zveřejnit hlavní údaje z vybrané nabídky, a to včetně jednotkových cen plnění. Kompletní nabídky však ani potom nebudou poskytovány třetím osobám.

- Součástí smlouvy bude ustanovení o smluvních pokutách, které budou uloženy a vymáhány v případě závažného porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Sankce a smluvní pokuty za konkrétní porušení smluvních podmínek požadované zadavatelem jsou závazně uvedeny v návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 7).

- Součástí smlouvy bude dále ustanovení o záručních lhůtách, které zadavatel požaduje pro konkrétní komodity a které jsou závazně uvedeny v návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 7).

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

- Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.

Další části zadávací dokumentace – přílohy

| Příloha č. | Název přílohy |
| --- | --- |
| 1 | Popis požadovaných komodit plnění |
| 2 | Krycí list nabídky (vzor) |
| 3 | Hodnotící tabulka „Nabídková cena“ k vyplnění |
| 4 | Čestné prohlášení pro splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče (vzor) |
| 5 | Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek |
| 6 | Seznam případných subdodavatelů s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky |
| 7 | Závazný text návrhu smlouvy |

V Hradci Králové dne 12. 4. 2018

............................................

PaedDr. Pavel Jankovský

ředitel školy

Příloha č. 1 Položkový seznam komodit ‐ předmětu plnění

- Dodávka přístrojů do laboratoře automatizace

| Počet kusů | Typ produktu | Požadované parametry | Cena v Kč včetně DPH/ kus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výuková sada pro základní elektropneumatiku | Požadované komponenty: tlačítkový blok vstupních signálů, releový blok se třemi relé, koncový přepínač levý i pravý, magnetoindukční bezdotykové čidlo, optické čidlo,2krát 3/2 elektropneumatický ventil s LED, 5/2 monostabilní elektropneumatický ventil, 5/2 bistabilní elektropneumatický ventil, škrtící jednosměrný ventil; tlakový senzor s displejem, jednočinný válec, dvojčinný válec, jednotka úpravy vzduchu s vypínacím ventilem, rozbočovač, 4mm plastové hadice cca 10m Obecné požadavky: čidla připojitelná přes 4mm bezpečnostní konektory, s výstupním konektorem M12, otočná 360°, připojení ventilů a válců přes nástrčné šroubení, hadice ø4mm, hlavní přívody ø6mm systém pro rychlé upnutí k pracovní desce | 101 000 |
| 1 | Výuková sada pro nadstavbovou elektropneumatiku | Požadované komponenty: tlačítkový blok vstupních signálů, releový blok se třemi relé, blok s časovým relé se zpožděným přítahem a odpadem kotvy, přednastavené elektronické počítadlo pulzů, nouzový rozpínač s aretací a světelným tlačítkem, bezdotykové indukční a kapacitní čidlo s rozsahem snímání 0-4mm, ventilový terminál se 4 ventily (2krát bistabilní, 2krát monostabilní), jednosměrný regulační ventil, sada kabelů Obecné požadavky: čidla připojitelná přes 4mm bezpečnostní konektory, s výstupním konektorem M12, otočná 360°, připojení ventilů a válců přes nástrčné šroubení, hadice ø4mm, hlavní přívody ø6mm systém pro rychlé upnutí k pracovní desce | 97 000 |
| 1 | Statický stůl s polohovatelnou deskou | Stabilní; montážní deska co největší, ručně polohovatelná ve volitelném úhlu, jednoduché zajištění v dané poloze, odolný povrch, snadné a rychlé upnutí komponent; rozměry max. 1512 x 780 x 1718 mm (Š x H x V); výškově posuvný ER držák v horní části rámu; ergonomické provedení | 90 000 |
| 1 | Úložné prostory | Pojízdný vozík k zasunutí pod statický stůl, výška max. 657 mm min. 3 zásuvky, nosnost zásuvky min 15kg, bezpečnostní výsuvy | 32 500 |
| 1 | Zdroj 24V | Napětí vstup 85-265 V AC, výstup 24 V DC, výstupní proud max. 4,5A, konektor NEMA 5-15, bez kabelu | 14 000 |
| 1 | Distribuční a dopravníková stanice | Optoelektronický snímač, zásobníková trubice, dopravník, mechanické zarážky, maximální rozměry stanice 700 x 350 mm, ochranný box, regulované napájení vstup AC 120/230V, výstup 24 V DC/8A, PLC Simatic S7, CPU paměť min 300KB pro program a 1,5 MB pro data, ProfiNet komunikace, min. 2 porty, paměťová karta min 24 MB a další relevantní softwarové prostředky | 114 000 |
| 1 | Pick and place stanice | Dvouosý manipulační modul s vakuovou savkou, dopravníkový modul pro obrobky do ø 40mm, optický difuzní snímač, snímač průchozích paprsků, elektronický tlakový spínač s programovatelnými spínacími body, spouštěcí ventil s filtrem, napájení 24V DC, stlačený vzduch 6 bar, maximální rozměry stanice 700 x 350 mm, sada 24 obrobků, ochranný box, regulované napájení vstup AC 120/230V, výstup 24 V DC/8A, PLC Simatic S7, CPU paměť min 300KB pro program a 1,5 MB pro data, ProfiNet komunikace, min. 2 porty, paměťová karta min 24 MB a další relevantní softwarové prostředky | 160 000 |

- Soubor odborných školení

| Obsahová náplň školení | Min. hodinová dotace | Počet osob | Cena v Kč včetně DPH/ 1 osoba |
| --- | --- | --- | --- |
| Úvod do elektrických pohonů Bezpečnost práce, konfigurace a uvedení do provozu, enkodéry, elektromotory, řídící systémy, polohování, diagnostika poruch, oživení servopohonu, referování pohonů | 8 | 3 | 7 000 |
| Ventily v procesní automatizaci Obecný přehled typů a funkcí procesních ventilů, schematické značení ve výkresech, dvojcestné a vícecestné ventily, armatury, typy připojení do potrubí, dimenzování ventilů, specifikace přírub, volba materiálů, pohony ventilů | 8 | 2 | 7 000 |
| Modulární konstrukce manipulátorů Přehled modulů, vlastnosti pohybových os, typy uložení, dimenzování pohonů, konstrukce rámů, pracovní prostor manipulátoru, koncové efektory | 16 | 2 | 12 000 |
| Průmyslové roboty a manipulátory Bezpečnost práce, stavba průmyslových robotů, logické obvody, paměťové bloky, řízení automatizovaného pracoviště | 16 | 2 | 12 000 |
| Chapadla pro roboty a automatickou manipulaci Typy mechanických chapadel, podtlaková chapadla, typy přísavek, zásady výběru, výpočet úchopné síly, zásady konstrukce aktivní úchopné hlavice | 16 | 2 | 12 000 |
| Ovládání a programování robotů Základní kinematické řetězce, vlastnosti pohybových os, elementární pracovní prostory, kinematické struktury, bezpečnost práce, řídicí jednotky, programování | 16 | 2 | 12 000 |
| Úvod do elektropneumatiky Bezpečnost práce, základní elektrotechnické výrazy a vztahy, značky a označování, pneumatické výkonové členy, reléové řízení | 24 | 3 | 16 000 |
| Elektropneumatické řídící systémy Základní zapojení, schémata a funkční diagramy, metody návrhu, sekvenční logika, čtení schémat zapojení | 32 | 2 | 17 000 |
| Úvod do elektrohydrauliky Základní elektrické a elektronické součásti, elektromagnety, hydraulické výkonové prvky, bezpečnost elektrických zařízení | 24 | 2 | 15 000 |
| Úvod do proporcionální hydrauliky Struktura a výhody proporcionální hydrauliky, proporcionální ventily a rozvaděče, proporcionální elektromagnety, řídící elektronika, tlaková váha | 24 | 2 | 15 000 |
| Bezpečnost provozu a diagnostika hydraulických mechanizmů Vztah právních a technických norem, životní prostředí, činitele ohrožení, bezpečnostní parametry hydraulických prvků, měření a zkoušení kapalin, měření, zkoušení a diagnostika hydraulických prvků a soustav | 24 | 1 | 14 000 |
| Úvod do řízení programovatelných automatů FC34 Struktura a komponenty automatu, princip funkce, připojování I/O signálů, programování podle normy IEC 1131, projektování | 16 | 2 | 12 000 |
| Úvod do řízení programovatelných automatů Simatic S7 Struktura a komponenty automatu, princip funkce, připojování I/O signálů, prostředí STEP7, programování podle normy IEC 1131, struktura programování, ovládání I/O zařízení | 24 | 2 | 12 000 |
| Řízení a programování PLC automatů Průmyslové automaty a jejich využití, programování podle normy IEC 61131-3, ovládání a programování jednotlivých automatů | 24 | 2 | 12 000 |
| Senzorika Funkce senzoru v řídícím a regulačním procesu, fyzikální principy senzorů a jejich technické parametry, senzory teploty, tlaku, hmotnosti, síly, vzdálenosti, polohy, seniory s připojením na sběrnici ASi | 24 | 2 | 15 000 |
| Úvod do NC a CNC programování Úvod do NC programování, tvorba jednoduchého NC programu, SINUMERIK 810 T/M, vytvoření programu součásti s využitím strojních cyklů, ladění, simulace, přenos programu na obráběcí stroj, seřízení nástrojů | 24 | 3 | 15 000 |
| Programování a seřizování CNC obráběcích strojů ISO kód, tvorba jednoduchého programu po dle výkresové dokumentace, ovládání a údržba průmyslového obráběcího stroje se systémem Fanuc 21i, úvod do EdgeCAM, tvorba NC programu v EdgeCAM, komunikace CAM/CNC, seřízení stroje, odladění programu ve stroji | 24 | 2 | 15 000 |
| Servopohony a regulace Základy regulace, typy servopohonů, zdroje pro servopohony, snímače polohy, rychlosti, síly, zpětnovazební obvod, návrh regulátoru, simulace a řízení v reálném čase, měření statických a dynamických charakteristik, převodová ústrojí | 24 | 2 | 15 000 |

Příloha č. 2 krycí list nabídky

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |
| --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Název: | Dodávka přístrojů do laboratoře automatizace a soubor odborných školení |
| Číslo zakázky: |  |
| Základní identifikační údaje |
| Zadavatel |
| Název: | Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové |
| Sídlo: | Hradební 1029/2, Hradec Králové, 500 03 |
| IČ: | 15062848 |
| DIČ: | CZ15062848 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | PaedDr. Pavel Jankovský |
| Kontaktní osoba: | David Kosař |
| Tel.: | 731 116 078 |
| E-mail: | kosar@hradebni.cz |
| Uchazeč |
| Název: |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Osoba oprávněná za uchazeče jednat: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |
| Nabídková cena za plnění zakázky v CZK |
| Cena celkem bez DPH: | Samostatně DPH: | Cena celkem včetně DPH: |
| Prohlášení uchazeče |
| Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme. Neshledali jsme důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a nabídku jsme zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. |
| Osoba oprávněná za uchazeče jednat |
| Podpis oprávněné osoby | ................................. | Razítko |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |

Příloha č. 3

Nabídková cena ‐ tabulka k vyplnění

- Dodávka přístrojů do laboratoře automatizace

| Námi požadovaný typ produktu | ks | Vámi nabízený typ produktu, počet kusů, technické parametry, záruční doba | cena bez DPH za 1 ks, cena bez DPH celkem | DPH za 1ks, DPH celkem | Nabídková cena za uvedený počet kusů (včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výuková sada pro základní elektropneumatiku Požadované komponenty: tlačítkový blok vstupních signálů, releový blok se třemi relé, koncový přepínač levý i pravý, magnetoindukční bezdotykové čidlo, optické čidlo,2krát 3/2 elektropneumatický ventil s LED, 5/2 monostabilní elektropneumatický ventil, 5/2 bistabilní elektropneumatický ventil, škrtící jednosměrný ventil; tlakový senzor s displejem, jednočinný válec, dvojčinný válec, jednotka úpravy vzduchu s vypínacím ventilem, rozbočovač, 4mm plastové hadice cca 10m Obecné požadavky: čidla připojitelná přes 4mm bezpečnostní konektory, s výstupním konektorem M12, otočná 360°, připojení ventilů a válců přes nástrčné šroubení, hadice ø4mm, hlavní přívody ø6mm, systém pro rychlé upnutí k pracovní desce | 1 | Typ produktu: Počet kusů: Parametry: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Výuková sada pro nadstavbovou elektropneumatiku Požadované komponenty: tlačítkový blok vstupních signálů, releový blok se třemi relé, blok s časovým relé se zpožděným přítahem a odpadem kotvy, přednastavené elektronické počítadlo pulzů, nouzový rozpínač s aretací a světelným tlačítkem, bezdotykové indukční a kapacitní čidlo s rozsahem snímání 0-4mm, ventilový terminál se 4 ventily (2krát bistabilní, 2krát monostabilní), jednosměrný regulační ventil, sada kabelů Obecné požadavky: čidla připojitelná přes 4mm bezpečnostní konektory, s výstupním konektorem M12, otočná 360°, připojení ventilů a válců přes nástrčné šroubení, hadice ø4mm, hlavní přívody ø6mm, systém pro rychlé upnutí k pracovní desce | 1 | Typ produktu: Počet kusů: Parametry: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Statický stůl s polohovatelnou deskou Stabilní; montážní deska co největší, ručně polohovatelná ve volitelném úhlu, jednoduché zajištění v dané poloze, odolný povrch, snadné a rychlé upnutí komponent; rozměry max. 1512 x 780 x 1718 mm (Š x H x V); výškově posuvný ER držák v horní části rámu; ergonomické provedení | 1 | Typ produktu: Počet kusů: Parametry: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Úložné prostory Pojízdný vozík k zasunutí pod statický stůl, výška max. 657 mm min. 3 zásuvky, nosnost zásuvky min 15kg, bezpečnostní výsuvy | 1 | Typ produktu: Počet kusů: Parametry: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Zdroj 24V Napětí vstup 85-265 V AC, výstup 24 V DC, výstupní proud max. 4,5A, konektor NEMA 5-15, bez kabelu | 1 | Typ produktu: Počet kusů: Parametry: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Distribuční a dopravníková stanice Optoelektronický snímač, zásobníková trubice, dopravník, mechanické zarážky, maximální rozměry stanice 700 x 350 mm, ochranný box, regulované napájení vstup AC 120/230V, výstup 24 V DC/8A, PLC Simatic S7, CPU paměť min 300KB pro program a 1,5 MB pro data, ProfiNet komunikace, min. 2 porty, paměťová karta min 24 MB a další relevantní softwarové prostředky | 1 | Typ produktu: Počet kusů: Parametry: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Pick and place stanice Dvouosý manipulační modul s vakuovou savkou, dopravníkový modul pro obrobky do ø 40mm, optický difuzní snímač, snímač průchozích paprsků, elektronický tlakový spínač s programovatelnými spínacími body, spouštěcí ventil s filtrem, napájení 24V DC, stlačený vzduch 6 bar, maximální rozměry stanice 700 x 350 mm, sada 24 obrobků, ochranný box, regulované napájení vstup AC 120/230V, výstup 24 V DC/8A, PLC Simatic S7, CPU paměť min 300KB pro program a 1,5 MB pro data, ProfiNet komunikace, min. 2 porty, paměťová karta min 24 MB a další relevantní softwarové prostředky | 1 | Typ produktu: Počet kusů: Parametry: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| CELKEM | X | XXXXXXX |  |  |  |

b) Soubor odborných školení

| Námi požadovaná obsahová náplň a rozsah školení | Počet osob | Vámi nabízený typ školení, rozsah, obsah | cena bez DPH za 1 osobu, cena bez DPH celkem | DPH za 1osobu, DPH celkem | Nabídková cena za uvedený počet osob (včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úvod do elektrických pohonů Bezpečnost práce, konfigurace a uvedení do provozu, enkodéry, elektromotory, řídící systémy, polohování, diagnostika poruch, oživení servopohonu, referování pohonů, min. 8 hodin | 3 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Ventily v procesní automatizaci Obecný přehled typů a funkcí procesních ventilů, schematické značení ve výkresech, dvojcestné a vícecestné ventily, armatury, typy připojení do potrubí, dimenzování ventilů, specifikace přírub, volba materiálů, pohony ventilů, min 8 hodin | 2 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Modulární konstrukce manipulátorů Přehled modulů, vlastnosti pohybových os, typy uložení, dimenzování pohonů, konstrukce rámů, pracovní prostor manipulátoru, koncové efektory, min. 16 hodin | 2 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Průmyslové roboty a manipulátory Bezpečnost práce, stavba průmyslových robotů, logické obvody, paměťové bloky, řízení automatizovaného pracoviště, min. 16 hodin | 2 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Chapadla pro roboty a automatickou manipulaci Typy mechanických chapadel, podtlaková chapadla, typy přísavek, zásady výběru, výpočet úchopné síly, zásady konstrukce aktivní úchopné hlavice, min. 16 hodin | 2 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Ovládání a programování robotů Základní kinematické řetězce, vlastnosti pohybových os, elementární pracovní prostory, kinematické struktury, bezpečnost práce, řídicí jednotky, programování, min. 16 hodin | 2 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Úvod do elektropneumatiky Bezpečnost práce, základní elektrotechnické výrazy a vztahy, značky a označování, pneumatické výkonové členy, reléové řízení, min. 24 hodin | 3 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Elektropneumatické řídící systémy Základní zapojení, schémata a funkční diagramy, metody návrhu, sekvenční logika, čtení schémat zapojení, min.32 hodin | 2 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Úvod do elektrohydrauliky Základní elektrické a elektronické součásti, elektromagnety, hydraulické výkonové prvky, bezpečnost elektrických zařízení, min 24 hodin | 2 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Úvod do proporcionální hydrauliky Struktura a výhody proporcionální hydrauliky, proporcionální ventily a rozvaděče, proporcionální elektromagnety, řídící elektronika, tlaková váha, min. 24 hodin | 2 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Bezpečnost provozu a diagnostika hydraulických mechanizmů Vztah právních a technických norem, životní prostředí, činitele ohrožení, bezpečnostní parametry hydraulických prvků, měření a zkoušení kapalin, měření, zkoušení a diagnostika hydraulických prvků a soustav, min. 24 hodin | 1 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Úvod do řízení programovatelných automatů FC34 Struktura a komponenty automatu, princip funkce, připojování I/O signálů, programování podle normy IEC 1131, projektování, min. 16 hodin | 2 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Úvod do řízení programovatelných automatů Simatic S7 Struktura a komponenty automatu, princip funkce, připojování I/O signálů, prostředí STEP7, programování podle normy IEC 1131, struktura programování, ovládání I/O zařízení, min 24 hodin | 2 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Řízení a programování PLC automatů Průmyslové automaty a jejich využití, programování podle normy IEC 61131-3, ovládání a programování jednotlivých automatů, min 24 hodin | 2 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Senzorika Funkce senzoru v řídícím a regulačním procesu, fyzikální principy senzorů a jejich technické parametry, senzory teploty, tlaku, hmotnosti, síly, vzdálenosti, polohy, seniory s připojením na sběrnici Asi, min. 24 hodin | 2 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Úvod do NC a CNC programování Úvod do NC programování, tvorba jednoduchého NC programu, SINUMERIK 810 T/M, vytvoření programu součásti s využitím strojních cyklů, ladění, simulace, přenos programu na obráběcí stroj, seřízení nástrojů, min. 24 hodin | 3 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Programování a seřizování CNC obráběcích strojů ISO kód, tvorba jednoduchého programu po dle výkresové dokumentace, ovládání a údržba průmyslového obráběcího stroje se systémem Fanuc 21i, úvod do EdgeCAM, tvorba NC programu v EdgeCAM, komunikace CAM/CNC, seřízení stroje, odladění programu ve stroji, min. 24 hodin | 2 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
| Servopohony a regulace Základy regulace, typy servopohonů, zdroje pro servopohony, snímače polohy, rychlosti, síly, zpětnovazební obvod, návrh regulátoru, simulace a řízení v reálném čase, měření statických a dynamických charakteristik, převodová ústrojí, min. 24 hodin | 2 | Typ školení: Počet hodin: Osnova: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: | Za 1 ks: Celkem: |
|  | XX | XXXXXXXX |  |  |  |

Příloha č. 4

Čestné prohlášení pro splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (vzor)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji místopřísežně, že:

- jsem jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 2976 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku),

- vůči mému majetku, jako fyzické osoby, nebo společnosti, jako právnické osoby neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, ani nebyl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, ani vůči mně, jako fyzické osobě, nebo společnosti, jako právnické osobě není zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

- nejsem jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku v likvidaci,

- nemám jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- nemám jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- nejsem veden v registru osob se zákazem plnění veřejných zakázek

V…………………………..

Dne: ……………………..

..…………………………………………..

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha č. 5

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek (vzor)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji místopřísežně, že:

- jsem jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku vázán celým obsahem přiložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty (60 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídky);

- veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;

- veškeré doklady a dokumenty, kterými jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku prokazuji svoji kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů, nebo předložením falešných dokladů, či dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního deliktu dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Dále prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a respektuji je.

V…………………………..

Dne: ……………………..

..…………………………………………..

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha č. 6

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky

V souladu s požadavkem zadavatele, uvedeném v zadávací dokumentaci, uvádím seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí budu plnit předmět zakázky.

A)

Dodavatel ……………………………………………………………………..……………

se sídlem ……………………………………………………………………………………

zastoupený …………………………………………………………………………………

IČ: …………………………………………………………………………………………..

Seznam dodávek (jednotlivých komodit), které bude subdodavatel poskytovat:

Procento celkového finančního objemu dodávek, které bude tento subdodavatel realizovat:

B)

Dodavatel ……………………………………………………………………..……………

se sídlem     …………………………………………………………………………………

zastoupený …………………………………………………………………………………

IČ: …………………………………………………………………………………………..

Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat:

Procento celkového finančního objemu dodávek, které bude tento subdodavatel realizovat:

C)

Dodavatel ……………………………………………………………………..……………

se sídlem ……………………………………………………………………………………

zastoupený …………………………………………………………………………………

IČ: …………………………………………………………………………………………..

Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat:

Procento celkového finančního objemu dodávek, které bude tento subdodavatel realizovat:

V…………………………..

Dne: ……………………..

..…………………………………………..

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha č. 7

Kupní smlouva a smlouva na poskytnutí služeb odborného školení pedagogických pracovníků v rámci projektu

„Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I“ (reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508)

Číslo:

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 1746 a následujících a dále § 2079 a následujících. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen zákon), kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Sídlem: Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové

IČ: 15062848

Bankovní spojení: účet č. 29034511/0100, vedený u KB, a.s

Zastoupená: PaedDr. Pavlem Jankovským, ředitelem školy

dále v textu pouze jako „Odběratel“

a

…………………………………………………………………………………..……

Sídlem: ………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování, je-li odlišná od shora uvedené: ………….…………………

IČ: ……………………..

DIČ: ……………………

Bankovní spojení: účet č.  ………………..  vedený u ………………..

V obchodním rejstříku vedeném …………….. zapsaná v oddílu ………………., vložka

Zastoupená:  ………………………

dále v textu pouze jako „Dodavatel“.

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

Článek I.

Předmět smlouvy

1.01 Předmětem této smlouvy je:

- Dodávka přístrojů do laboratoře automatizace, blíže specifikovaná v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen Dodávka)

- Poskytnutí služeb odborných školení podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen Služby)

  - Dodavatel se touto smlouvou zavazuje:

- dodat Odběrateli předmět Dodávky dle odst. 1.01 písm. a) nový, plně funkční, bez vad a převést na něho vlastnické právo k tomuto předmětu Dodávky. Součástí Dodávky je zapojení a oživení dodaných prvků, odborné proškolení obsluhy za účelem správného a bezpečného užívání dodaného zařízení.

- poskytnout Odběrateli služby - sérii odborných školení dle odst. 1.01 písm. b)

- Dodavatel je povinen současně s předáním předmětu Dodávky předat Odběrateli též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, zejména

  - návod k obsluze a údržbě zařízení v českém jazyce,

  - záruční listiny,

  - záruční podmínky

- Odběratel se zavazuje za Dodávku a Služby, uskutečněné v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a právními předpisy, zaplatit cenu ve výši dle čl. 2 a způsobem dle čl. 3 této smlouvy.

  - Odběratel převezme předmět Dodávky pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody, riziko ztráty a vlastnické právo k předmětu Dodávky nebo jejím dílčím částem přechází z Dodavatele na Odběratele okamžikem podpisu předávacího protokolu.

  - Dodavatel bude poskytovat Odběrateli Služby v období od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2020 na základě jeho písemných objednávek (viz článek IV. této smlouvy)

Článek II.

Cena Dodávky a Služeb

  - Odběratel se zavazuje Dodavateli zaplatit:

Celková cena Dodávky bez DPH    	                               ,- Kč

Sazba DPH (v%) a výše DPH v Kč		                   ,- Kč

Celková cena Dodávky včetně DPH                  	                    ,- Kč

Celková cena Služeb bez DPH    	                               ,- Kč

Sazba DPH (v%) a výše DPH v Kč		                   ,- Kč

Celková cena Služeb včetně DPH                   	                    ,- Kč

Celková cena Dodávky a Služeb včetně DPH	                    ,- Kč

2.02	Smluvní strany se dohodly, že Dodávka bude realizována v jediné etapě (tj. najednou).

2.03	Smluvní strany se dohodly, že Celková cena Dodávky je konečná a nemůže být navýšena. Celková cena Dodávky zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním na základě této smlouvy, zadávací dokumentace a platných právních předpisů (tj. zejména, ale nikoliv pouze náklady Dodavatele na dopravu, pojištění, zapojení přístrojů či zařízení, atp.).

2.04	Smluvní strany se dohodly, že Celková cena Služeb sjednaná v této smlouvě je konečná a nemůže být navýšena. Celková cena Služeb zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním na základě této smlouvy, zadávací dokumentace a platných právních předpisů (tj. zejména, ale nikoliv pouze náklady Dodavatele na dopravu lektorů v případě, že se školení uskuteční na adrese Odběratele). Odběratel si vyhrazuje právo v objednávce na jednotlivá školení upravit počet osob, které se školení zúčastní, na základě aktuální personálních a provozních podmínek. Odběratel si dále vyhrazuje právo některá školení neobjednat nebo naopak některá  objednat opakovaně.

Článek III.

Platební podmínky

3.01	Odběratel je povinen bezhotovostně bankovním převodem zaplatit Dodavateli za Dodávku cenu ve výši dohodnuté v čl. II. smlouvy, a to na základě jím vystavené a Odběrateli prokazatelně doručené faktury. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za Dodávku podle této smlouvy pouze po úplném a zcela bezvadném předání předmětu Dodávky (tj. Dodávky jako celku bez protokolárního uvedení vad a nedodělků), a to do 14 dnů po takovém písemném protokolárním převzetí předmětu Dodávky.

3.02	Obě smluvní strany tímto bezvýhradně ujednávají právo Odběratele pozastavit finanční plnění, a to ve výši 10 % ceny Dodávky (dále i jen jako „Zádržné“). Tuto zbývající část ceny Dodávky je Odběratel povinen Dodavateli uhradit nejpozději do tří měsíců od uplynutí splatnosti daňového dokladu, avšak pouze v případě, že Odběratel v této době neuplatní u Dodavatele své nároky z odpovědnosti za vady. V případě, že Odběratel ve výše uvedené lhůtě své nároky z odpovědnosti za vady uplatní, vznikne Odběrateli povinnost uhradit Zádržné a to ve lhůtě 30 dnů od odstranění poslední vytknuté vady.

  - Přílohou a součástí faktury za Dodávku musí být:

- Odběratelem potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky jako bezvadné, nebo

- Odběratelem potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky a Kupujícím potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Dodávky uvedených v předávacím protokolu.

- Položkový soupis dodaných předmětů

  - Úhrada Služeb bude prováděna bezhotovostně bankovním převodem na základě faktury vystavené Dodavatelem nejpozději do 14 dnů po uskutečnění školení.

  - Přílohou faktury za Službu musí být prezenční listina ze školení. Podmínkou úhrady faktury je vydání Osvědčení o absolvování školení všem jeho účastníkům.

3.06 	Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. Odběratel dále požaduje, aby na každé faktuře byla uvedena poznámka „Plnění v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I“ (reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je Odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Odběrateli. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů.

Článek IV.

Dodací lhůta a místo montáže Dodávky, objednávání Služeb

4.01	Dodavatel se zavazuje dodat Dodávku v jediné etapě (tj. najednou), nejpozději do 6 týdnů od účinnosti smlouvy, Dodavatel splní svou povinnost dodat Dodávku tím, že tyto budou protokolárně převzaty jako zcela bezvadné Odběratelem.

4.02	Dodavatel se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Dodávky Odběratele s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny) prokazatelně (písemně, emailem) uvědomí o tom, že má v úmyslu Dodávku předat, jinak Odběratel není povinen Dodávku převzít.

4.03	Dodavatel se zavazuje Dodávku provést v níže uvedeném místě:

SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, odloučené pracoviště (budova H2) Hradec Králové, Hradecká 647

4.04	Odběratel prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Dodávku a podepsat předávací protokoly: Bc. Karel Kubza, zástupce ředitele nebo David Kosař, manažer projektu.

4.05	Dodavatel se zavazuje poskytovat Služby na základě písemné objednávky oprávněné osoby Odběratele zaslané Dodavateli na emailovou adresu ……………………., Odběratel předá Dodavateli seznam osob oprávněných objednávat školení bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy. Objednávka bude obsahovat:

- Název školení

- Datum, čas a místo konání školení

- Počet osob, které se školení zúčastní

4.06 	Odběratel se zavazuje zaslat objednávku nejméně 21 dnů před požadovaným termínem konání školení. Dodavatel se zavazuje objednávku do 3 pracovních dnů potvrdit. V případě, že z vážných provozních důvodů Dodavatel nemůže v požadovaném termínu objednanou Službu poskytnout, je povinen o tom Odběratele neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) informovat a dohodnout se na náhradním termínu plnění. Odběratel v tomto případě  zašle novou  objednávku.

4.07 	Pokud není objednávka Služby (s výjimkou objednávky náhradního termínu) zaslána v předstihu  alespoň 21 dní, není Dodavatel povinen ji potvrdit ani nabídnout Odběrateli náhradní termín.

Článek V

Záruční doba na Dodávku

5.01	Dodavatel a Odběratel ujednávají, že Záruční doba na Dodávku je min. 36 měsíců ode dne, kdy byla Dodávka jako bezvadná převzata Odběratelem, pokud není součástí Nabídky uvedena záruční doba pro danou položku uvedena jako vyšší.

5.02	.Po tuto dobu trvání záruční doby je Dodavatel povinen odstranit vadu, která brání řádnému užívání dodaného vybavení:

- opravou, nebo uvedením do standardního režimu do 5 pracovních dnů v místě Odběratele.

- pokud není oprava ve výše uvedeném možná termínu, nahradí Dodavatel Odběrateli vadný přístroj nejpozději v průběhu 5. pracovního dne jiným přístrojem srovnatelné technické hodnoty Při nedodržení výše uvedených termínů pro odstranění vad, které brání řádnému užívání vybavení, může Odběratel požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 250,- Kč za každý započatý den prodlení, maximálně však 100 % celkové ceny, za kterou byl předmětný přístroj dodán zadavateli.

Článek VI

Ujednání společná a závěrečná

6.01	Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.(občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů  a dalšími právními předpisy.

6.02	Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

6.03	Tato smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž Dodavatel obdrží jedno (1) a Odběratel dvě (2) vyhotovení.

6.04	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.05	Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

6.06	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodavatel se zavazuje ke zveřejnění této smlouvy do 30 dnů od podpisu v centrálním registru smluv, jinak je smlouva neplatná. Plnění smlouvy začne až po jejím zveřejnění v registru smluv, které doloží Odběrateli zasláním odkazu na příslušné stránky.

Příloha :

Příloha č. 1 – Technická specifikace a parametry dodávky a služeb

V Hradci Králové dne:				V ……………………….. dne: ……..……

Za Odběratele						Za Dodavatele

…………………………….					…………………………………

PaedDr. Pavel Jankovský

ředitel školy

Příloha č. 1 – Technická specifikace a parametry dodávky

- Dodávka přístrojů do laboratoře automatizace

| Typ dodávaného produktu, technické parametry, záruční doba | Cena bez DPH za 1 ks | Počet ks | Cena bez DPH celkem | DPH 21% | Cena včetně DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELKEM | XXXX | XXX |  |  |  |

- Soubor odborných školení

| Typ dodávaného školení, rozsah, obsah | Cena bez DPH za 1osobu | Počet osob | Cena bez DPH celkem | DPH 21% | Cena včetně DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELKEM | XXXX | XXX |  |  |  |