## ZTI - 2A2
Nemocnice Broumov - stavební úpravy 2.NP JIP - ETAPA 2A2
D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP - ETAPA 2A2
|  | D.1.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | Soupis výkonů
Číslo pozice | Kód položky | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
REKAPITULACE NÁKLADŮ
1 |  | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
2 |  | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
3 |  | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ (bez DPH) |  |  |  | 0
1 |  | Vnitřní kanalizace
1 | 721174042 | Potrubí z plastových trub hrdlových Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40 | m | 2 |  | 0
2 | 721174043 | Potrubí z plastových trub hrdlových Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50 | m | 8 |  | 0
3 | 721174045 | Potrubí z plastových trub hrdlových Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100 , navrch PU izolace 5 mm | m | 5 |  | 0
4 | A7211702 | Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk ( 18 dB) systém odpadní (svislé, ležaté) DN 100 , navrch PU izolace 5 mm | m | 22 |  | 0
5 | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 1 |  | 0
6 | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2 |  | 0
7 | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 1 |  | 0
8 | A 721005 | Ostatní drobné zednické výpomoce (stanoveno procentní sazbou z celkové části vnitřní kanalizace) | % | 15 |  | 0
9 | A 721006 | Napojení technologie na připravené vývody (včetně sifonu z potrubí) | kus | 1 |  | 0
10 | A 721007 | Ostatní připojovací a propojovacé prace na vnitřní kanalizaci | hod | 16 |  | 0
11 | A 721008 | Příplatek za lešení | soub | 1 |  | 0
12 | A 721012 | Koleno pro připojení WC s odbočkou DN50 | kus | 1 |  | 0
13 | A 721013 | Revizní dvířka kovová 200/200 mm | kus | 1 |  | 0
14 | A 721015 | Čistící tvarovka do potrubí DN100 | kus | 1 |  | 0
15 | A 721016 | Příplatek za podchycení (napojení) stávající kanalizace (včetně utěsnění) | kus | 7 |  | 0
16 | A 721017 | Ostatní kovový materiál pro uchycení a zavěšení potrubí | kg | 15 |  | 0
17 | A 721018 | Prostup zdí tl. 300-600 mm, 150/150 mm, vč. utěsnění a začištění | kus | 2 |  | 0
18 | A 721019 | Prostup stropní konstrukcí 150/150 mm, vč.utěsnění a začištění | kus | 8 |  | 0
19 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 37 |  | 0
20 | 721300912 | Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200 | kus | 4 |  | 0
21 | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1 |  | 0
22
23 | 721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | m | 20 |  | 0
24 | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 18 |  | 0
25 | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 10 |  | 0
26 | 721290823 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1 |  | 0
27
28 | 721100911 | Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí | kus | 6 |  | 0
29 | 721140905 | Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100 | kus | 1 |  | 0
30 | 721140915 | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100 | kus | 4 |  | 0
31 | 721140925 | Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100 | kus | 4 |  | 0
32 | 721171905 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110 | kus | 1 |  | 0
|  | 1 CELKEM |  |  |  | 0
2 |  | Vnitřní vodovod
33 | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m | 10 |  | 0
34 | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | m | 12 |  | 0
35 | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6, vícevrstvá s čedičovou vložkou) D 20 x 3,4 | m | 17 |  | 0
36 | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6, vícevrstvá s čedičovou vložkou) D 25 x 4,2 | m | 12 |  | 0
37 | 722174063 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | kus | 4 |  | 0
38 | 722174073 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2 | kus | 2 |  | 0
39 | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů | soubor | 1 |  | 0
40 | 722181221 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 22 |  | 0
41 | 722181231 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 29 |  | 0
42 | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 7 |  | 0
43 | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 7 |  | 0
44 | 722220232 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4 | kus | 3 |  | 0
45 | 722224115 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 | kus | 3 |  | 0
46 | 722232154 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí vnitřní závit těžká řada G 3/4 | kus | 4 |  | 0
47 | 722239102 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4 | kus | 1 |  | 0
48 | A 722002 | Regulační ventil s jemným nastavením top-ball DN15 | kus | 1 |  | 0
49 | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 51 |  | 0
50 | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 51 |  | 0
51 | A 722004 | Připojení techologických zařízení dle požadavku dodavatele technologie (včetně koncového ventilu) | soub | 1 |  | 0
52 | A 722005 | Ostatní drobné zednické výpomoci na vnitřním vodovodu (stanoveno procentní sazbou z celkové části vnitřní vodovod)) | % | 15 |  | 0
53 | A 722006 | Ostatní přepojovací a propojovací práce na vnitřním vodovodu | hod | 16 |  | 0
54 | A 722007 | Revizní dvířka kovová 200/200 mm | kus | 1 |  | 0
55 | A 722008 | Prostup stropem 150/250 mm včetně utěsnění a začištění | soub | 2 |  | 0
56 | A 722009 | Prostup zdí tl. 300-600 mm 150/250 mm včetně utěsnění a začištění | soub | 1 |  | 0
57 | A 722010 | Příplatek za lešení | soub | 1 |  | 0
58 | A 722011 | Ostatní kovový materiál pro uchycení a zavěšení potrubí | kg | 10 |  | 0
59 | A 722012 | Štítky s popisem větví a sekcí u jednotlivýchuzávěrů (dle standardů investora) | soub | 1 |  | 0
60 | 998722103 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1 |  | 0
61
62 | 722130801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | 25 |  | 0
63 | 722130831 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek | kus | 6 |  | 0
64 | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm | m | 20 |  | 0
65 | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 | kus | 6 |  | 0
66 | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4 | kus | 10 |  | 0
67 | 722290823 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1 |  | 0
68
69 | 722130901 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu | kus | 14 |  | 0
70 | 722130913 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky do DN 25 | kus | 14 |  | 0
71 | 722190901 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus | 3 |  | 0
|  | 2 CELKEM |  |  |  | 0
3 |  | Zařizovací předměty
Před realizací odsouhlasit u investora všechny typy zařizovacích předmětů a baterií !!!
72 | 725112021 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný (WC) | soubor | 1 |  | 0
73 | 725211623 | Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 600 mm + sifon chrom (U1) | soubor | 1 |  | 0
74 | 725001 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm, kartuše 40 mm eco (42UM, 42UNI, 422DNR, 442DNR) | soubor | 1 |  | 0
75 | 725003 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti, kartuše 40 mm eco (U1,U3,Ui) | soubor | 1 |  | 0
76 | 725005 | Baterie sprchové nástěnné pákové, kartuše 40 mm eco, sprchová růžice samočistící, včetně příslušenství (S1, S2, S3) | soubor | 1 |  | 0
77 | 725851305 | Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4 | kus | 1 |  | 0
78 | 725851325 | Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4 | kus | 1 |  | 0
79 | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 provedení chrom | kus | 1 |  | 0
80 | 725862103 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 provedení chrom | kus | 1 |  | 0
81 | 725241513 | Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky keramické čtvercové 900x900 mm | soubor | 1 |  | 0
82 | 725245172 | Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné čtyřdílné se dvěma posuvnými díly 900 mm s rohovým vstupem, šířky | soubor | 1 |  | 0
83 | 998725103 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1 |  | 0
84
85 | 726111031 | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm (WC) | soubor | 1 |  | 0
86 | 998726113 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0.5 |  | 0
87
88 | 725110814 | Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních | soubor | 1 |  | 0
89 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 2 |  | 0
90 | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1 |  | 0
91 | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 3 |  | 0
92 | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3 |  | 0
93 | 725590813 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.5 |  | 0
|  | 3 CELKEM |  |  |  | 0
|  | Zdravitechnika CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0