## 1.etapa
Stavební úpravy 2.NP - ETAPA 2A2
Nemocnice Broumov
| Vypracoval: ING.BOHADLO JIŘÍ |  |  | 2017-10-10
Pos.č. | popis výkonu | m.j. | množství | jedn. cena | Cena
Rekapitulace D.1.1.6 Vytápění
ETAPA 2A2
| Armatury |  |  |  | 0
| Potrubí |  |  |  | 0
| Otopná tělesa |  |  |  | 0
| Tepelné izolace |  |  |  | 0
| Nátěry |  |  |  | 0
| Topná zkouška, zaregulování |  |  |  | 0
| Demontáže |  |  |  | 0
| Stavební přípomoce | h | 10 |  | 0
| Mezisoučet ETAPA 2A2 |  |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení stavby pro 2A2 | kpl | 1 |  | 0
| Celkem vytápění ETAPA 2A2 bez DPH |  |  |  | 0
| DPH | % | 21 |  | 0
| Celkem vytápění ETAPA 2A2 s DPH |  |  |  | 0
Zadavatel připouští použití kvalitativně a technicky obdobných řešení za předpokladu dodržení předepsaných vlasností, jakosti a kvality projektovaných výrobků se shodnými parametry, charakterem a funkcí. V případě změny materiálů, systémů a výrobků, které mají dopad na povolení, audity, posudky a výpočty je nutno tyto doložit pro nově navržený systém, výrobek či materiál.
Armatury
734-01 | Radiátorový ventil V-axakt II bronz poniklovaný DN 15 | ks | 2 |  | 0
73420-9113 | montáž závitových armatur se dvěma závity G 1/2" | ks | 2 |  | 0
734-02 | termostatická kapalinová hlavice typ "K" | ks | 5 |  | 0
73426-1712 | regulační radiátorové šroubení přímé, chromované DN 15 | ks | 2 |  | 0
73426-1413 | připojovací armatura radiátorů pro ventil kompakt, PN10, 110 st.C, regulační, uzavíratelná, rohová | ks | 3 |  | 0
99873-4102 | přesun hmot přes 6 m do 12 m výšky | t | 0.01 |  | 0
| Armatury celkem |  |  |  | 0
Potrubí
73322-1102 | potrubí měděné 15x1 včetně fitinek, montáže, uchycení a průrazů do 100x100 mm | m | 18 |  | 0
73322-1103 | potrubí měděné 18x1 včetně fitinek, montáže, uchycení a průrazů do 100x100 mm | m | 1 |  | 0
73329-1101 | tlaková zkouška měděného potrubí do 42x1,5 | m | 19 |  | 0
99873-3102 | přesun hmot přes 6 m do 12 m výšky | t | 0.05 |  | 0
| Potrubí celkem |  |  |  | 0
Otopná tělesa
73515-1556 | deskové otopné těleso dvouřadé, 2 x zvětšená plocha 22-5090 | ks | 1 |  | 0
73515-1559 | deskové otopné těleso dvouřadé, 2 x zvětšená plocha 22-5120 | ks | 1 |  | 0
73515-2572 | deskové otopné těleso dvouřadé se spodním připojením napravo, 2 x zvětšená plocha 22-6050 VK | ks | 1 |  | 0
73515-2572 | deskové otopné těleso dvouřadé se spodním připojením nalevo, 2 x zvětšená plocha 22-6050 VKL | ks | 1 |  | 0
73515-2580 | deskové otopné těleso dvouřadé se spodním připojením napravo, 2 x zvětšená plocha 22-5140 VK | ks | 1 |  | 0
735-01 | stojánková konzola pro dvoudesková otopná tělesa pro vnitřní montáž - universal -tělesa 22-6050 VK | kpl | 4 |  | 0
735-02 | krytka základové desky pro konzolu vnitřní | ks | 4 |  | 0
735-03 | dopojení deskových těles na stávající přípojky pomocí ocelového potrubí G 1/2" nebo měděného potrubí 15x1 | ks | 5 |  | 0
735-04 | vypuštění topného systému | h | 5 |  | 0
735-05 | napuštění vody do jednotlivých okruhů, odvzdušnění topného systému | h | 8 |  | 0
735-06 | odpojení a připojení těles při malování | ks | 5 |  | 0
99873-5102 | přesun hmot přes 6 m do 12 m výšky | t | 0.125 |  | 0
| Otopná tělesa celkem |  |  |  | 0
Tepelné izolace
713-01 | návleková tepelná izolace 15x15 (15x1) | m | 18 |  | 0
713-02 | montáž návlekové tepelné izolace včetně ohybů a odboček | m | 18 |  | 0
99871-3102 | přesun hmot přes 6 m do 12 m výšky | t | 0.03 |  | 0
| Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
Nátěry
78349-5422 | nátěr ocelového potrubí do DN 50, jednonásobné antikorozní a 2x email | m | 18 |  | 0
78349-5428 | nátěr ocelového potrubí do DN 50, základní, barva vodou ředitelná | m | 18 |  | 0
78349-5422 | nátěr ocelového potrubí do DN 50, jednonásobné antikorozní a 2x email - dopojení otopných těles | m | 6 |  | 0
78349-5428 | nátěr ocelového potrubí do DN 50, základní, barva vodou ředitelná - dopojení otopných těles | m | 6 |  | 0
| Nátěry celkem |  |  |  | 0
Topná zkouška, zaregulování
TZ01 | topná a dilatační zkouška tělesového okruhu | h | 8 |  | 0
TZ02 | zaregulování radiátorových ventilů a osazení hlavic | ks | 5 |  | 0
| Topná zkouška, zaregulování celkem |  |  |  | 0
Demontáže
D01 | demontáž otopných těles, včetně radiátorové armatury a šroubení a likvidace do šrotu | ks | 5 |  | 0
D02 | odpočet šrot | kg | 110 |  | 0
D03 | vypuštění topného systému | h | 5 |  | 0
D04 | napuštění vody do jednotlivých okruhů, odvzdušnění topného systému | h | 8 |  | 0
D05 | zaslepení potrubí po demontovaných tělesech víčky | ks | 10 |  | 0
D06 | zvýšená pracnost demontáží za provozu nemocnice v | h | 10 |  | 0
| Demontáže celkem |  |  |  | 0