### Výzva k podání nabídky

zakázky malého rozsahu na dodávku (nejedná se o zadávací řízení podle ZVZ/ZZVZ)

- Zadavatel:

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
ul. Školní  101, 541 01  Trutnov

IČO: 691 744 15, DIČ: CZ 691 744 15	
statutární orgán:     Ing. Vladislav Sauer, ředitel
tel : 499 813 071,   e-mail:  sauer@spstrutnov.cz

- Předmět zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je dodávka:

Vybavení pro výuku elektronických obvodů

Popis a základní požadované technické parametry:

Zakázka předpokládá dodávku 16 samostatných pracovních stanic.

Každá pracovní stanice bude umožňovat prostřednictvím vhodného počítačového programu kreslení schémat a simulaci analogových i číslicových elektronických obvodů. Pracovní stanice bude dále umožňovat sestavení simulovaného elektronického obvodu z reálných součástek, bez použití technologie pájení, a měření elektrických parametrů obvodu. Naměřené hodnoty budou přenášeny do počítače a současně porovnávány s výsledky získaných simulací v jednom grafu. Fyzicky vytvořený elektronický obvod musí být snadno odpojitelný od měřicí části. Všechny měřicí přístroje a napájecí zdroje budou vhodně integrovány do jednoho zařízení, které bude připojeno k počítači po standardní komunikační sběrnici a celek bude kompatibilní s dodaným programovým vybavením.

Programové vybavení bude dále umožňovat sběr naměřených dat z běžně dostupných měřicích přístrojů, které budou opatřeny standardní komunikační sběrnicí a bude umožňovat naprogramování uživatelského rozhraní pro ovládání měřicích přístrojů, zpracování a vizualizaci získaných dat. Programování bude realizováno grafickým programovacím jazykem.

Základní požadované technické parametry:

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Analogové vstupy |  |
| Počet kanálů | min. 8 (diferenciálních) |
| Rozlišení | min. 16 bitů |
| Rychlost vzorkování | min. 1,25MSa/s na kanál |
| Analogové výstupy |  |
| Počet kanálů | min. 2 |
| Rozlišení | min. 16 bitů |
| Rychlost vzorkování | min. 2,5MSa/s na kanál |
| Digitální vstupy/výstupy |  |
| Počet kanálů | min. 20 |
| Logika TTL | ano |
| Ochrana proti přepětí | min. ±20V |
| Nastavitelnost směru vývodu | Každý samostatně IN nebo OUT |
| Čítač |  |
| Počet | min. 2 |
| Rozlišení | min. 30 bitů |
| Kmitočet interní časové základny | min. 60 MHz |
| Měřicí funkce | frekvence, šířka pulzu, střída |
| Generátor obdélníkového signálu |  |
| Počet kanálů | min. 1 |
| Max. kmitočet | min. 800kHz |
| Digitální multimetr |  |
| Rozlišení | 5,5 digitu |
| Stejnosměrné napětí | min. 60V / min. 4 rozsahy |
| Stejnosměrný proud | min. 1,8A |
| Střídavé napětí | min. 20Vrms / min. 4 rozsahy |
| Střídavý proud | min. 1,8Arms |
| Měření kapacity | min. 100pF až 500F |
| Měření indukčnosti | min. 100H až 50 mH |
| Měření elektrického odporu | min. 100 až 1M |
| Měření propustného napětí diody | ano |
| Funkční generátor |  |
| Počet kanálů | min. 1 |
| Průběhy | sinus, obdélník, trojúhelník |
| Rozsah kmitočtů | min. 1Hz až 1MHz |
| Rozlišení | min. 10 bitů |
| Osciloskop |  |
| Počet kanálů | min. 2 |
| Současné vzorkování všech kanálů | ano |
| Vstupní vazby | AC, DC, GND |
| Frekvenční rozsah | min 1Hz až 1MHz |
| Rozlišení | min. 8 bitů |
| Šířka pásma | min. 35MHz |
| Maximální rychlost vzorkování | min. 80MSa/s |
| Frekvenční analyzátor |  |
| Frekvenční rozsah | min. 4MHz |
| Analyzátor voltampérové charakteristiky |  |
| 2-vodičové zapojení | ano |
| Proudový rozsah | min. ±40mA |
| Napěťový rozsah | min. ±5V |
| Impedanční analyzátor |  |
| Rozsah budicí frekvence | min. 1Hz až 30kHz |
| Rozsah měřicí resistence | min. 100 až 1M |
| Rozsah měřicí kapacitance | min. 100pF až 500F |
| Rozsah měřicí induktance | min. 100H až 50 mH |
| Stabilizovaný stejnosměrný zdroj |  |
| Napětí | min. ±15V |
| Max. zvlnění | 1% špička-špička |
| Programovatelný stejnosměrný zdroj |  |
| Napětí | min. 0 až 10V |
| Záruční podmínky |  |
| Záruční doba | min. 12 měsíců |
| Podpora |  |
| Servis | Záruční i pozáruční servis, náhradní díly |

Základní požadované programové parametry:

Dodané programové vybavení musí komunikovat s dodanou měřicí částí a zobrazuje naměřené hodnoty. Umožňuje kreslení schémat analogových i číslicových elektronických obvodů, jejich analýzu a porovnání simulovaného a měřeného průběhu v jednom grafu.

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Aplikace měřicích přístrojů | - Osciloskop - Spektrální analyzátor, - Funkční generátor - Generátor libovolných průběhů - Multimetr - Impedanční analyzátor - Programovatelný zdroj - Bode analyzátor - Analyzátor zkreslení - Logický analyzátor - Logický generátor |
| Analýzy | - Stejnosměrný pracovní bod - Šumová analýza - Analýza přenosové charakteristiky - Rozmítání parametru - Rozmítání DC a AC zdroje - Interaktivní |
| Upgrade software | min. 1x / 2 roky |
| Podpora | - Výukové materiály pro studenty - Úvodní proškolení pedagogů |
| Počet licencí | min. 40 |

Součástí dodávky je programové vybavení umožňující komunikaci s dodanou měřicí částí, ale i běžně dostupnými měřicími přístroji vybavenými standardní komunikační sběrnicí. Tato programová část umožňuje naprogramování uživatelského rozhraní pro obsluhu měřicí části, zpracování a vizualizaci získaných dat. Programování musí být realizováno grafickým programovacím jazykem.

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Forma programování | Grafická |
| Komunikace po sběrnici | RS-232, USB |
| Moduly | - Návrh a simulace řídicích algoritmů - Sběr a zpracování obrazů pro strojové vidění - Webové služby pro ovládání měřicích systémů přes mobilní zařízení - Řízení motorů - Měření zvuků a vibrací - Kompilace do strojového kódu |
| Upgrade software | min. 1x / 2 roky |
| Podpora | - Výukové materiály pro studenty - Úvodní proškolení pedagogů |
| Počet licencí | min. 40 |

- Lhůta pro podání nabídky, místo plnění, dodatečné informace

Nabídky je třeba doručit v písemné podobě do 9. 5. 2018  do 14:00 hodin na adresu zadavatele:
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
Ing. Vladislav Sauer, ředitel školy

ul. Školní 101

541 01  Trutnov.

v řádně uzavřené obálce, označené nápisem 
“SOUTĚŽ – Vybavení pro výuku elektronických obvodů“  a „NEOTEVÍRAT“,
opatřené na uzavření obálky razítky uchazeče a adresou uchazeče.

Dodatečné informace budou poskytnuty dodavatelům na základě doručené písemné žádosti, nejpozději však 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Nabídková cena

Cena za plnění zakázky celkem: max. 1 681 724,- Kč bez DPH.

  - z toho cena za technické vybavení: max. 1 520 576,-  Kč bez DPH,

  - z toho cena za programové vybavení: max. 161 148,- Kč bez DPH.

Nabídková cena za zakázku celkem bude uvedena v Kč jako cena bez DPH, výše DPH, cena včetně DPH. Nabídková cena bude konečná, včetně dopravy a instalace u zadavatele, ulice Horská 59, 541 01 Trutnov.

Nabídková cena bude dále uvedena v členění na cenu za technické vybavení a na cenu za programové vybavení.

- Kritéria hodnocení nabídek

Základním kritériem pro hodnocení zakázky je nejnižší nabídková cena.

- Další podmínky zadavatele

Předmět plnění bude dodán nejpozději do 20. 6. 2018.

Součástí nabídky bude vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky.

Součástí nabídky bude závazný návrh smlouvy na realizaci zakázky. Smlouva musí obsahovat alespoň:

- označení smluvních stran vč. IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny,

- předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně),

- cenu bez DPH, vč. DPH a uvedení samostatného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH, platební podmínky,

- dobu a místo plnění,

- ustanovení o povinnosti dodavatele spolupracovat při kontrole podle zákona o finanční kontrole,

- ustanovení o povinnosti dodavatele uchovávat originály účetních dokladů dodávky do 31. 12. 2033,

- další náležitosti právního jednání podle občanského zákoníku.

V nabídce bude uvedena délka záruční doby.

Nabídka bude obsahovat popis technické podpory, záručního servisu a pozáručního servisu.

Nabídka bude obsahovat popis nabídnutých školení (minimálně obsahová náplň, délka).

Zadavatel neposkytne dodavateli zálohu.

Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

Otevírání obálek bude neveřejné.

- Právo zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené nabídky,

- upřesnit, doplnit, případně zrušit zakázku,

- nevrátit uchazečům předložené nabídky.

V Trutnově dne 26. 4. 2018

Ing. Vladislav Sauer	   		      ředitel