část 3: Pořízení rentgenového přístroje – 2x mobilní skiagrafický RTG pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Způsob hodnocení nabídek v části 3:

Kritéria hodnocení a jejich váha:

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídek podle ustanovení § 114 odst. 3 písm. b) bod 1.  ZZVZ, na základě následujícího poměru nabídkové ceny a kritérií kvality:

| KRITÉRIUM HODNOCENÍ | VÁHA |
| --- | --- |
| - Nabídková cena za předmět zakázky (hodnocena bude cena v Kč bez DPH v součtu za celý předmět této části veřejné zakázky) | 70% |
| - Technické podmínky předmětu zakázky (hodnocena budou jednotlivá dílčí kritéria pro mobilní skiagrafický RTG) | 30% |

- Metoda hodnocení: Nabídková cena za celý předmět zakázky:

Pro hodnocení nabídkové ceny za předmět zakázky je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu, tvořenou součtem za celý předmět této části veřejné zakázky. Počet bodů každého účastníka za toto dílčí kritérium se vypočte podle vzorce (výsledek bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa):

nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH --------------------------------------------------------------------- x 100 (bodů) x 0,7 (váha kritéria 70%). hodnocená celková nabídková cena v Kč bez DPH

- Metoda hodnocení: Technické podmínky předmětu zakázky: mobilní skiagrafický RTG:

Čtyřem (4) níže uvedeným technickým podmínkám mobilního skiagrafického RTG, které budou předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria, zadavatel stanovil příslušnou dílčí váhu, jak je níže uvedeno.

| TECHNICKÁ PODMÍNKA | MINIMÁLNÍ PARAMETR | DÍLČÍ VÁHA |
| --- | --- | --- |
| - Výkon RTG generátoru - jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, kde účastník nabídne zadavateli vyšší než minimálně stanovený parametr | minimálně 30 kW | 25% |
| - Celková tepelná kapacita - jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, kde dodavatel nabídne zadavateli vyšší než minimálně stanovený parametr | minimálně 1000 kHU | 25% |
| - Rozteč pixelu /u detektoru/ - jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, kde dodavatel nabídne nižší než maximálně stanovený parametr | maximálně 200 µm | 25% |
| - Hloubkové rozlišení při A/D konverzi /u detektoru/ - jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, kde dodavatel nabídne zadavateli vyšší než minimálně stanovený parametr | minimálně 14 bitů | 25% |

- Bodové hodnocení nabídky v dílčím kritériu 1, 2 a 4 bude vypočteno podle níže uvedeného vzorce takto (výsledek bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa):

hodnocený parametr ------------------------------------- x 100 (bodů) x 0,25 (váha dílčího kritéria 1, 2 a 4). nejvyšší nabídnutý parametr

- Bodové hodnocení nabídky v dílčím kritériu 3 bude vypočteno podle níže uvedeného vzorce takto (výsledek bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa):

nejnižší nabídnutý parametr ------------------------------------- x 100 (bodů) x 0,25 (váha dílčího kritéria 3) hodnocený parametr

Takto získané hodnoty za 4 dílčí hodnoticí kritéria se sečtou a vynásobí vahou tohoto kritéria (30%), čímž dojde k získání provážených bodů za kritérium písm. b).

Pořadí nabídek

Pořadí nabídek bude stanoveno dle součtu bodů za 2 (dvě) dílčí hodnotící kritéria nabídky každého účastníka, a to od nabídky s nejvyšším počtem bodů po nabídku s nejnižším počtem bodů. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka obdrží při součtu bodů za obě 2 (dvě) dílčí hodnotící kritéria nejvyšší počet bodů.

Příklad

Zadavatel níže uvádí příklad výpočtu bodů za hodnotící kritéria, když v této části veřejné zakázky obdrží 2 nabídky s níže uvedenými parametry.

Účastník 1 nabídne cenu 7.000.000,- Kč bez DPH (celkem za 2ks RTG) a příkladně tyto hodnoty dílčích kritérií takto:

| TECHNICKÁ PODMÍNKA | NABÍZENÝ PARAMETR | DÍLČÍ VÁHA |
| --- | --- | --- |
| - Výkon RTG generátoru | 50 kW | 25% |
| - Celková tepelná kapacita | 1200 kHU | 25% |
| - Rozteč pixelu /u detektoru/ | 160 µm | 25% |
| - Hloubkové rozlišení při A/D konverzi /u detektoru/ | 20 bitů | 25% |

Výpočet bodů: ÚČASTNÍK 1

- nabídková cena:

6.500.000 / 7.000.000 x 100 x 0,7 = 64,99 bodů

- technické podmínky mobilní skiagrafický RTG:

| TECHNICKÁ PODMÍNKA | NABÍZENÝ PARAMETR | DÍLČÍ VÁHA | VÝPOČET | BODY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Výkon RTG generátoru | 50 kW | 25% | 50 / 50 x 100 x 0,25 | 25 |
| - Celková tepelná kapacita | 1200 kHU | 25% | 1200 / 1200 x 100 x 0,25 | 25 |
| - Rozteč pixelu /u detektoru/ | 160 µm | 25% | 160 / 160 x 100 x 0,25 | 25 |
| - Hloubkové rozlišení při A/D konverzi /u detektoru/ | 20 bitů | 25% | 20 / 20 x 100 x 0,25 | 25 |

25 + 25 + 25 + 25 = 100 x 0,3 (váha kritéria dle písm. b)) = 30 bodů

SOUČET BODŮ ÚČASTNÍKA 1: 		94,9

Účastník 2 nabídne cenu 6.500.000,- Kč bez DPH (celkem za 2ks RTG) a příkladně tyto hodnoty dílčích kritérií takto:

| TECHNICKÁ PODMÍNKA | NABÍZENÝ PARAMETR | DÍLČÍ VÁHA |
| --- | --- | --- |
| - Výkon RTG generátoru | 30 kW | 25% |
| - Celková tepelná kapacita | 1000 kHU | 25% |
| - Rozteč pixelu /u detektoru/ | 180 µm | 25% |
| - Hloubkové rozlišení při A/D konverzi /u detektoru/ | 20 bitů | 25% |

Výpočet bodů: ÚČASTNÍK 2

- nabídková cena:

6.500.000 / 6.500.000 x 100 x 0,7 = 70 bodů

- technické podmínky mobilní skiagrafický RTG:

| TECHNICKÁ PODMÍNKA | NABÍZENÝ PARAMETR | DÍLČÍ VÁHA | VÝPOČET | BODY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Výkon RTG generátoru | 30 kW | 25% | 30 / 50 x 100 x 0,25 | 15 |
| - Celková tepelná kapacita | 1000 kHU | 25% | 1000 / 1200 x 100 x 0,25 | 20,83 |
| - Rozteč pixelu /u detektoru/ | 180 µm | 25% | 160 / 180 x 100 x 0,25 | 22,22 |
| - Hloubkové rozlišení při A/D konverzi /u detektoru/ | 20 bitů | 25% | 20 / 20 x 100 x 0,25 | 25 |

15 + 20,83 + 22,22 + 25 = 83,05 x 0,30 (váha kritéria dle písm. b)) = 24,92 bodů

SOUČET BODŮ ÚČASTNÍKA 2: 		94,92