## Rekapitulace
Název | Hodnota A
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH %
Základ a hodnota DPH %
Náklady celkem s DPH

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Elektromontáže
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE
Úprava stávajícího rozvaděče HR-1
M.Č.0.17
včetně úpravy rozvaděče
pojistkový odpínač FH1-3A/160A | ks | 1 | 1800 | 1800 | 500 | 500
s pojistky
ranžír vodičů | ks | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Rozvaděč HR1.06 | ks | 1 | 140000 | 140000 | 4000 | 4000
Tlačítkový ovladač s aretací
pod sklem TOTAL-STOP | ks | 1 | 850 | 850 | 500 | 500
Kompletní svítidla včetně zdrojů
ovládání ručními spínači
automatiky
A-LED 1x46W IP20 DALI | ks | 33 | 38894 | 1283502 | 250 | 8250
B-LED 1x6W IP20 DALI | ks | 19 | 4800 | 91200 | 250 | 4750
C-LED 1x24W IP20 DALI | ks | 5 | 13513 | 67565 | 250 | 1250
Led pásek pod kuch.linku | ks | 1 | 2500 | 2500 | 250 | 250
Nouzové osvětlení
N3-LED 1x3W IP20 INVENTER 3H | ks | 13 | 2800 | 36400 | 150 | 1950
N-LED 1x3W IP20-INVENTER-PIKT | ks | 11 | 2800 | 30800 | 150 | 1650
Router DALI | ks | 1 | 37422 | 37422 | 500 | 500
vsupní jednotka DALI | ks | 13 | 2800 | 36400 | 200 | 2600
Multisenzor | ks | 7 | 2600 | 18200 | 200 | 1400
Programování-oživení | ks | 1 | 0 | 0 | 8000 | 8000
kabely ( 1-CXKH-R)
SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0
5x 50 | m | 30 | 810 | 24300 | 25 | 750
5x35 | m | 20 | 450 | 9000 | 25 | 500
3x1.5 mm2 pevně | m | 440 | 18 | 7920 | 20.36 | 8958.4
3x2.5 mm2 pevně | m | 750 | 27 | 20250 | 20.36 | 15270
5x4 | m | 20 | 85 | 1700 | 22 | 440
5x6 | m | 40 | 120 | 4800 | 22 | 880
KABELY SHKFH-R
BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ
B2ca,S1,dO
SHKFH-R 3x2x0,8 | m | 250 | 18 | 4500 | 20 | 5000
1-CXKH-V 5x1,5 | m | 10 | 42 | 420 | 20 | 200
VODIC PRO POSPOJOVANI
6- Zlutozeleny pevně | m | 450 | 17 | 7650 | 28.46 | 12807
25-Žlutozelený- pevně | m | 50 | 40 | 2000 | 29 | 1450
50-Žlutozelený-pevně | m | 30 | 110 | 3300 | 29 | 870
Vyrovnávač potenciálu VP | ks | 3 | 800 | 2400 | 550 | 1650
Svorkovnice EVP pro antistatiku | ks | 14 | 85 | 1190 | 120 | 1680
Zemnící svorka ABB zdravotnický
program, vč.krabice | ks | 4 | 250 | 1000 | 120 | 480
ŽLABOVÁNÍ
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ
PRO KABELY
DZ 60x 100 | m | 90 | 150 | 13500 | 170 | 15300
MARS 62x100 | m | 10 | 250 | 2500 | 170 | 1700
Požární ucpávky | bal | 4 | 1600 | 6400 | 0 | 0
Rozbočné krabice dle použití | ks | 40 | 68 | 2720 | 86 | 3440
pro světelné a zásuvkové obvody
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 2,5 mm2 | ks | 180 | 0 | 0 | 11.36 | 2044.8
Do 6 mm2 | ks | 80 | 0 | 0 | 12.78 | 1022.4
Do 25 mm2 | ks | 40 | 0 | 0 | 18.49 | 739.6
OVLADAČE,ZÁSUVKY- KOMPLET
+ PŘÍSTROJOVÁ KRABICE
Vypínače, tlačítka- všebecně
230V/10A řaz1...7 IP20-IP43 | ks | 18 | 250 | 4500 | 85 | 1530
včetně krabice
Všechny zásuvky se signalizací
provozu
zásuvky včetně přístojových
krabic IP20..IP43
zásuvka jednoduchá 230V/16A | ks | 132 | 250 | 33000 | 76 | 10032
DTTO+přepěťová ochrana | ks | 9 | 950 | 8550 | 80 | 720
Pomocný jímač s podpěrou | ks | 1 | 1200 | 1200 | 500 | 500
FeZn o 8- s podpěrou | m | 10 | 55 | 550 | 120 | 1200
svorky SS | ks | 10 | 32 | 320 | 55 | 550
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Připojení technického zařízení | hod | 15 | 0 | 0 | 225 | 3375
Zkusebni provoz | hod | 5 | 0 | 0 | 225 | 1125
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 16 | 0 | 0 | 365 | 5840
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | 0 | 0 | 250 | 500
pr ce neposti§iteln' v cenˇku | hod | 5 | 0 | 0 | 225 | 1125
Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 20 | 0 | 0 | 225 | 4500
- postupné přepojování
Zednické přípomoce-sekání | hod | 20 | 0 | 0 | 200 | 4000
Elektromontáže celkem |  |  |  | 1911309 |  | 146779.2

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Oblastní nemocnice Náchod a.s.-Digitalizace RTG pracovišť
Projekt | Budova D- ELEKTROINSTALACE-RTG
Investor
Z. č. | ROZPOČET
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Jaroslav Pištora
Kontroloval
Datum | 1.12.2017
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace
2. sazba DPH %