## D.1.4.7. SILNOPROUD
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Část: D.1.4.7. SILNOPROUD
P.Č. | KCN | Kód položky |  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 741 | Elektromontážní práce - Svítidla |  |  |  | 0
1 | 741 | 741999101 SPC | D+M LED svítidlo 34W 600x600 - Specifikace dle PD - A | kus | 221 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 221
2 | 741 | 741999102 SPC | D+M LED svítidlo 54W 600x1200 - Specifikace dle PD - B | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 24
3 | 741 | 741999103 SPC | D+M LED svítidlo 38W zavěšené - Specifikace dle PD - C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 1
4 | 741 | 741999104 SPC | D+M LED svítidlo 43W Ex - Specifikace dle PD - D | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 6
5 | 741 | 741999105 SPC | D+M Zářivkové svítidlo svítidlo 2x36W 1270mm - Specifikace dle PD - E | kus | 484 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 484
6 | 741 | 741999106 SPC | D+M LED svítidlo Linn - Specifikace dle PD - F | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 8
7 | 741 | 741999107 SPC | D+M LED svítidlo 14W - Specifikace dle PD - G | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 6
8 | 741 | 741999108 SPC | D+M Germicidní svítidlo - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 2
9 | 741 | 741999109 SPC | D+M LED Downlight 10W - Specifikace dle PD | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 17
10 | 741 | 741999110 SPC | D+M Nouzové svítidlo LED přisazené - Specifikace dle PD - N1 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 7
11 | 741 | 741999111 SPC | D+M Nouzové svítidlo LED přisazené - Specifikace dle PD - N2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 2
12 | 741 | 741999112 SPC | D+M LED pásek CRI90 20W/m 24V - Specifikace dle PD | m | 184 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 184
13 | 741 | 741999113 SPC | D+M Zdroj pro led pásek 24V 240W - Specifikace dle PD | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 18
14 | 741 | 741999114 SPC | D+M Zdroj pro led pásek 24V 120W - Specifikace dle PD | kus | 38 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 38
15 | 741 | 741999115 SPC | D+M Nouzové svítidlo LED vestavné - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 3
16 | 741 | 741999116 SPC | D+M PIR čidlo - Specifikace dle PD | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 7
17 | 741 | 741999117 SPC | D+M Světlo BRSB 27W - Specifikace dle PD | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 5
|  | 741 | Elektromontážní práce - Přístroje |  |  |  | 0
18 | 741 | 741999201 SPC | D+M Zásuvka 400 V/32 A - Specifikace dle PD | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 10
19 | 741 | 741999202 SPC | D+M Zásuvka 230 V/16 A - Specifikace dle PD | kus | 347 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 347
20 | 741 | 741999203 SPC | D+M Zásuvka 230 V/16 A IP44 - Specifikace dle PD | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 24
21 | 741 | 741999204 SPC | D+M Zásuvka 230 V/16 A IP44 - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 3
22 | 741 | 741999205 SPC | D+M Zásuvka dvojitá 230 V/16 A - Specifikace dle PD | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 4
23 | 741 | 741999206 SPC | D+M Zásuvka dvojitá 230 V/16 A s PO - Specifikace dle PD | kus | 78 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 78
24 | 741 | 741999207 SPC | D+M Zásuvka pětinásobná 230 V/16 A - Specifikace dle PD | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 16
25 | 741 | 741999208 SPC | D+M Podlahová krabice min. 8 modulů (rezerva pro data)- Specifikace dle PD | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení " |  | 35
26 | 741 | 741999209 SPC | D+Mzásuvka do podlahové krabice 230V/16A - Specifikace dle PD | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení " |  | 70
27 | 741 | 741999210 SPC | D+M Vypínač řaz. 1 - Specfikace dle PD | kus | 83 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 83
28 | 741 | 741999211 SPC | D+M Vypínač řaz. 1 IP 44 - Specfikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 1
29 | 741 | 741999212 SPC | D+M Vypínač řaz. 5 - Specfikace dle PD | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 23
30 | 741 | 741999213 SPC | D+M Vypínač řaz. 6 - Specfikace dle PD | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 18
31 | 741 | 741999214 SPC | D+M Vypínač řaz. 5B - Specfikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 2
32 | 741 | 741999215 SPC | D+M Vypínač 2P do prostorů s nebezpečím výbuchu - Specfikace dle PD | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 4
33 | 741 | 741999216 SPC | D+M Vypínač bezdrátový - Specfikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 3
34 | 741 | 741999217 SPC | D+M Tlačítko s doutnavkou - Specifikace dle PD | kus | 88 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, inst. krabice. " |  | 88
|  | 741 | Elektromontážní práce - Kabely a vodiče |  |  |  | 0
35 | 741 | 741999301 SPC | D+M Vodič CY6 - z/žl - Specifikace dle PD | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně uložení a zapojení " |  | 100
36 | 741 | 741999302 SPC | D+M Vodič CY10 - z/žl - Specifikace dle PD | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně uložení a zapojení " |  | 100
37 | 741 | 741999303 SPC | D+M Drát CYA 16 z/žl - Specifikace dle PD | m | 1450 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně uložení a zapojení " |  | 1450
38 | 741 | 741999304 SPC | D+M Kabel CYKY 3x1,5 - Specifikace dle PD | m | 15340 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně uložení a zapojení " |  | 15340
39 | 741 | 741999305 SPC | D+M Kabel CYKY 3x2,5 - Specifikace dle PD | m | 22960 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně uložení a zapojení " |  | 22960
40 | 741 | 741999306 SPC | D+M Kabel CYKY 5x2,5 - Specifikace dle PD | m | 2820 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně uložení a zapojení " |  | 2820
41 | 741 | 741999307 SPC | D+M Kabel CYKY 4x16 - Specifikace dle PD | m | 1000 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně uložení a zapojení " |  | 1000
42 | 741 | 741999308 SPC | D+M Kabel CYKY 4x25 - Specifikace dle PD | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně uložení a zapojení " |  | 80
43 | 741 | 741999309 SPC | D+M Kabel CYKY 4x50 - Specifikace dle PD | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně uložení a zapojení " |  | 110
44 | 741 | 741999310 SPC | D+M Kabel AYKY 4x240 - Specifikace dle PD | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně uložení a zapojení " |  | 20
|  | 741 | Elektromontážní práce - Zemnění |  |  |  | 0
45 | 741 | 741999401 SPC | D+M PÁSEK FeZn 30/4 - Specifikace dle PD | m | 224 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně uložení a napojení " |  | 224
46 | 741 | 741999402 SPC | D+M Zkušební svorka - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně ochranné krabice, Ocelové destičky, tří křížové svorky, napojení, umístění " |  | 3
47 | 741 | 741999403 SPC | D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD | kus | 95 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně uložení a napojení " |  | 95
48 | 741 | 741999404 SPC | D+M Oprava stávajícího zemnění historického objektu | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně výkopu, zemnícího pásku FeZN 30/4 nebo zemnících tyčí " |  | 1
49 | 741 | 741999405 SPC | D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
50 | 741 | 741999406 SPC | D+M Podružný materiál pro uložení zemnění - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
51 | 741 | 741999407 SPC | D+M Proměření + revizní zpráva - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  | 741 | Elektromontážní práce - Hromosvod |  |  |  | 0
52 | 741 | 741999501 SPC | D+M Jímací vedení AlMgSi 8 - Specifikace dle PD | m | 1150 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně podpěr, uložení a napojení " |  | 1150
53 | 741 | 741999502 SPC | D+M Svorky (SS,SK,SP) - Specifikace dle PD | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně uložení a napojení " |  | 150
54 | 741 | 741999503 SPC | D+M Jímací tyč 3m- Specifikace dle PD | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně uchycení " |  | 29
55 | 741 | 741999504 SPC | D+M Ukončení svodu- Specifikace dle PD | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně ochranného úhelníku, zkušební svorky, popisovací štítek " |  | 17
56 | 741 | 741999505 SPC | Poměření + revizní zpráva | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  | 741 | Elektromontážní práce - Rozvaděče |  |  |  | 0
57 | 741 | 741999701 SPC | D+M Rozváděč RH, ELM, RP - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 1
58 | 741 | 741999702 SPC | D+M Rozváděče RB - Specifikace dle PD | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 10
59 | 741 | 741999703 SPC | D+M Rozváděče RUPS - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení " |  | 1
|  | 741 | Elektromontážní práce - Ostatní |  |  |  | 0
60 | 741 | 741999801 SPC | D+M Proměření + výchozí revizní zpráva elektroinstalace- Specifikace dle PD. | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
61 | 741 | 741999802 SPC | D+M Pomocný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra. " |  | 1
62 | 741 | 741999803 SPC | D+M Zařízení a vybavení nespecifikovaných - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
63 | 741 | 741999804 SPC | D+M UPS 20kVA + baterie - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra. " |  | 1
64 | 741 | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 741." |  | 210
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace apod."
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | D.1.4.7. SILNOPROUD |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, zednickou výpomoc, doplňkové práce, kompletace apod. není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.