## D.1.1.c.07 Vypis ostat. vyr.
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 790 | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0
1 | 790 | 790999101 SPC | D+M Vstupní čistící zóna vnitřní - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ČZ1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 1.PP " |  | 1
2 | 790 | 790999103 SPC | D+M Vstupní čistící zóna vnitřní 2100x2150 mm - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ČZ2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 1.PP " |  | 2
3 | 790 | 790999103 SPC | D+M Přenosný hasící přístroj práškový - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - HP1 | kus | 68 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 2.PP " |  | 3
|  |  | " 1.PP " |  | 14
|  |  | " 1.NP " |  | 17
|  |  | " 2.NP " |  | 18
|  |  | " 3.NP " |  | 13
|  |  | " 4.NP " |  | 3
4 | 790 | 790999104 SPC | D+M Přenosný hasící přístroj sněhový - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - HP2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 1.PP " |  | 4
5 | 790 | 790999105 SPC | D+M Hydrantový systém nástěnný, stěny s tvarově stálou hadicí D19 - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - HS1 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Součástí nerezová skříň 650x650x175mm zabudovaná do zdi s ramenem a navijákem, včetně připojení na požární vodovod, tvarovek, armatur a příslušenství. "
|  |  | " 1.PP " |  | 3
|  |  | " 1.NP " |  | 3
|  |  | " 2.NP " |  | 2
|  |  | " 3.NP " |  | 2
|  |  | " 4.NP " |  | 1
6 | 790 | 790999106 SPC | D+M Tabulka požární evakuační plán - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP1 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 2.PP " |  | 1
|  |  | " 1.PP " |  | 2
|  |  | " 1.NP " |  | 2
|  |  | " 2.NP " |  | 1
|  |  | " 3.NP " |  | 1
|  |  | " 4.NP " |  | 1
7 | 790 | 790999107 SPC | D+M Tabulka požární poplachová směrnice - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 1.PP " |  | 1
8 | 790 | 790999108 SPC | D+M Tabulka tento výtah neslouží k evakuaci osob -Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - TP3 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 1.PP " |  | 2
|  |  | " 1.NP " |  | 3
|  |  | " 2.NP " |  | 2
|  |  | " 3.NP " |  | 2
|  |  | " 4.NP " |  | 2
9 | 790 | 790999109 SPC | D+M Orientační systém - Dveřní štítky - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OS2 | kus | 87 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 2.PP " |  | 1
|  |  | " 1.PP " |  | 17
|  |  | " 1.NP " |  | 21
|  |  | " 2.NP " |  | 20
|  |  | " 3.NP " |  | 17
|  |  | " 4.NP " |  | 11
10 | 790 | 790999110 SPC | D+M Zatemňovací rolety - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - ZS1 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 1.NP " |  | 8
|  |  | " 3.NP " |  | 1
13 | 790 | 790999111 SPC | D+M Krycí lišta - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - LS1 | m | 74 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 1.PP " |  | 74
14 | 790 | 790999112 SPC | D+M Komínová lávka - repase - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - OV1 | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Střecha " |  | 170
" Repase komínové lávky vč. přístupových stupňů, pochozí lávky a zábradlí ,demontáž, odstranění rzi, nátěr, výměna / oprava poškozených částí. "
15 | 790 | 790999113 SPC | D+M Protipožární roleta - Specifikace dle výpisu ostatních výrobků - PR1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " 1.PP " |  | 1
|  |  | " Roleta - š. 4600mm, v. 2860mm " | kus | 4 |  | 0
|  |  | " Roleta - š. 4300mm, v. 2860mm " | kus | 1 |  | 0
16 | 790 | 998790901 SPC | Přesun hmot pro ostatní výrobky v objektech v do 36 m | % | 1.88 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
17 | HZS | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 " |  | 50
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod."
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.