## REKAPITULACE CELKOVA
REKAPITULACE CELKOVÁ
Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
1 | D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ | 0
2 | D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ - CHLAZENÍ | 0
| D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ - CELKEM | 0

## D.1.4.4. VYTAPENI
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 730 | Ústřední vytápění - Strojovny |  |  |  | 0
1 | 730 | 730999001 SPC | Dmt+M Výměna čerpadla - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " V ceně demontáž stávajícího čerpadla včetně příslušenství, dodání nového čerpadla včetně tvarovek. " |  | 1
" Součástí zprovoznění, zapojení, prokabelování, napojení na elektro a odzkoušení systému. "
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
2 | 730 | 998732202 RTO | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 36 m | % | 1.63 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
3 | HZS | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 730 "
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." |  | 2
|  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0
4 | 733 | 733222106 RTO | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením / ocelové předizolované potrubí do D 42x1,5 + TI tl. 50mm - Specifikace dle PD | m | 182.622 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Měděné potrubí Cu do 42,5x1,5 polotvrdé / Ocelové předizolované potrubí " |  | 182.622
" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
5 | 733 | 733222106 RTO | D+M Potrubí plastové PEX-AL-PEX do D 20x2 + TI tl. 9 mm - Specifikace dle PD | m | 490.281 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Plastové potrubí PEX-AL-PEX. " |  | 490.281
" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného "
6 | 733 | 733999001 SPC | D+M Napojení na stávající rozvody - Specifikace dle PD | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
V ceně osazení a dodání,tvarovek,utěsnění,včetně zapravení prostupu .
|  |  | " 2.PP " |  | 2
|  |  | " 1.PP " |  | 7
|  |  | " 1.NP " |  | 2
|  |  | " 2.NP " |  | 2
|  |  | " 3.NP " |  | 2
7 | 733 | 733999002 SPC | D+M Úprava potrubí a optimalizace stávajících tras do DN 200 - 1.PP - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Demontáž, úprava, zkrácení, případné prodloužení potrubí, zpětná montáž na novou pozici včetně kotvících prvků, zaslepení stávajícího potrubí. V ceně potrubí tvarovky a armatury. " |  | 1
" Demontáž a zpětná montáž zařízení pro ohřev vody a zařízení "CPN"."
8 | 733 | 733999003 SPC | D+M Úprava a nátěr stávajícího potrubí - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " V ceně odstranění stávajícího nátěru, očištění, nový nátěr potrubí atd." |  | 1
9 | 733 | 733999004 SPC | D+M Doplnění tepelné izolace stávajícího potrubí - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
10 | 733 | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 | m | 490.281 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
11 | 733 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 182.622 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
12 | 733 | 99973301 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
13 | 733 | 998733204 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m | % | 3.74 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
14 | HZS | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 "
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." |  | 80
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
15 | 734 | 734222201 SPC | D+M Regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Průtok 0,933 m3/hod " |  | 1
16 | 734 | 734222202 SPC | D+M Regulátor tlakové diference s partnerským vyvažovacím ventilem - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Průtok 1,167 m3/hod " |  | 1
17 | 734 | 734222202 SPC | D+M Armatur, zařízení a vybavení nespecifikovaných | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
18 | 734 | 998734204 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 36 m | % | 0.31 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
19 | HZS | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 734 "
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." |  | 60
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
20 | 735 | 735128110 | Zkoušky těsnosti otopných těles vodou | m2 | 25.37 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
21 | 735 | 735191903 | Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou | m2 | 25.37 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
22 | 735 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
23 | 735 | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 25.37 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
24 | 735 | 735222901 SPC | D+M Otopné těleso deskové, typ 22 délka/výška 600/600 mm - Specifikace dle PD | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Deskové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem.s rovnou čelní deskou "
" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "
" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
|  |  | " 1.PP " |  | 10
|  |  | " 1.NP " |  | 8
|  |  | " 2.NP " |  | 7
|  |  | " 3.NP " |  | 4
25 | 735 | 735222902 SPC | D+M Otopné těleso deskové, typ 22 délka/výška 600/1000 mm - Specifikace dle PD | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Deskové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem.s rovnou čelní deskou "
" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "
" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
|  |  | " 1.NP " |  | 2
|  |  | " 2.NP " |  | 1
|  |  | " 3.NP " |  | 3
|  |  | " 4.NP " |  | 8
26 | 735 | 735222903 SPC | D+M Otopné těleso trubkové KLCM výška/délka 840/450 mm - Specifikace dle PD | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Trubkové otopné těleso které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "
" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "
" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
|  |  | " 1.PP " |  | 2
|  |  | " 1.NP " |  | 2
|  |  | " 2.NP " |  | 2
|  |  | " 3.NP " |  | 2
|  |  | " 4.NP " |  | 2
27 | 735 | 735222904 SPC | D+M Otopné těleso trubkové KLCM výška/délka 1220/450 mm - Specifikace dle PD | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Trubkové otopné těleso které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. "
" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil, přímé šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní prvky pro zajištění funkčnosti celku "
" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
|  |  | " 1.PP " |  | 5
28 | 735 | 735222905 SPC | D+M Demontáž, uskladnění a zpětná montáž otopného tělesa včetně nového nátěru - Specifikace dle PD | sada | 196 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" - Demontáž otopného tělesa. "
" - Vodorovný a svislý přesun otopného tělesa v rámci objektu . "
" - Odstranění rzi, nečistot a mastnoty, příprava podkladu pod nástřik. "
" - Dvouvrstvý nástřik otopného tělesa - barva dle výběru investora. "
" - Vodorovný a svislý přesun otopného tělesa v rámci objektu do místa zpětné montáže. "
" - Zpětná montáž otopného tělesa včetně napojení na stávající rozvody. "
" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "
|  |  | " 2.PP " |  | 7
|  |  | " 1.PP " |  | 20
|  |  | " 1.NP " |  | 52
|  |  | " 2.NP " |  | 56
|  |  | " 3.NP " |  | 55
|  |  | " 4.NP " |  | 6
29 | 735 | 735999222 SPC | Zkoušky provozní dilatační - Specifikace dle PD | m2 | 25.37 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
30 | 735 | 735999223 SPC | Zkoušky provozní topná + seřízení soustavy - Specifikace dle PD | hod | 50 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
31 | 735 | 735999224 SPC | Zaregulování, vyvážení, seřízení a vyregulování otopného systému - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
32 | 735 | 998735204 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m | % | 2.43 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
33 | HZS | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 735 "
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, armatury a příslušenství apod." |  | 66
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | D.1.4.4. VYTAPENI |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

## D.1.4.4. CHLAZENI
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
Objekt: D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ - CHLAZENÍ
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 730 | Chlazení |  |  |  | 0
1 | 730 | 73099901 SPC | D+M Jednotky přesné klimatizace - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Vnitřní jednotka: chladící výkon 6,0 kW, topný výkon 3,0 kW. "
" Venkovní jednotka: chladící výkon 10,6 kW. "
" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "
" V ceně měření a regulace. "
|  |  | " 3.NP-4.NP. " |  | 1
2 | 730 | 73099902 SPC | D+M Jednotky přesné klimatizace - Specifikace dle PD | sada | 4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Vnitřní jednotka: chladící výkon 9,7 kW, topný výkon 6,0 kW. "
" Venkovní jednotka: chladící výkon 10,6 kW. "
" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "
" V ceně měření a regulace. "
|  |  | " 1.NP-4.NP. " |  | 1
|  |  | " 3.NP-4.NP. " |  | 2
|  |  | " 4.NP. " |  | 1
3 | 730 | 73099903 SPC | D+M Jednotky chlazení - Specifikace dle PD | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Vnitřní jednotka: chladící výkon 6,8 kW. "
" Venkovní jednotka: chladící výkon min. 7,2 kW. "
" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "
" V ceně měření a regulace. "
|  |  | " 1.NP. " |  | 2
4 | 730 | 73099904 SPC | D+M Venkovní kondenzační jednotka - Specifikace dle PD - RYYQ12T | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" S kontinuálním topením. Chladící výkon 33,5 kW, topný výkon 37,5 kW. "
" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "
" V ceně měření a regulace. "
|  |  | " 1.PP. " |  | 1
5 | 730 | 73099905 SPC | D+M Venkovní kondenzační jednotka - Specifikace dle PD - RYYQ14T | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" S kontinuálním topením. Chladící výkon 40,0 kW, topný výkon 45,0 kW. "
" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "
" V ceně měření a regulace. "
|  |  | " 5.NP. " |  | 1
6 | 730 | 73099906 SPC | D+M Vnitřní nástěnná jednotka ovládaná vnitřním dálkovým ovládáním - Specifikace dle PD - FXAQ40P | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování, dálkového ovládání a veškerého příslušenství dle PD. "
|  |  | " 1.NP. " |  | 4
7 | 730 | 73099907 SPC | D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - FXFQ-40A | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "
|  |  | " 1.NP. " |  | 4
8 | 730 | 73099908 SPC | D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - FXFQ-50 A | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "
|  |  | " 1.PP. " |  | 4
9 | 730 | 73099909 SPC | D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - FXFQ-63A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "
|  |  | " 1.PP. " |  | 1
10 | 730 | 73099910 SPC | D+M Kazetová jednotka s kruhovým výdechem - Specifikace dle PD - FXFQ-80A | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "
|  |  | " 1.PP. " |  | 2
11 | 730 | 73099911 SPC | D+M Refnet - Specifikace dle PD - KHRQ22M20T | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Včetně tepelné izolace. "
|  |  | " 1.PP. " |  | 4
|  |  | " 1.NP. " |  | 4
12 | 730 | 73099912 SPC | D+M Refnet - Specifikace dle PD - KHRQ22M29T9 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Včetně tepelné izolace. "
|  |  | " 1.PP. " |  | 1
|  |  | " 1.NP. " |  | 2
13 | 730 | 73099913 SPC | D+M Refnet - Specifikace dle PD - KHRQ22M64T | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Včetně tepelné izolace. "
|  |  | " 1.PP. " |  | 1
|  |  | " 1.NP. " |  | 1
14 | 730 | 73099914 SPC | D+M Intelligent Touch Manager - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2017 01
15 | 730 | 73099915 SPC | D+M Dálkové ovládání - Specifikace dle PD | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
16 | 730 | 73099916 SPC | D+M Standardní dekorační panel - Specifikace dle PD | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství dle PD. " |  | 11
17 | 730 | 73099917 SPC | D+M Přepínač chl/top (PCB) - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
18 | 730 | 73099918 SPC | D+M Topný kabel - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
19 | 730 | 73099919 SPC | D+M PCB topného kabelu - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
20 | 730 | 73099920 SPC | D+M Upevňovací skříň - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
21 | 730 | 73099921 SPC | D+M Přepínač chl/top (PCB) - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
22 | 730 | 73099922 SPC | D+M Montážní deska PCB - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
23 | 730 | 73099923 SPC | D+M Přepínač chlaz./topení - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
24 | 730 | 73099924 SPC | D+M iTM Rozpočítávání el. Energie (PPD) Software - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
25 | 730 | 73099925 SPC | D+M iTM energy navigator software - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
26 | 730 | 73099926 SPC | D+M Dodatečná náplň chladiva - Specifikace dle PD | kg | 29.7 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
27 | 733 | 73399927 SPC | D+M Armatur, zařízení a vybavení nespecifikovaných | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
28 | 730 | 99975103 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ | kpl. | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
29 | 730 | 998751203 | Přesun hmot procentní pro chlazení v objektech v do 36 m | % | 0.63 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
30 | 730 | HZS3211 RTO | Hodinová zůčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 70 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 730." |  | 70
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
|  | 730 | Chlazení |  |  |  | 0
31 | 730 | 7302232024 SPC | Potrubí měděné tvrdé D 6,4 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " |  | 48
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztratného "
32 | 730 | 7302232025 SPC | Potrubí měděné tvrdé D 9,5 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD | m | 61.1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " |  | 61.1
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztratného "
33 | 730 | 7302232026 SPC | Potrubí měděné tvrdé D 12,7 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD | m | 83.2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " |  | 83.2
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztratného "
34 | 730 | 7302232027 SPC | Potrubí měděné tvrdé D 15,9 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD | m | 109.8 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " |  | 109.8
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztratného "
35 | 730 | 7302232028 SPC | Potrubí měděné tvrdé D 19,1 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD | m | 16.8 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " |  | 16.8
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztratného "
36 | 730 | 7302232029 SPC | Potrubí měděné tvrdé D 22,2 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD | m | 13.8 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " |  | 13.8
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztratného "
37 | 730 | 7302232030 SPC | Potrubí měděné tvrdé D 28,6 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD | m | 114.4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " |  | 114.4
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztratného "
38 | 730 | 7302232031 SPC | Potrubí měděné polotvrdé D 9,5 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD | m | 212.044 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztratného " 34,43+11,31+17,204+46,55+38,7+63,85 |  | 212.044
39 | 730 | 7302232032 SPC | Potrubí měděné polotvrdé D 12,7 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD | m | 37.4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " |  | 37.4
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztratného "
40 | 730 | 7302232033 SPC | Potrubí měděné polotvrdé D 19,1 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD | m | 212.044 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
" Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztratného " 34,43+11,31+17,204+46,55+38,7+63,85 |  | 212.044
41 | 730 | 7302232034 SPC | Potrubí měděné polotvrdé D 28,6 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD | m | 37.4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " Součástí izolační pouzdra z kamenné vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček " |  | 37.4
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, jednotková cena včetně ztratného "
42 | 730 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 945.988 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
43 | 730 | 7309996601 SPC | D+M Instalace, seřízení, zprovoznění systému chlazení pro 1.PP až 4.NP - Specifikace dle PD | hod | 72 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | " V ceně veškeré příslušenství a součásti dle PD, dále revize, zkoušky, regulace a zprovoznění systému tak, aby jednotlivé komponenty plnily funkční celek. Včetně zapojení potrubí, prokabelování (komunikačních linek) apod." |  | 72
44 | 730 | 99975103 SPC | D+M Požární ucpávky, uzávěry, manžety - Specifikace dle PBŘ | kpl. | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
45 | 730 | 998751203 | Přesun hmot procentní pro chlazení v objektech v do 36 m | % | 0.63 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
46 | 730 | HZS3211 RTO | Hodinová zůčtovací sazba - Montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 18 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2018 01
|  |  | "Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 730." |  | 18
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod."
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ - CHLAZENÍ |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.