Příloha č. a) Lokalizace předmětu projektových prací

Název zakázky

„Projektové práce + autorský dozor na akci: Oblastní nemocnice Náchod – Spojovací logistické a provozní koridory a změna připojení ČEZ Distribuce, a.s.“

PD – A_VN 35 kV – ON Náchod

tj. zpracování PD pro provádění stavby v souvislosti se změnou v připojení na distribuční soustavu VN vyplývající z dodatku č. 3 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 16_SOBS01_4121152903.

Obsahem PD - A je přepracování dokumentace pro provádění stavby s názvem Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod a.s. - 1. Etapa (změna č. 1) spočívající zejména ve změně trafostanice R10kV umístěné v objektu J – SO 10  na trafostanici R35kV, ve změně vstupní trafostanice v objektu energocentra (PS 1004 - TS 1004.01 + 1004.02) a dále ve změně přívodní kabeláže 10kV na 35kV (SO 407.1) mezi těmito trafostanicemi.

- Situace

PD –B Spojovací koridor (krček) mezi pavilónem E a K

tj. zpracování PD pro provádění stavby v souvislosti se změnou v propojení pavilónu K a E v níže uvedené podrobnosti.

Obsahem PD - B je přepracování dokumentace pro provádění stavby s názvem Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod a.s. - 1. Etapa (změna č. 1) spočívající ve vypuštění dočasného propojovacího výtahu (SO 19) a vyprojektování trvalého spojovacího koridoru (krčku) mezi pavilónem E a pavilónu K. Součástí spojovacího krčku budou výtahy, které budou zajišťovat propojení dvora před pavilónem E (SO 601.06) s obslužnou komunikací s ozn. F (SO 601.03) za účelem překonání výškového rozdílu pro zajištění transportu osob a materiálů. .

- Situace

PD – C Propojení podzemního koridoru A a K s pavilónem A

tj. zpracování PD pro provádění stavby v souvislosti s dořešením propojení pavilónu K a E v níže uvedené podrobnosti.

Obsahem PD - C je propojení podzemního koridoru s ozn. A a K  (SO 023) se stávajícím pavilónem A včetně dořešení průchodu do veřejně přístupných prostorů stávajícího pavilónu A. Součástí předmětu plnění je vyprojektování úprav rozvodů a zařízení  TZB vyvolané zřízením tohoto propojení (zejména přesun technologie VZT, UT a MaR pavilónu A do připravené místnosti s ozn. K.01.073 (strojovny) objektu K (SO 11), propojení veškerých rozvodů nutných pro provoz dotčených pavilónů).

C.1)	Situace

C.2)	Detail současného propojení

PD – D Propojení obslužné areálové komunikace u objektu údržby

tj. zpracování PD pro provádění stavby v souvislosti s vypuštěním pěšího chodníku spojujícího zpevněnou plochu (SO 601.01) před objektem údržby a plochu před objektem K (SO 601.05) a jeho nahrazení úsekem komunikace, která zajistí propojení vjezdů z ulice Nemocniční a Bartoňova v níže uvedené podrobnosti.

Obsahem PD je úsek komunikace zajišťující propojení komunikace SO 601.01 a SO 601.3, úprava nadzemní šachty Š.5 energokanálu včetně úpravy TZB rozvodů a zařízení (NN, SLP včetně přesunu rozvaděčů, vodovod včetně hydrantu) odstranění dočasné základové konstrukce pod provizorní výměníkovou stanicí nacházející se v místě úseku propojení.

D)	Situace