Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – I. část, nové

- část – skiagrafický RTG

Popis místa instalace

Skiagrafický RTG bude umístěn v 1.NP (přízemí, bezbariérový přístup z veřejné komunikace až do místa určení) pavilonu A, oddělení RTG, do místnosti 141.

Minimální průchodná šířka na celé trase je 1100 mm, světlá výška místností 2800 mm. V místnosti je nyní umístěn skiagrafický RTG, který využívá přívod el. energie  z nedaleké rozvodny a stropní závěs pro pohyblivou část.

Situaci dokresluje půdorys 1.NP budovy, detailní půdorys místnosti 141, půdorys stropu se zákresem konstrukce a dvě foto současného stavu.