## VŘ_3_CHELAB
Podrobná specifikace položek - Vybavení pro biologii a chemii - pomůcky
POLOŽKA | CENA/ks | POČET | s DPH | CENA bez DPH | SPECIFIKACE
souprava pro Milikanův experiment | 76000 | 1 | 76000 | 62809.9174 | Kompaktní přístroj, který obsahuje: • základní přístroj s experimentální komorou a jednotkou dotykového displeje (Zobrazují se parametry pro vyhodnocení výsledků, teploty, viskozity a tlaku) • spínač pro nastavení napětí kondenzátoru • spínač pro spouštění a zastavování měření času • Měřicí mikroskop • Olejový rozprašovač • 100 ml oleje pro Millikanův přístroj • napájecí zdroj, 12 V (AC), 1 A
vývěva s recipientem | 16000 | 1 | 16000 | 13223.1405 | Kompaktní, dvoustupňová, rotační pumpa pro experimenty s vakuem. S pojistkou proti přehřátí, ruční, vzduchem chlazená, s manometrem a koncovkou na hadičku. Dodáváno včetně oleje, desky a recipientu. Koncový tlak: 0,003 hPa Výkon motoru: 245W Manometr: 0 - 1 000 hPa Průměr koncovky na hadičku: 10 mm
multimety (I,U,R) | 900 | 12 | 10800 | 8925.6198 | multimetry pro určení elektrických veličin
zdroje napětí | 5000 | 7 | 35000 | 28925.6198 | Digitální laboratorní zdroj napětí 0-15V, 0-10A
lupa s rukojetí | 135 | 10 | 1350 | 1115.7025 | lupa s rukojetí a čočkou, zvětšení minimálně 3X
eletrody | 1300 | 10 | 13000 | 10743.8017 | sada 3 elektrod/standardních sond pro přístroje CPH51 s BNC konektorem pro měření pH a dále pak sada elektrod v počtu 7 ks: pár platinových elektrod (2 ks), 2 páry niklových elektrod (4ks) , jedna (nebo pár) měděná elektroda; Celkový počet elektrod v sadě této položky musí být 10.
sada smyslové vnímání | 16832 | 1 | 16832 | 13910.7438 | Pomocí této přístrojové soupravy lze provádět například pokusy na téma: Hmat, Hmatové vnímání, Citlivost kůže na teplo a chlad, Slepá skvrna, Optické a haptické klamy, Barevné vidění, Mihotavé barvy a postefekt pohybu, Přenos obrazu do mozku pomocí zpětných brýlí, Směrové slyšení, Slyšení vlastních tělesných zvuků... Souprava pro vyšetření fyziologie smyslů by měla umožňovat provádění různých pokusů ohledně sluchu, zraku a hmatu.
experimetnální brýle s nástavci | 10131 | 1 | 10131 | 8372.7273 | Sada s experimentálními brýlemi umožňuje pokusy: Změna otevření zorničky, Prostorové vidění, Stereoskopické vidění pomocí dvoubarevné metody, Stereoskopické vidění pomocí brýlí s prizmatickými čočkami (pravý 3D obraz), Přizpůsobení barev u oka, Barvoslepost, vidění jasu/tmy (Purkyňův efekt), Barvoslepost. Experimentální brýle byly vyvinuty pro pokusy v oblasti lidské biologie pro smyslovou a nervovou fyziologii. Hodí se zejména pro pokusy zaměřené na optické vnímání člověka a mohou je používat také osoby s dioptrickými brýlemi. Brýle by měly být vyrobeny z měkkého, poddajného plastu se sadou různých clon, filtrů a barevných kotoučů (nástavců).
| suma | 43 | 179113 | 148027.2727