Informace o rizicích včetně stanovení opatření

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.

| RIZIKA | OPATŘENÍ |
| --- | --- |
| Přejetí, sražení automobilem (osobní, nákladní, speciální vozidla), v areálu firmy a na příjezdové komunikaci | - účel vjezdu do areálu nahlásit na vrátnici, příp. vedoucímu cestmistrovství - při jízdě v areálu se řídit bezpečnostními pokyny umístěnými na vjezdu do areálu a umístěnými dopravními značkami - při pobytu v areálu používat vyznačené nebo určené komunikace, dávat zvláštní pozornost na možný pohyb vozidel - respektovat dopravní značení |
| Střet automobilů, dopravní nehoda | - parkování vozidel dovoleno jen na vyznačených parkovacích místech nebo na místech dle určení vedoucího zaměstnance - zákaz parkování na příjezdových komunikacích k branám firmy - při jízdě v areálu dbát dopravního značení, vyznačených směrů jízdy a dalších bezpečnostních značek a pokynů - zákaz zastavení vozidel před vjezdy do garáží, dílen, skladů, apod. |
| Zranění osob na komunikacích | - dodržovat dopravní předpisy - obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou odbornou a zdravotní způsobilostí - používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu - označit vozidla v souladu s platnými předpisy bezpečnostním značením |
| Požár | - na všech pracovištích a ve všech areálech společnosti je stanoven přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm - neprovádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím – sváření, řezání kovů, apod. – bez písemného příkazu - nezarovnávat požární hydranty, hasicí přístroje, uzávěry všech energií (plyn, elektro, voda) |
| Pořezání o skleněné výplně dveří, oken, apod. | - celoskleněné výplně dveří musí být vždy viditelně označené - dveře mít vždy řádně opatřené zarážkami při otevření |
| Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem (zpravidla dotyk s fázovým vodičem, úlek při průchodu el. proudu tělem postiženého) Dotyk osob (zpravidla nahodilý) s živými částmi, tj. přímý dotyk s částmi, které jsou pod napětím nebo s částmi, které se staly živými následkem špatných podmínek, zvláště jako výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), chybějící nulování, zemnění, neodpovídající stupeň ochrany před dotykem, vadné funkce el. výstroje, chybějící jištění el. výstroje Nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi el. zařízení Záměna fázového a ochranného vodiče při neodborném připojení přívodní šňůry, při použití prodlužovací šňůry bez ochranného vodiče nebo s přerušenou ochranou, při nerespektování barevného označení vodičů Vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací pracovníky Porušení izolace připojených pohyblivých přívodů | - dodržování zákazu odstraňování zábran a krytů, otvírání přístupů k el. částem, respektování bezpečnostních sdělení, použití el. rozvaděčů s proudovými chrániči - vyloučení činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí nebo se přímo dotkl obnažených vodičů s napětím - odborné připojování a opravy přívodních šňůr, ověřování správnosti připojení, s ochranným vodičem, s nepřerušenou ochranou - spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem a nepřerušenou ochranou, ochranný vodič musí být o něco delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední - respektování barevného označení vodičů - zabránění neodborných zásahů do el. Instalace - používat pouze vlastní nářadí a spotřebiče s platnou revizí elektro - zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození stavem zařízením - udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození - dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí zábradlí, stožárů - ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, před škodlivým účinkem el. oblouku, před nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, vlhka, plynů, prachů, par do el. zařízení - obsluha dovolena jen osobám proškoleným v souladu s vyhl. 50/1978 Sb. |
| Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením | - šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el. zařízení, vypínání, zapínání do zásuvek, apod. - udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům, prostoru před el. rozvaděči, správné umístění a ochrana el. rozvaděčů - před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny) - vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, prodlužovat je jen v nejnutnější délce, nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách - přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho řádném stavu - dodržování zákazu resp. dodržování podmínek pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení - neodstraňovat zábrany a neotvírat přístupy do el. rozvoden, dodržovat zákazy na výstrahách (respektovat bezpečnostní sdělení) - práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek včetně dodržení min. vzdálenosti - obsluha dovolena jen osobám proškoleným v souladu s vyhl. 50/78 Sb. |
| Poškození zdraví způsobené chemickou látkou – motorová nafta | - manipulace s chemickou látkou dovolena jen osobám proškoleným, seznámeným s bezpečnostním listem chemické látky - používání OOPP uvedených v bezpečnostním listu |

Zpracoval: Miloslav Tocháček, OZO v prevenci rizik č. osv. ROVS/1714/2011/PRE