## List1
|  | Rozpočet |  |  |  |  | 0
Název stavby: |  | ZOO Dvůr Králové nad Labem, pavilon Vodní svět |  |  |  |  | Cena za objekt [Kč]
Název PS, SO: |  | D.1.4.1 Vodovod a kanalizace |  |  | Číslo PS, SO:
Datum zpracování: |  | 2016-05-26 |  |  | Datum aktualizace :
Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství | Hmotnost |  | Cena
[5 empty] | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
1 | N721 12-1105 | Potrubí z trub nerezových bezešvých DN 80, včetně řezů materiálu, montáže, svařování, dopravy | m | 7 |  | 0 |  | 0
2 | N721 13-1105 | Koleno nerez DN 80-90° přivařovací včetně montáže, svařování | kus | 1 |  | 0 |  | 0
3 | N721 13-1106 | Příruba nerez DN 80 plochá přivařovací, včetně montáže, svařování, spoj.materiálu nerez | kus | 6 |  | 0 |  | 0
4 | 721 25-9105 | Montáž kalových šoupátek litinových přírubových DN 80 s ručním kolem | kus | 6 |  | 0 |  | 0
5 | 721-01 | Šoupátko pro odpadní vodu s přírubami s krátkou stavební délkou DN 80 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0
6 | 721-02 | Ruční kolo DN 80 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0
7 | 721-03 | Příruba X s vnitřním závitem DN 80-3“ včetně montáže a spoj.materiálu nerez | kus | 6 |  | 0 |  | 0
8 | 721-04 | Rošty nerezové včetně montáže, řezů a montážního materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0
9 | 721 29-0111 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125 | m | 7.2 |  | 0 |  | 0
10 | 998 72-1101 | Přesun kanalizace objekt v -6m | t | 0.2085 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
11 | 722 17-4003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm a PN 20 D 25 x 4,2 (DN20) | m | 32 |  | 0 |  | 0
12 | 722 17-4004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm a PN 20 D 32 x 5,4 (DN25) | m | 26 |  | 0 |  | 0
13 | 722 18-1242 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi tl.20 mm vnitř.průměru do 42 mm vč.dodávky | m | 58 |  | 0 |  | 0
14 | 722 22-4152 | Kulový kohout s vnějším závitem a páčkou G 3/4“ | kus | 4 |  | 0 |  | 0
15 | 722 25-1153 | Hadice požární polyesterové | m | 5 |  | 0 |  | 0
16 | 722 25-3133 | Hadicové spojky požární B75 s vnějším závitem 3“ | kus | 6 |  | 0 |  | 0
17 | 722 29-0226 | Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 58 |  | 0 |  | 0
18 | 722 29-0234 | Proplach a dezinfekce do DN 80 | m | 58 |  | 0 |  | 0
19 | 998 72-2101 | Přesun vodovod objekt v -6m | t | 0.0312 |  | 0 |  | 0
| Celkem za 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Vytápění
20 |  | podlahové topení líhně | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
21 |  | dopojení primeru TV ( líhně a tepelné výměníky ) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
22 |  | demontáže stávající technologie ( voda, topení, el ) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
23 |  | ovládání primeru | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
24 |  | teplotní čidla | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
25 |  | provizorní zapojení bazénu 4 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Vytápění |  |  |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Technologie
26 |  | filtr BIO průměr 750 pro průtok 21m3/hod, komplet s filtry, přísady, včetně ovládacího ventilu 2" | ks | 8 |  | 0 |  | 0
27 |  | UVC lampa 230V 110W | ks | 4 |  | 0 |  | 0
28 |  | čerpadlo filtrační 230 V, 0,5 kW | ks | 4 |  | 0 |  | 0
29 |  | vodoměr podružný DN 25 Q2,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
30 |  | Biomedium 25 l | ks | 12 |  | 0 |  | 0
31 |  | Skimmer multi nerez ( sání, přepad, čidla napouštění ) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
32 |  | Dnová vpust - výpust | ks | 6 |  | 0 |  | 0
33 |  | Nerezové prostupy | ks | 15 |  | 0 |  | 0
34 |  | Automatické dopouštění do každé expozice, včetně stávajíccí AN samostatně - GSR ventil, Elektronické sondy, vyhodnocovací modul | ks | 5 |  | 0 |  | 0
35 |  | Předfiltr hrubých nečistot s automatickým proplachem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
36 |  | Instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
37 |  | Montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
38 |  | Nerez trubkový výměník 15kW, topný okruh 60/45°C, výstup 33/31°C, průtok 0,87 m3/hod, max.tlak 1,6MPa, teplosměnná plocha 1,4m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
39 |  | Pískový filtr průměr 900 s bočním ventilem 21/2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0
40 |  | Filtrační křemičitý písek, frakce dvojí zrnitosti | kg | 2200 |  | 0 |  | 0
41 |  | UV lampa 150 W (sestava 2x75W) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
42 |  | Lapač hrubých nečistot pro průtok 5m3/hod | ks | 7 |  | 0 |  | 0
43 |  | Čerpadlo vodopádu 230 V , 0,75kW | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Technologie |  |  |  | 0 |  | 0