## hlavička
Specifikace,výkaz výměr hl. materiálů a prací
Projekt : | Stavební úpravy stávajícího objektu SPŠ, SOŠ A SOU, Nové Město nad Metují, PAVILON „C“ - připojení VZT jednotek
Části: | elektro - silnoproud
vypracoval: | J.Štekr
datum: | 03/2016
revize: | 0

## VV
Specifikace,výkaz výměr hl. materiálů a prací
Část: | Stavební úpravy stávajícího objektu SPŠ, SOŠ A SOU, Nové Město nad Metují, PAVILON „C“ - připojení VZT jednotek
vypracoval: | J.Štekr
datum: | 03/2016
revize: | 0
| Položka | Mn. | Jedn.
1 | Rozváděč RS5, pavilon "C" 1.NP
2 | dozbrojení rozváděče dle výkresové dokumentace | 1 | kpl
3
4 | Rozváděč RS6.1, pavilon "C" 2.NP
5 | dozbrojení rozváděče dle výkresové dokumentace | 1 | kpl
6
7 | Rozváděč RS7, pavilon "C" 3.NP
8 | dozbrojení rozváděče dle výkresové dokumentace | 1 | kpl
9
10 | Kabely
11 | CYKY-J 3x2,5 | 192 | m
12 | CYKY-J 3x1,5 | 192 | m
13
14 | Zednické práce
15 | vysekání rýhy pro montáž kabelů, hloubka 5cm, šířka 5cm | 79 | bm
16 | vysekání rýhy pro montáž kabelů, hloubka 5cm, šířka 10cm | 35 | bm
17 | průrazy zdí pro průchod kabeláží do průměru 25mm | 9 | ks
18 | začištění po kabeláži ve zdi (hrubá omítka) | 1 | kpl
19 | začištění po kabeláži ve zdi (štuk) | 7.5 | m2
20 | začištění po kabeláži ve zdi (výmalba) | 7.5 | m2
21
22 | Ostatní
23 | podružný a spoj. materiál | 1 | kpl
24 | flexitrubka D25 | 14 | m
25 | příchytka pro trubku D25 | 14 | ks
26
27 | montážní práce | 1 | kpl
28 | doprava osob a přeprava materiálu | 1 | kpl
29 | dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl
30
31 | PPV (% z mont) | 7 | %
32
33 | revize | 1 | kpl