## Specifikace
číslo | název | standard typu, | počet | cena/ks | cena celkem | cena celkem | poznámka
pol. | zařízení | rozměr š/hl/v (mm) | ks | bez DPH | bez DPH | vč. DPH
MAGNETICKÁ REZONANCE
0.02 | Přípravna/ovladovna
05 | transportní vozík pacienta | MR kompatibilní | 1
06 | ovládací pult - konzole pro umístění ovládacích prvků MR | 1.500/750 | 1
| detektor kovů | rámový | 1
| ovládací prvky MR | specifikace viz výkres (součást přístroje) | 1
| infuzní pumpa |  | 2
| lineární dávkovač |  | 2
0.03 | Vyšetřovna MR
01 | magnetická rezonance 1,5T | včetně RF klece | kpl.
| injektor | MR kompatibilní dvouhlavý automatický injektor pro podávání kontrastních látek, s možností přímého napojení na napájecí síť | 1
| pulzní oxymetr MR kompatibilní | čitelný displej z místa operátora, včetně tlakoměru pro MR pracoviště | 1
| MR kompatibilní skříň/police pro uložení cívek |  | 1
| dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - interkom |  | 1
| kamera do vyšetřovny a monitor do ovladovny pro sledování pacientů |  | 1
0.03a | Technická místnost MR
| rozvaděč přístroje MR | součást přístroje | 1
| integrované systémy | součást přístroje | kpl.
| SOUČET |  |  |  | 0 | 0